Необходима консультация с выбором основной и резервной Системы отопления и горячей воды. 

После определения Системы отопления - разработать необходимую проектную инженерную часть в проекте дома (проект уже разрабатывается).

Место расположения дома: Броварской р-н, Киевская обл.

На данный момент Газа рядом нету, возможно в будущем газ появится.

Возможный вариант основного источник тепла – электроэнергия. Планируемая мощность подключения 16кВт. Заявление на присоединение еще не подавалась, поэтому можно при необходимости увеличивать.
Кроме того нужно продумать альтернативные  источники тепла - тепловые насосы, солнечная энергия, твердотопливные котлы, газовый котел, рекуператор. Если параметр цена-окупаемость входит в 5 лет, то альтернативный источник может стать основным или дополнять его или быть резервным.
Кроме основного обязательно нужно продумать резервный источник, в случае пропажи или недостаточности выбранного основного источник тепла – из альтернативных, как писалось выше или еще каких-то других, например, дизельный генератор.
Вид Элементов системы отопления и ГВС, их типы/виды: котёл, бойлер, тепловой аккумулятор, тепловой насос, солнечный коллектор воды, солнечный коллектор воздуха, рекуператор и другие – будут выбираться с учетом их цен, своей эффективности, последующего обслуживания, окупаемости.
Вид Отопительных приборы – теплый пол, радиаторы, прочее - определяются с учетом эффективности, комфортности

Если система отопления совпадет с системой кондиционирования/охлаждения то обратить внимание на вентиляцию и прочее.
Не забыть про Гараж – температура не должна опустится ниже +5С.
