[image: image1.jpg]EHEPIO3bEPITAHONI
’ CUCTEMW




[image: image2.png]il

\?
>T. ECHM A «




 79058, м.Львів                                                                                                           вул. Замарстинівська,45,оф.2

тел/факс:  (032) 252 00 41
моб.тел:   (067) 72 96 651
                                                                              
www.energy-safe.com.ua                                                                                info@energy-safe.com.ua
	№ 
	НАЗВА
	Од.вим.
	Кількість
	Ціна євро.
	Сума євро.

	КАМІН   ТА   АКСЕСУАРИ

	1
	Камін з водяною сорочкою 15кВт.,Standard
	шт
	1
	1325
	1200

	2
	Стояк під камін
	шт
	1
	28,2
	28,2

	3
	Теплообмінник LB 31-15
	шт
	1
	165,8
	165,8

	4
	Запобіжний клапан 1,5 bar
	шт
	1
	10
	10

	5
	Автоматика RT-08P Kominek LUX 
	шт
	1
	152,23
	152,23

	6
	Розширювальний бачок з мідним поплавком
	шт
	1
	121
	121

	 
	ВСЬОГО
	 
	 
	 
	1677,23

	МАТЕРІАЛИ

	1
	Кран 1'' зн/вн
	шт
	4
	3,8
	15,2

	2
	Кран 1'' вн/вн
	шт
	1
	4,2
	4,2

	3
	Кран 1/2'' зн/вн
	шт
	1
	2,7
	2,7

	4
	Ніпель  латунний 1'' 
	шт
	7
	0,9
	6,3

	5
	Фільтр  1'' 
	шт
	3
	4,2
	12,6

	6
	Галети до церкуляційних насосів 25
	пара
	3
	2,7
	8,1


	7
	Церкуляційний насос GRUNDFOS 25/4 UPS BASIC 25/40
	шт
	2
	69
	138

	8
	Церкуляційний насос GRUNDFOS 25/4 UPS 25/60
	шт
	1
	95
	95

	9
	Трійник  латунний 1'' 
	шт
	3
	3,8
	11,4

	10
	Перехід латунний 1'' зв/ 1/2'' вн
	шт
	3
	1,1
	3,3

	11
	Розповітрювач автоматичний 1/2 GIACOMINI
	шт
	4
	6
	24

	12
	Американка кутова латунна 
	шт
	4
	4,4
	17,6

	13
	Зворотній клапан  латунний 1'' VIT
	шт
	2
	5,2
	10,4

	14
	Труба мідна Ø28мм.
	м/п
	10
	6,3
	63

	15
	Коліна  Ø28мм.
	шт
	10
	1,6
	16

	16
	Рiзьбовi з'єднання 1'' на Ø28мм.
	шт
	5
	1,77
	8,85

	17
	Трiйник Ø28мм.
	шт
	1
	3,05
	3,05

	18
	Труба мідна Ø22мм.
	м/п
	30
	5,03
	150,9

	19
	Коліна  Ø22мм.
	шт
	16
	1
	16

	20
	Рiзьбовi з'єднання 1'' на Ø22мм.
	шт
	4
	1,31
	5,24

	21
	Утеплювач Ø22мм.
	м/п
	30
	0,28
	8,4

	22
	Труба мідна Ø18мм.
	м/п
	0,5
	3,4
	1,7

	23
	Коліна  Ø18мм.
	шт
	2
	0,7
	1,4

	24
	Рiзьбовi з'єднання 3/4'' на Ø18мм.
	шт
	1
	0,8
	0,8

	25
	Труба kisan Ø 16мм.
	м/п
	10
	0,8
	8

	26
	З'єднання kisan Ø 16мм.
	шт
	2
	1
	2

	27
	Труба ПВХ Ø 32мм.
	шт
	6
	0,9
	5,4

	28
	Коліна ПВХ Ø 32мм.
	шт
	4
	1
	4

	29
	Кріплення для труб
	шт
	6
	0,35
	2,1

	30
	Олово
	шт
	4
	0,6
	2,4

	31
	Паста
	шт
	1
	5,5
	5,5

	32
	Зачистки
	шт
	1
	5
	5

	33
	Провід      ПВС 3 х 1,5
	м/п
	60
	0,44
	26,4

	34
	Провід      ПВС 2 х 0,75
	м/п
	30
	0,28
	8,4

	35
	Гофра        Ø 25
	м/п
	15
	0,25
	3,75

	36
	Труба d180 нерж 1м
	шт
	1
	14,2
	14,2

	37
	Труба d180 нерж 0,5м
	шт
	1
	8,3
	8,3

	38
	Коліно d 180 нерж 45°
	шт
	1
	8,8
	8,8

	39
	Труба d100нерж 1м
	шт
	3
	6,5
	19,5

	40
	Коліно d100 нерж 90°
	шт
	1
	6,5
	6,5

	 
	ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ
	 
	 
	 
	754,39

	 
	ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ 
	 
	 
	 
	2431,62

	 
	ВАРТІСТЬ РОБІТ 
	 
	 
	 
	350,00

	 
	РАЗОМ
	 
	 
	 
	2781,62


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА СИСТЕМУ ОПАЛЕННЯ   ТА  ГАРЯЧОГО  ВОДОПОСТАЧАННЯ  КАМІНОМ  З ВОДЯНОЮ СОРОЧКОЮ PL-190 Standard 15 кВт.
     Це є комерційна пропозиція, і тому остаточна вартість буде визначатися за кошторисом використаних матеріалів, але не перевищить 5% загальної вартості комерційної пропозиції.
     В даній комерційній пропозиції не враховані транспортні витрати, та витрати на розквартирування двох працівників протягом 2-3 доби.
