Dream Light – светодиодное освещение для витрин
Андрей Вовк

ул.Дубровицкая, 28

т.: 044-360-90-53

avovk@dream-light.com.ua, www.dream-light.com.ua 

	Светодиодная лампа, цоколь MR16 - замена 30Вт. галогенной лампы

Источник света: сверхяркие светодиоды 3х1W, Nichia (Япония)
Световой поток: белый холодный (250 lm), белый теплый (220 lm)

Цвета: белый холодный (5000К), белый теплый (3300К) 
Угол рассеивания: 45° 

Характеристики: размер Φ50*47мм, корпус: никель, вес: 46г.

Рабочая температура: -10°С~ +40°С
Срок эксплуатации: 100 тыс. часов непрерывной работы
Напряжение питания: 12VAC/12~24VDC; Гарантия: 3 года

   [image: image1.jpg]


  [image: image2.png]


   [image: image3.jpg]COLOR

COLOR

4200K
TEMP.

3300K
TEMP.

70RA
CRI

75RA
CRI

250
LUM

220
LUM






	Светодиодная лампа, цоколь MR16 (G5.3) – замена 30Вт. галогенной лампы
Источник света: сверхяркий светодиод 3W, Nichia (Япония)   

Световой поток (Lm): 160 (белый цвет), 100 (теплый белый)

Цвета: белый холодный (5000К), белый теплый (2800-3300К) 

Срок эксплуатации: 100 тыс. часов непрерывной работы

Характеристики: Φ50*43,31мм (Φ установочного отверстия - 50), вес: 50г., корпус – металлокерамика

Угол рассеивания: 30°
Напряжение питания: 12V AC/DC; Гарантия: 3 года
[image: image4.png]


    [image: image5.png]9€
0S




       [image: image6.jpg]5000K
COLOR  TEMP.
8 |

COLOR TEMP.

TORA
CRI

TSRA
CRI

160
LUl

100
LuM





	8W Светодиодный светильник, MR16 (G5.3) - замена 80Вт. галогенной лампы
Источник света: сверхяркие светодиоды 3х2,5W, Nichia (Япония)

Срок эксплуатации: 100 тыс. часов непрерывной работы 

Световой поток (Lm): 450 (белый), 308 (теплый белый) 

Цвета: белый холодный (5000К), белый теплый (3300К)

Угол рассеивания: 30°, Φ49,8*60 (Φ установочного отверстия - 49,8), вес: 62г.

Характеристики: низкая температура, отсутствуют УФ и ИК излучения, алюминиевый корпус

Рабочая температура: -10°С~ +40°С. 

Напряжение питания: 12-24 VDC; Гарантия: 3 года
[image: image7.png]


    [image: image8.png]\\2%




         [image: image9.jpg]COLOR

COLOR

5000K
TEME.

3300K

TEMP.

TORA
CRI

80RA

CRI

450
Lun

308
LUM







