ОДНОЛІНІЙНА СХЕМА 
підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора  
[image: image1.emf] 

NP - 07  TD   3 FD   Напруга:______В   Струм:  _______ А        1  фаза      3   фаз и     Монтується на:      Панелі головного  рубильника      Окремій панелі  автоматів    

 





















[image: image2.png]TIpIMITKH:

1. OnHosiHiifHa cXeMa CBiT4HTE PO Y3TOUKeHHA TeHepyIoUol
@JTeKTPOYCTAHOBKIL.

2. CxeMa He MPH3Ha4eHa [T KOHCTPYIOBAHHA Ta BCTAHOBICHHA
CHCTeMH.

3. YCTaTKyBaHHA TeHepyIou0l YCTaHOBKII (TeHEPYIOUIX YCTaHOBOK)
BCTAHORIOETECA. MOHTYETBCA Ta MIKTIOYAETECA 3TLTHO 3
PEKOMEHIALIAMII 3aBOMIB-BHPOGHIIKIB Ta 3 JOTPHMAHHAM MPABILT
VIAIITYBAHHA eeKTPOYCTAHOBOK.

4. CTpitKaMH BKa3aHO HANPAMKH [OTOKIE eeKTPIYHO] eHepril.

5. InBepTOpHe OG/IaIHAHHA Ta CHCTEMH aKyMYJLALL] eHeprii MaroTh
BiAMOBiNaTH MOKa3HHKAM AKOCTI eIeKTPHYHOI eHeprii, BCTaHOBIEHHM
Zep KaBHUMH CTaHOApPTaMH.

6. JTimiitHuii po3’eIHYBa4 BCTAHOBMIOETECA OMIIOHATHHO i MOsKe
BHMaratice aGo He BHMAraTiCh eTeKTPONOCTa aTbHIKOM.

7. JTiniitHuit po3’enHyBad Ta Bill’eIHyBa4 reHepaTopa MOKYTh SYTH
iHTerpoBai B iHBEpTOP.




Електрична мережа, до якої підключено об’єкт побутового споживача





PEN








L








Вузол обліку Електопостачальника: 


Два двонаправлені лічильники


 Два однонаправлені лічильники





Реалізована процедура вимірювання:


 Кумулятивний метод (накопичення)


Вимірювання в інтервалі часу





Точка підключення





ГЗШ








WH 1 NP-07 TD 3FD


WH 2 NP-07 TD 3FD





Напруга: 380 В


Струм:  32 А 


1 фаза


3 фази


Монтуються на:


Панелі головного рубильника


Окремій панелі автоматів


Місце встановлення панелі: на опорі





Головний рубильник (автомат) 





N








 Wh 2





 Wh 1





Рубильник (автомат) 





Рубильник (автомат) 





Автомати вмикання кіл навантаження струмоприймачів споживача








Автомати вмикання кіл навантаження струмоприймачів споживача








Від'єднувач


генератора





Фотоелектричні панелі або вітрогенератор





~





Лінійний роз'єднувач:


не встановлюється


встановлюється


Місце встановлення роз'єднувача:_______





Інвертор ABB TRIO-5.8-TL-OUTD-S 


Номінальна потужність з боку змінного струму  5,8 кВт


Місце встановлення: на стіні





Автомат з маркуванням відсутності/наявності генерації





Номінальна потужність 5,6 кВт


Місце встановлення: на даху








Від'єднувач


генератора





Фотоелектричні панелі або вітрогенератор





~





Лінійний роз'єднувач:


не встановлюється


встановлюється


Місце встановлення роз'єднувача:_______





Інвертор ABB PVI-10-TL-OUTD-FS 


Номінальна потужність з боку змінного струму  10,0 кВт


Місце встановлення: на стіні





Номінальна потужність 10,7 кВт


Місце встановлення: в межах приватного домогосподарства












