СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  18.01.08 ,   ДІЙСНЕ ДО  17.01. 2012 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
ПРОТОКОЛ  № 831                                                                                                                                                                                       ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 29 липня 2010 р

Проба доставлена Замовником

Замовник : ПО Давиденко  О.В.
Місце відбору проби:  Ржищев , колодязь

	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Норматив

ний    документ
	Гранично допустимі  норми
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	0

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній  - 1 б.

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній  - 1 б.

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	6,7

	7
	          АЗОТ:        НІТРАТІВ
	мг/дм³
	ДОСТ  18826
	не більше 45,0
	8,7

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	моль/м³
	ДОСТ  4151 
	не більше 7,0

 
	6,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ДОСТ  18164
	не більше 1000.0
	360,0

	12
	ЗАЛІЗО 2-х валентне 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не нормується
	0,16

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не більше 0,3
	0,17 /не більше  0,2мг/дм³- по ГДК ЄС/

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ДОСТ   4974
	не більше 0,1
	0,03

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/Одм
	ДОСТ  23268
	не більше  4,0
	2,4

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	11º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше  1,5
	0,8

	21
	СПАВ
	мг/дм³
	САНПІН 383 
	не нормується
	<0,01


Підпис особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванням

