ЗАКАЗ 
на межкомнатные двери в частный дом
1. Входная дверь с тамбура в корридор – 1 шт.
· Проем*: 2100 х 1500 с фрамугой высотой 500 мм. Две створки и прозрачный стеклопакет во фрамуге.
· Конструкция: массив деревянные шпонированный под дуб или другие возможные варианты. Наличие резиновых уплотнителей – обязательно.

· Срок изготовления: ?
· Стоимость (подробно напишите смету). Интересует установка двери под ключ.

· Фурнитура: ?
· Сервис и гарантии: ?
2. Глухие двери – 6 шт.
· Проем*: 2100 х 900 мм.

· Конструкция: массив деревянные шпонированный под дуб или другие возможные варианты. Наличие резиновых уплотнителей – обязательно.

· Срок изготовления: ?
· Стоимость (подробно напишите смету). Интересует установка двери под ключ.

· Фурнитура: ?
· Сервис и гарантии: ?
3. Дверь со стеклянныыми вставками – 2 шт.
· Проем*: 2100 х 900 мм.

· Конструкция: массив деревянные шпонированный под дуб или другие возможные варианты. Наличие резиновых уплотнителей – обязательно.

· Срок изготовления: ?
· Стоимость (подробно напишите смету). Интересует установка двери под ключ.

· Фурнитура: ?
· Сервис и гарантии: ?
4. Металлическая дверь – 1 шт.
· Проем*: 2100 х 900 мм.

· Конструкция: металлический каркас шпонированный или МДФ накладки выполненных в виде межкомнатной двери (не входной) но по надежности она не должна уступаитть входной. Наличие резиновых уплотнителей – обязательно.

· Срок изготовления: ?
· Стоимость (подробно напишите смету). Интересует установка двери под ключ.

· Фурнитура: ?
· Сервис и гарантии: ?

5. Двери в санузелы и ванную – 3 шт.
· Проем*: 2100 х 900 мм. Над одной дверью окно размером 900 х 300 мм. На двух других – фрамуга со стеклом, высотой 300 мм.

· Конструкция: массив деревянные шпонированный под дуб. Наличие резиновых уплотнителей – обязательно.

· Срок изготовления: ?
· Стоимость (подробно напишите смету). Интересует установка двери под ключ.

· Сервис и гарантии: ?
* размеры проема требуется уточнения мастером.
