ІППЕ НАН Україниы
ПРОТОКОЛ № 28/18
аналізу води

49000, м. Дніпро
тел. (056) 778-13-01
(050) 789-25-24 (097) 231-99-23до № 
1. Джерело водопостачання: свердловина
2. Місце відбирання проби: Василівка, Солонянський р-н
3. Замовник (назва підприємства /П.І.Б.) nect68@gmail.com
4. Дата виконання аналізу: початок 16.04.2018 р. закінчення 23.04.2018 р.
	Назва показника
	Результат

вимірювання
	Норматив за НД для води:

	
	
	питної
	підземної
	поверхневої

	1. Кольоровість, (градус) 
	0,00
	≤20/35[1]
	≤20[3]
	≤20[4]

	2. Запах, бали
	2
	≤2/3[1]
	не норм.[3]
	≤1[4]

	3. Каламутність, мг/дм3
	1,04
	≤1,0/3,5[1]
	≤2,6[1]
	≤20[4]

	4. Водневий показник (од. рН)
	7,22
	6,5-8,5[1]
	6,0-9,0[3]
	6,5-8,5[4]

	5. Лужність загальна, мг-екв НСО3¯/дм3
	4,28
	не визн.[1]
	не норм.[3]
	не норм.[4]

	6. Бікарбонати (НСО3¯) мг/дм3
	261,16
	не визн.[1]
	не норм.[3]
	не норм.[4]

	7. Сухий залишок(розчинені речовини),мг/дм3
	1165
	≤1000/1500[1]
	≤1000[3]
	≤1000[4]

	8. Жорсткість, мг-екв/дм3
	11,05
	≤7,0/10,0[1]
	≤7,0[3]
	≤7,0[4]

	8.1. Тимчасова жорсткість, мг-екв/дм3
	4,28
	
	
	

	8.2. Постійна жорсткість, мг-екв/дм3
	6,77
	
	
	

	9. Кальцій (Са2+), мг/дм3 
	152,24
	не визн.[1]
	не норм.[3]
	не норм[4]

	10. Магній (Mg2+), мг/дм3
	41,98
	не визн.[1]
	не норм[3]
	не норм.[4]

	11. Натрій и калій (Na+ і K+), мг/дм3
	151,57
	не визн.[1]
	не норм.[3]
	200,0[4]


	12. Залізо (Fe2+, Fe3+), мг/дм3
	0,26
	≤0,2/1,0[1]
	≤1,0[3]
	≤0,33[4]

	13. Марганець (Мn2+), мг/дм3
	0,12
	≤0,05/0,5[1]
	≤0,1[3]
	≤0,13[4]

	14. Хлориди (Cl¯). мг/дм3
	179,63
	≤250/350[1]
	≤350[3]
	≤350[3]

	15. Сульфати (S042-), мг/дм3
	389,11
	≤250/500[1]
	≤500[3]
	≤500[3]

	16. Нітрати (N03¯) мг/дм3
	12,18
	≤50,0[1]
	≤45[4]
	≤45[4]

	17. Фосфати (Р043-) мг/дм3
	0,070
	≤3,5[1]
	≤3,5[4]
	≤3,5[4]

	18. Перманганатна окислюваність, мгО/дм3
	0,41
	≤5,0[1]
	≤2,0[4]
	≤7,0[4]

	19. Біхроматна окислюваність мгО/дм3
	-
	не визн.[1]
	не норм.[4]
	≤15,0[4]

	20. Нітрити (N02¯), мг/дм3
	0,05
	≤0,5/3,3[1]
	≤3,3[4]
	≤3,3[4]

	21. Амоній (азот амонійний, аміак), мг/дм3
	0,4
	≤0,5/2,6[1]
	≤ 2,0[4]
	≤ 2,0[4]

	22. Мідь (Сu2+), мг/дм3 
	0,140
	≤1,0[1]
	≤ 1,03[4]
	≤ 1,03[4]

	23.Свинець (Рb2+), мг/дм3
	0,008
	0≤0,010[1]
	≤ 0,03[4]
	≤ 0,03[4]

	24.Цинк. (Zn2+), мг/дм3
	0,023
	≤1,0[1]
	≤ 1,03[4]
	≤ 1,03[4]


Примітка: Результати аналізу розповсюджуються тільки на проби води, які були досліджені.

Підпис:

