[image: image1.wmf]
р/р 26006301260050 в Подільському відділенні ПІБ м. Києва,

МФО 322197 код ЄДРПОУ 19135004

Код ІПН 191350026590, СПП № 39041111.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 4а
Коммерческое предложение
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	инсталляции системы утепления методом «скрепленной теплоизоляции»

	система утепления  Ceresit  ПСБС-25 (50мм)

	Объект по адресу р-н Осокорки

	Утепление и отделка фасада здания

	1. Утепление

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	0,2
	20
	6,86
	137,20

	2
	ПСБС - 25, δ=50мм
	м²
	1,1
	110
	16,5
	1815,00

	3
	Клей Ceresit СТ 83
	кг
	6
	600
	2,2
	1320,00

	4
	Дюбель фасадный "Koelner" δ=140мм
	шт.
	8
	800
	0,48
	384,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	3656,20

	
	
	
	
	На 1 м2
	36,56

	
	
	
	
	
	
	

	2. Армировка

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Клей Ceresit СТ 85
	кг
	5
	500
	2,75
	1375,00

	2
	Сетка щелочестойкая "CERESIT"
	м²
	1,3
	130
	6,55
	851,50

	3
	Уголок перфорированный с сеткой
	м.п.
	0,15
	15
	2,5
	37,50

	
	
	
	
	На 100 м2
	2264,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	22,64

	
	
	
	
	
	
	

	3. Нанесение фактуры

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска грунтующая СТ 16
	л. 
	0,3
	30
	12,74
	382,20

	2
	Штукатурка Ceresit CT 135 "камешковая" (зерно 1,5 мм)
	кг
	2
	200
	4,75
	950,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	1332,20

	
	
	
	
	На 1 м2
	13,32

	
	
	
	
	 
	 
	 

	4. Покраска

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м3

	3
	Краска силикатная Ceresit СТ54
	л. 
	0,4
	40
	22,8
	912,00

	
	
	
	
	На 100 м3
	912,00

	
	
	
	
	На 1 м3
	9,12

	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость 1 м² системы утепления Ceresit составит
	
	
	81,64

	
	Стоимость 1 м² работ по утеплению и декоративной отделке фасада
	
	110,00

	
	Работа+материал
	
	
	
	
	191,64

	
	Всего на 200 м² 
	
	
	
	
	38328,8


С уважением, Есипов Илья                      Тел./факс: (044)  457-10-42
        Моб.: (068) 528-00-49

      http://www.knp.com.ua/

