Схема и инструкция подключения озонатора

[image: image1]
Перечень материалов

1-Картридж активированного угля для деструкции озона.
2-Накопительная емкость (пластик, нержавейка)

3,4-Пластиковые или нержавеющие (штуцера) с кислотостойкой резиновой прокладкой.

5 - Центробежный насос
6 - Эжектор (трубка Вентури). 

7 – Озонатор. 

8 – Присоединительные патрубки (или фланцы)
9 – Насос.

10 – Фильтр

11 – Вакуумное реле.

Вода поступает в емкость поз. 2. К емкости 2 через присоединительные штуцера 3, 4 подсоединен циркуляционные насос 5 для подачи воды и инжектор 6 для смешения циркуляционной воды и озона. Озон поступает от озонатора 7. Насос 5 и озонатор 7 включается при одновременном включении насоса. 
Насос 9 подает озонированную воду через фильтр 10. Вакуумное реле включает насос 9 при включении отбора воды у потребителя. 

Все материалы выполнены из пластика или нержавеющей стали. 

Крыльчатка и головка насоса выполнены из коррозионо стойких материалов. 
Фильтр поз. 10 содержит смесь песка и активированного угля для удаления избыточного озона, а так же служит как катализатор окислительных реакций. 

13 Таймер одновременного включения и выключения циркуляционного насоса и озонатора  по определенной программе.

14 Контроллер уровня воды в накопительной емкости.

15 16 17  датчики уровня воды (материал-нержавейка)

Накопительная емкость 0,3-30м3 











Подача воды





1





>400мм





14





30-50см





17





16





15





7





13











9





10





11





Потребителю





12





5





6





2





3





4








