План (эскиз) фундамента

Дополнение№2  к договору  № 08-06/02  от « _____»  июня 2009г

Масштаб 1:100

Условные обозначения :


 Фундамент ленточный (бетон м-250) армированный (шаг 0,5м)  основание 400мм, верхняя часть 300 мм ,  общая высота 1500 (высота цоколя 500 мм)


Стяжка черновая (бетон м-250 тол 10см) армированный сеткой 50*50 мм


Фундамент под печь 2000*1500 (бетон м-250 тол 40 см) армированный
              Вентиляционные продухи ( труба д-50мм)


 Бетонная опора для лаги 300*300  устанавливаем с межосевым расстоянием не более 75см ,




















[image: image1]
5600





4000





4000





2700





4000








3300





Терраса  2250*5000





Санузел


2200*2800

















     








  печь


1800*1800








3250





850





СОГЛАСОВАНО _________________    (Заказчик)





                             





                             __________________  (Исполнитель)








