[image: image1.wmf]
р/р 26006301260050 в Подільському відділенні ПІБ м. Києва,

МФО 322197 код ЄДРПОУ 19135004

Код ІПН 191350026590, СПП № 39041111.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 4а
Коммерческое предложение
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	инсталляции системы утепления методом «скрепленной теплоизоляции»

	система утепления  Ceresit  ПСБС-25 (100мм)

	 

	Утепление и отделка фасада здания

	1. Утепление

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	0,2
	20
	6,86
	137,20

	2
	ПСБС - 25, δ=100мм
	м²
	1,1
	110
	33
	3630,00

	3
	Клей Ceresit СТ 83
	кг
	6
	600
	2,2
	1320,00

	4
	Дюбель фасадный "Koelner" δ=160мм
	шт.
	8
	800
	0,5
	400,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	5487,20

	
	
	
	
	На 1 м2
	54,87

	
	
	
	
	
	
	

	2. Армировка

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Клей Ceresit СТ 85
	кг
	5
	500
	2,65
	1325,00

	2
	Сетка щелочестойкая "CERESIT"
	м²
	1,3
	130
	6,55
	851,50

	3
	Уголок перфорированный с сеткой
	м.п.
	0,15
	15
	2,5
	37,50

	
	
	
	
	На 100 м2
	2214,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	22,14

	
	
	
	
	
	
	

	3. Нанесение фактуры

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска грунтующая СТ 16
	л. 
	0,3
	30
	12,74
	382,20

	2
	Штукатурка силиконовая СТ 75 "короед" зерно 2мм (цвет БАЗА)
	кг
	3
	300
	14,75
	4425,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	4807,20

	
	
	
	
	На 1 м2
	48,07

	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость 1 м² системы утепления Ceresit составит
	
	
	125,08

	
	Стоимость 1 м² работ по утеплению и декоративной отделке фасада
	
	115,00

	
	Работа+материал
	
	
	
	
	240,08

	
	
	
	
	
	
	

	
	         С уважением, Есипов Илья                                   Моб.: 8 (068) 528-00-49
	

	
	http://www.knp.com.ua/
	
	
	
	
	


С уважением, Есипов Илья                      Тел./факс: (044)  457-10-42
        Моб.: (068) 528-00-49

      http://www.knp.com.ua/

