[image: image1.wmf]
р/р 26006301260050 в Подільському відділенні ПІБ м. Києва,

МФО 322197 код ЄДРПОУ 19135004

Код ІПН 191350026590, СПП № 39041111.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 4а
Коммерческое предложение
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	инсталляции системы утепления методом «скрепленной теплоизоляции»

	система утепления  Ceresit  ПСБС25 (100).    

	1. Материалы для утепления и отделки фасада 

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Фасовка
	Расход      кг. /1м²
	Объем работ, м²
	Кол-во, шт.
	Цена за ед. изм.
	Сумма

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	10
	0,2
	100
	2
	68,63
	137,26

	2
	ПСБС - 25, δ=100мм
	м²
	1
	1,1
	100
	110
	33,00
	3630,00

	3
	Клей Ceresit СТ 83-pro
	кг
	27
	6
	100
	23
	59,4
	1366,20

	4
	Дюбель фасадный δ=160мм
	шт.
	1
	8
	100
	800
	0,55
	440,00

	5
	Клей Ceresit СТ 85-pro
	кг
	27
	6
	100
	23
	74,25
	1707,75

	6
	Сетка щелочестойкая Ceresit
	м²
	50
	1,25
	100
	3
	380,00
	1140,00

	7
	Штукатурка минеральная Ceresit СТ 35, "короед" зенро 2,5мм
	кг
	25
	3,2
	100
	13
	79,50
	1033,50

	8
	Краска   грунтующая   Ceresit СТ 16
	л. 
	10
	0,3
	100
	3
	127,4
	382,20

	9
	Краска силикатная Ceresit СТ 54 база 
	л. 
	10
	0,4
	100
	4
	240,00
	960,00

	Итого по разделу:
	10796,91

	Итого за 1м²:
	107,97

	Декоративные штукатурки, также имеются акриловые, силикатные и силиконовые. С возможностью колеровки  на нашей студии.



	2. Дополнительные материалы

	№
	Материал
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена, ед.изм.
	Сумма

	1
	Герметик Ceresit Silicon
	шт.
	1
	22
	22

	2
	Уголок перфорированный
	 м\п
	1
	2,5
	2,5


Стоимость работ по утеплению и декоративной отделке фасада

 нашими специалистами составит
 





110 грн/м².
*леса наши.
 С уважением, Есипов Илья                                   Моб.: 8 (068) 528-00-49







 Тел.: (044)-457-10-42 (КНП)







Тел.: (044)-542-15-75 (Центр комплектации)

 http://www.knp.com.ua/
e-mail: manager@ceresit-pro.budcentre.kiev.ua
