	                                       
	
	
	
	
	

	Очистка для 3-4-х человек  (0,3-0,4м3/сут.)

	Септик предварительной очистки 2м3
	1230

	Корзина для септика
	96

	Надставка на септик Н=0,35м. (2шт.)
	144

	Распределительный колодец
	60

	Инспекционная камера Н=0,34м. (2шт.)
	80

	Грибок вентиляционный (2шт.)
	16

	Дренаж - 48м.п.
	240

	Геотекстиль -50м.п
	125

	Пузолан (фильтрующий материал)
	50

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА : $ (USD)
	2103

	Очистка для 5-6 человек  (0,6-0,9 м3/сут.) 

	Септик предварительной очистки 3м3
	1456

	Корзина для септика
	96

	Надставка на септик Н=0,35м. (2шт.)
	144

	Распределительный колодец
	60

	Инспекционная камера Н=0,34м. (2шт.)
	80

	Грибок вентиляционный (3шт.)
	24

	Дренаж - 60м.п.
	300

	Геотекстиль - 64м.п
	160

	Пузолан (фильтрующий материал)
	50

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА: $ (USD)
	2432

	Очистка до 6 человек (до 1м3/сут.) с min дренажом

	Септик предварительной очистки  2м3 
	1230

	Септик аэробной доочистки 2м3 (САД)
	2196

	Корзина для септика (2шт.)
	192

	Надставка на септик Н=0,35м. (2шт.)
	144

	Грибок вентиляционный (1шт.)
	8

	Дренаж - 18м.п.
	90

	Геотекстиль -20м.п
	55

	Пузолан (фильтрующий материал) (2шт.)
	100

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА: $ (USD)
	4077

	Очистка до 8 человек (1,2м3/сут.) 

	Септик предварительной очистки  3м3 
	1456

	Септик аэробной доочистки 2м3 (САД)
	2196

	Корзина для септика (2шт.)
	192

	Надставка на септик Н=0,35м. (2шт.)
	144

	Грибок вентиляционный (1шт.)
	8

	Дренаж - 22м.п.
	110

	Геотекстиль -24м.п
	60

	Пузолан (фильтрующий материал) (2шт.)
	100

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА: $ (USD)
	4328

	Очистка для 7-10 человек ППЖ*(Q=1,5м3/сут.)

	Септик предварительной очистки 5м3 
	2816

	Корзина для септика 
	96

	Надставка на септик Н=0,35м. (2шт.)
	144

	Распределительный колодец (2шт.)
	120

	Инспекционная камера Н=0,34м. (4шт.)
	160

	Грибок вентиляционный (5шт.)
	40

	Дренаж - 100м.п.
	500

	Геотекстиль - 106м.п
	265

	Пузолан (фильтрующий материал) 
	50

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА: $ (USD)
	4253

	Очистка для 7-11 человек ППЖ*(Q=1,65м3/сут.)

	Септик предварительной очистки 3м3 (2шт.)
	2912

	Корзина для септика (2шт.)
	192

	Надставка на септик Н=0,35м. (4шт.)
	288

	Распределительный колодец (3шт.)
	180

	Инспекционная камера Н=0,34м. (6шт.)
	240

	Грибок вентиляционный (6шт.)
	48

	Дренаж - 120м.п.
	600

	Геотекстиль - 126м.п
	315

	Пузолан (фильтрующий материал) (2мешка)
	100

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА: $ (USD)
	4937

	Очистка на 10-12 человек ППЖ*(Q<1,8м3/сут.)

	Септик предварительной очистки 3м3 
	1456

	Септик аэробной доочистки 3м3 (САД)
	3160

	Корзина для септика (2шт.)
	192

	Надставка на септик Н=0,35м. (4шт.)
	288

	Распределительный колодец
	60

	Инспекционная камера Н=0,34м. (2шт.)
	80

	Грибок вентиляционный  (2шт.)
	16

	Дренаж - 26м.п.
	130

	Геотекстиль - 28м.п
	70

	Пузолан (фильтрующий материал)  (2мешка) 
	100

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА: $ (USD)
	5614

	Очистка до 25 человек ППЖ*(Q<3,6м3/сут.)

	Септик предварительной очистки 3м3 (2шт.)
	2912

	Септик аэробной доочистки 3м3 (САД), 2шт.
	6320

	Корзина для септика (4шт.)
	384

	Надставка на септик Н=0,35м. (4шт.)
	288

	Распределительный колодец
	60

	Инспекционная камера Н=0,34м. (2шт.)
	80

	Грибок вентиляционный  (3шт.)
	24

	Дренаж - 50м.п.
	250

	Геотекстиль - 52м.п
	130

	Пузолан (фильтрующий материал)  (4мешка) 
	200

	Биоактиватор
	62

	ЦЕНА КОМПЛЕКТА: $ (USD)
	10710


