[image: image1.wmf]
р/р 26006301260050 в Подільському відділенні ПІБ м. Києва,

МФО 322197 код ЄДРПОУ 19135004

Код ІПН 191350026590, СПП № 39041111.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 4а
Коммерческое предложение
Расчет стоимости инсталляции системы Ceresit без утеплителя.
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	инсталляции системы утепления методом «скрепленной теплоизоляции»

	система утепления  Ceresit  ПСБС-25 (120мм).    

	Утепление и отделка фасада здания

	1. Утепление

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	0,2
	20
	6,86
	137,20

	2
	ПСБС - 25, δ=120мм
	м²
	1,1
	110
	39,6
	4356,00

	3
	Клей Ceresit СТ 83
	кг
	6
	600
	2,2
	1320,00

	4
	Дюбель фасадный δ=160мм
	шт.
	8
	800
	0,55
	440,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	6253,20

	
	
	
	
	На 1 м2
	62,53

	
	
	
	
	
	
	

	2. Армировка

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Клей Ceresit СТ 85
	кг
	5
	500
	2,75
	1375,00

	2
	Сетка щелочест. из стекловолокна  пл.160
	м²
	1,25
	125
	4
	500,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	1875,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	18,75

	
	
	
	
	
	
	

	3. Нанесение фактуры

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска грунтующая СТ 16
	л. 
	0,3
	30
	12,74
	382,20

	2
	Штукатурка минеральная Ceresit СТ 35, "короед" зенро 2,5мм
	кг
	3,2
	320
	3,18
	1017,60

	
	
	
	
	На 100 м2
	1399,80

	
	
	
	
	На 1 м2
	14,00

	
	
	
	
	 
	 
	 

	4. Покраска

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска силикатная Ceresit CT 54 (цвет БАЗА)
	л. 
	0,4
	40
	22
	880,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	880,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	8,80

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	

	
	стоимость 1 м² системы в комплексе составит -
	
	
	
	104,08

	
	стоимость работ по утеплению и отделке 1 м² фасада здания составит -
	115,00

	
	Всего 1 м² работа+материал:
	 
	 
	 
	 
	219,08


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Утепление и отделка оконных откосов

	1. Утепление

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	0,2
	20
	6,86
	137,20

	2
	ПСБС - 25, δ=30мм
	м²
	1,1
	110
	9,9
	1089,00

	3
	Клей Ceresit СТ 83
	кг
	6
	600
	2,2
	1320,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	2546,20

	
	
	
	
	На 1 м2
	25,46

	
	
	
	
	
	
	

	2. Армировка

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Клей Ceresit СТ 85
	кг
	7
	700
	2,75
	1925,00

	2
	Сетка из стекловолокна  пл.160
	м²
	1,3
	130
	4
	520,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	2445,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	24,45

	
	
	
	
	
	
	

	3. Нанесение фактуры

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска грунтующая СТ 16
	л. 
	0,3
	30
	12,74
	382,20

	2
	Штукатурка минеральная Ceresit СТ 35, "короед" зенро 2,5мм
	кг
	3,2
	320
	3,18
	1017,60

	
	
	
	
	На 100 м2
	1399,80

	
	
	
	
	На 1 м2
	14,00

	
	
	
	
	
	
	

	4. Покраска

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска силикатная Ceresit CT 54 (цвет БАЗА)
	л. 
	0,4
	40
	22
	880,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	880,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	8,80

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	

	
	стоимость 1 м² системы в комплексе составит
	
	
	72,71

	
	стоимость работ по утеплению и отделке 1 м.п. оконных откосов
	45,00

	
	
	
	
	
	
	

	2. Дополнительные материалы

	№
	Материал
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена, ед.изм.
	Сумма

	1
	Герметик Ceresit Silicon
	шт.
	2
	25
	50

	2
	Лента малярная 50 м.п.
	шт.
	3
	15
	45

	3
	Уголок перфорированный с сеткой 3 м.п.
	шт.
	х
	7,5
	#ЗНАЧ!

	Итого по разделу:
	95


 С уважением, Есипов Илья                                   Моб.: 8 (068) 528-00-49







 Тел.: (044)-457-10-42

 http://www.knp.com.ua/
