РУКОВОДСТВО

По монтажу оборудования для очистки хоз-бытовых сточных вод ООО «Эколайн»

Назначение установки 

Немного технологии 
Вариант проекта очистных сооружений 
Монтаж установки 

Установка септика 

Дренажная система 

Канализационная труба из дома выходит глубоко 

Высокие грунтовые воды
Назначение установки
Решить проблему канализации отдельно расположенного здания поможет Вам установка по очистке сточных вод фирмы «Эколайн»
Простота технологической схемы, ее надежность и минимальные затраты на обслуживание, сравнительно невысокая стоимость, установка работает без потребления электроэнергии – все эти преимущества заинтересуют Вас при выборе очистных сооружений.

Немного технологии
Хозяйственно-бытовые сточные воды (вода из туалетов, кухни, ванных комнат и т.п.) попадает в септик (изготовлен из высокопрочного полиэтилена).

Здесь с помощью анаэробных  бактерий (живущих без кислорода) происходит предварительная очистка, примерно на 65-75%. Для пополнения колоний бактерий 1 раз в 2 недели необходимо в любой из унитазов высыпать небольшую дозу бактерий. Стоимость упаковки на 1 год работы очистных сооружений – 210 грн. Это Ваши эксплуатационные расходы.

Условием нормальной работы установки является требование пребывания сточных вод в септике не менее 3-х дней. Это достигается правильным выбором септика, а также его конструктивными особенностями.

Доочистка происходит в дренаже. Задачей фильтрующего дренажа является равномерное распределение предварительно очищенных сточных вод на большой площади, их обезвреживании и дальнейшему уходу в грунт.

Вы купили установку для очистки сточных вод фирмы «Эколайн». Берите лист бумаги, карандаш, план Вашего участка и подумайте, где лучше всего построить очистные сооружения.

Обязательно уточните уровень грунтовых вод весной, чтобы дренаж не «подтапливался» в паводковый период. Обратите внимание: по территории, где установлен септик и дренажные поля, запрещается ездить автотранспорту, сажать деревья с глубокой корневой системой.

Вариант проекта очистных сооружений:


Канализационную трубу из дома лучше всего вывести на глубину 50-60см и до септика утеплить ее пенопластом (взять в короб) 

[image: image1.png]uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu




Септик желательно расположить на расстоянии до 10м от дома. Уклон трубы выдержать 2-3 %.

Обязательно! В доме должна быть «фановая» труба. Во избежании появления в доме неприятного запаха правильно ее смонтируйте. Не прокладывайте фановую трубу в одном стояке с вентиляционными каналами и дымоходами.

Не допускайте сужения «фановой» трубы.

[image: image2.png]



Если в доме несколько канализационных стояков подключены к одной фановой трубе, ее диаметр должен быть на 50мм больше диаметра стояков.

Септик желательно расположить в таком месте, чтобы  1 раз в 3 года можно было подъехать ассенизационной машине и опорожнить его. После опорожнения, септик заполнить водой.

Монтаж установки

На какой глубине под землей расположить септик, поможет Вам эта схема:

[image: image3.png]5 HoacTaskn
Hoscrosin

Usosers
semmn

0 |HogeTaskm
S T\





Для нормальной вентиляции септика и дренажа, вокруг септика необходимо смонтировать обводной вентиляционный канал.

Под обводным каналом грунт должен быть тщательно утрамбован либо уложен кирпичом, во избежании «провала» обводного канала.

[image: image4.png]MraeunbHO! He nPaeu/bHO!





Установка септика

В технологические проушины в 4-х точках вокруг септика завести стропы.

Установить емкость (4 человека) на доски над вырытой траншеей. Убрать доски и плавно опустить септик на дно траншеи.

[image: image5.png]



Соединить септик с выходной канализационной трубой из дома, залить его водой. Смонтировать обводной вентиляционный канал и обсыпать септик песком, постоянно проливая песок водой.

Дренажная система

Правильно смонтированный дренаж будет залогом нормальной и долговечной работы наружной канализации. Многолетний опыт работы нашей фирмы позволит дать Вам некоторые советы по оборудованию дренажа.

Вариант 1. У Вас на участке песчаный грунт. 
Идеальные условия для работы дренажа. Схема расположения веток дренажа может быть самой разнообразной.

[image: image6.png]1=18,0-20,01 /

ABerTvamuncan FovIN




Минимальное расстояние между дренажными ветками 1,5м. Минимальная ширина траншеи 50см. На какую глубину копать траншею? Это определяется после установки распределительного колодца и отвода от него в стороны на 1,5м канализационных труб.

Ниже трубы на 30см начинаете копать траншею и с уклоном 1% ( 1см на 1м ) монтируете первую ветку.

Засыпаете траншею щебнем (фракция 20-40) и укладываете дренажные трубы, которые так же засыпаются щебнем и накрываются специальной синтетической тканью (геотекстиль). Ткань не допустит проникновение в дренаж песка и земли, а воду легко пропустит. На 3 ветки дренажа длиной 20м обычно уходит 30т щебня.

Дренажная ветка заканчивается вентиляционной трубой, которая выходит из земли на 50см.

[image: image7.png]BerTunAUMOHHUR TEEOK

Teea kononaouwmanan d=10m

Bosavurse notosn

Tovso_goenoxmos

9 geco reotexeTune





В дренажных трубах создается естественная тяга воздуха в направлении, противоположном движению воды. Благодаря этому в дренаже происходит доочистка сточных вод и на глубине 1м от дренажной трубы степень очистки достигает 99%.

Вариант 2. Грунт с плохой проницаемостью.
1. Увеличить дренажные ветки на столько процентов, на сколько  проницаемость грунта отклоняется от стандартной. 

2. Заменить грунт на 70-сантиметровом слое под щебнем на речной песок. 

3. Дренаж выполнить сплошным полем.

[image: image8.png]



Вариант 3. Грунт непроницаемый, или с очень плохой проницаемостью.

В этом случае предлагаем Вам установку фирмы «Эколайн», позволяющую очистить сточные воды до 98-99%, произвести их обеззараживание и сбросить воду в ливневой коллектор, ручей или другой водоток.

[image: image9.png]Centuk
2o0uMCTRIA

Centuk /

TaHoBKG
OB €330P OXVBOHA




В аэраторы системы доочистки от небольшого компрессора ( Япония), который устанавливается в помещении, подается воздух, а на рамах, обтянутых специальными волокнами, живут колонии бактерий. Применение этой технологии позволяет достичь очень высокой степени очистки.

Канализационная труба из дома выходит глубоко.

У Вас возникла необходимость в подвале дома установить стиральную машину, туалет, душ. Как быть с канализацией? Фирма «Эколайн» поможет Вам решить эту проблему. Специалистами фирмы разработана насосная станция, позволяющая поднять сточные воды на высоту до 5м.

[image: image10.png][E—

R [N





В насосных станциях отлично зарекомендовали себя итальянские насосы (фекальные). В случае аварийной ситуации (в насос попала тряпка) сигнализатор уровня сообщит об этом звуковым сигналом, и мы всегда придем к Вам на помощь.

Высокие грунтовые воды.

Насосные станции применяются при высоких грунтовых водах. В этом случае дренаж поднимается выше существующего грунта и утепляется.

[image: image11.png]Yrenmmrens.
RGeSt

crooms S




Септик обязательно установить на бетонные блоки  и привязать стропами  (заякорить)

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обязательно обратитесь к нашим специалистам по тел. 249-70-84, 249-72-37

Мы всегда рады помочь Вам в любой ситуации!

