[image: image1.png]










                                                                                                                                                 [image: image2.bmp]  
Газ. Котел





Т.Т.Котел





П.        О. ГВС.





Контролер


      Т.Т.





Отопление Т.Т. котлом.





Т1-80 с*





V-1





V-3





V-2





Т2-40 с*





  Контура отопления





Контролером включаем режим отопление и ГВС. Включается насос N-1  и закрывается нормальнооткрытый клапан V-1.


Клапан V-3  будет открыт в среднем положении до тех пор, пока нагреется обратка до 40С и Т-2  даст команду на переключение клапана V-3 в левое положение на отопление.


Таким образом в режиме отопления клапан V-3 будет переключаться со среднего положения на левое положение для поддержания заданной температуры на обратке.








N-1








