[image: image1.png]










                                                                                                                                                 [image: image2.bmp]  
Газ. Котел





Т.Т.Котел





П.        О. ГВС.





Контролер


      Т.Т.





Отопление Т.Т. котлом.





Т1-80 с*





V-1





V-3





V-2





Т2-40 с*





  Контура отопления





При достижении температуры отопления 80С на подаче, сработает Т-1 и отключит клапан V-1, который в свою очередь откроется и таким образом произойдёт подмес подачи отопления.


.








N-1








