[image: image1.png]










                                                                                                                                                 [image: image2.bmp]  
Газ. Котел





Т.Т.Котел





П.        О. ГВС.





Контролер


      Т.Т.





Отопление Т.Т. котлом.





Т1-80 с*





V-1





V-3





V-2





Т2-40 с*





  Контура отопления





Если по каким либо причинам отключится электричество и насос N-1 остановится то в сою очередь отключится и клапан V-1,


который откроет бай-пас на охладитель OTТ. Если температура в котле будет расти и достигнет 95С, то сработает предохранительный клапан P-1(STS20), и холодная вода поступит в охладитель ОТТ, который в свою очередь охладит байпас котла.


Холодная вода будет поступать до тех пор пока остынет котёл.


.








N-1





ОТТ





P-1








