
[image: image1]
Вход холодной воды





Рекомендуемая установка предохранительного клапана  на уровне верха бойлера или выше. При ремонте или замене предохранительного клапана вам неприйдётся сливать воду с бойлера.


Для этого вам надо перекрыть краны 1, 2 и3.





1





3





100-1000л.





ГВС





2





Предохранительный клапан.





Сливной кран





Сливной кран





Предохранительный клапан.





2





100-1000л.





3





1





Вход холодной воды





ГВС





Нежелательная установка предохранительного клапана, так как при его ремонте или замене вам придется слить воду  с бойлера.





Сливной кран





Предохранительный клапан.





2





100-1000л.





3





1





Вход холодной воды





ГВС





ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ПЕРЕД ГРУПОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ЭТИХ ВЕНТЕЛЕЙ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.








