
[image: image2.bmp]
Комнатный термостат





Комнатный термостат





Комнатный термостат





Термоголовка нормальнооткрыта 220в~





Термоголовка нормальнооткрыта 220в~





Термоголовка нормальнооткрыта 220в~





      Описание работы схемы.


При включении котла напряжение


поступит на комнатные термостаты


К-1,К-2 и К-3.При запросе на отопление, хотя-бы одного комнатного  термостата ,  замкнутся контакты 1и2, напряжение 


поступит на реле R-1, которое  включит котёл на отопление.


При достижении заданной температуры в помещениях,


термостаты К-1,К-2 и К-3 начнут


переключатся в положение 2 ,3 и напряжение поступит на термоголовки Т-1,Т-2 и Т-3, они в свою очередь перекроют доступ теплоносителя к радиаторам.


  Котёл отключится только в том случае, когда все комнатные термостаты достигнут своей заданной


температуры в помещениях, при этом


они переключатся в положение 2-3, и напряжение снимется с реле R-1,


которое отключит котёл.





Interso-Мой дом.





К-1





К-2





К-3





Т-1





Т-2





Т-3





R-1





Котёл





1   2   3





1   2   3





1   2   3








[image: image1]