Перелік технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об'єктів 2019 Июль

Поліція охорони 

0-800-50-22-20 
безкоштовна гаряча лінія

Меню 

Перелік технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об'єктів

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ

АКТУАЛІЗОВАННИЙ

П Е Р Е Л І К

технічних засобів, рекомендованих для організації

охорони об’єктів і діяльності підрозділів охорони

затверджений Наказом Департаменту поліції охорони №_9_ від _11_.01.2019

Зміст

	ВСТУП …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
	2

	 
	 

	1  СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ ………………………………………………………………………………….…...
	3

	 
	 

	2  СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄТІВ …………………………………………………………………………………….…
	19

	 
	 

	3  ПУЛЬТИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ…………………………………………………………………………………..…
	20

	 
	 

	4  ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ І    ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ (ППКОП для об’єктів категорій А, Б, В)….
	21

	 
	 

	5 СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ …………………………………………………………………………………………………………………......
	31

	 
	 

	5.1 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні ……………………………………………………………………………………………………...
	31

	5.1.1  Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для використання в приміщеннях об’єктів категорій А, Б, В ……………………………..…….
	31

	5.1.2  Сповіщувачі пасивні оптико-електронні зовнішнього використання для об’єктів категорій А, Б, В …………………………………..………….
	35

	5.2 Сповіщувачі скомбіновані …………………………………………………………………………………………………………………………….
	36

	5.2.1  Сповіщувачі скомбіновані зовнішнього використання для об’єктів категорій А, Б, В ……………………….…………………..……
	38

	5.3 Сповіщувачі активні оптико-електронні та мікрохвильові (для об’єктів категорій А, Б, В) …………………………………………………
	40

	5.4 Сповіщувачі акустичні розбиття скла (для об’єктів категорій А, Б, В) ………………………………………………………………………...…
	43

	5.5 Сповіщувачі поверхневі вібраційні (для об’єктів категорій А, Б, В) ……………………………………………………………………………….
	44

	5.6 Сповіщувачі  точкові (для об’єктів категорій А, Б, В) …………………………………………………………………………………………...……
	44

	5.7 Сповіщувачі нападу для використання в системах тривожної сигналізації ………………………………………………………..…….
	46

	5.8  Обладнання радіоканальне (для об’єктів категорій А, Б, В)…………………………………………………………………………………………..
	47

	 
	 

	6 ОПОВІЩУВАЧІ ЗВУКОВІ, СВІТЛОВІ та СВІТЛОЗВУКОВІ (для об’єктів категорій А, Б, В)………………………….…………………….
	48

	 
	 

	7 ОБЛАДНАННЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ……………………………………………………………………………………………………
	52

	 
	 

	8 ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ…….………………………………………………………………………………………………………
	53

	 
	 

	9 СИСТЕМИ КОНТРОЛЮВАННЯ ДОСТУПУ…………………………………………………………………………………………………
	53

	 
	 

	10. ІНШЕ ОХОРОННЕ УСТАТКОВАННЯ………………………………………………………………………………………………………
	54

	 
	 

	Додаток 1. Інформація про постачальників технічних засобів, що наведені в Переліку…………………………………………………..
	56

	Додаток 2. Класифікація об’єктів, що охороняються……………………………………………………………………………………………..
	58


ВСТУП

 

Для прийняття обґрунтованих рішень щодо відповідності параметрів обладнання охоронного призначення функціям, що мають бути на нього покладені, часом недостатньо простого ознайомлення  з описом його роботи.

Тільки детальний та комплексний аналіз функціонування обладнання, проведення експлуатаційних випробувань зразків у реальних умовах охорони може підтвердити або спростувати те, що заявлено виробником (постачальником) обладнання.

Цей принцип використовується Департаментом поліції охорони в процесі формування “Переліку технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об’єктів та діяльності підрозділів охорони” (далі – Перелік).

Перелік розроблено з метою проведення єдиної технічної політики в галузі організації охорони об’єктів із використанням технічних засобів та діяльності підрозділів ДПО та підприємств, що створені за участю ДПО. Даний документ містить у собі відомості про технічні засоби, що сертифіковані в Україні, досліджені у Департаменті поліції охорони та пройшли експлуатаційні випробування в підрозділах ДПО, відповідають прийнятій в ДПО тактиці охорони об’єктів та мають вищий за середньоринковий рівень споживчих властивостей. Наявність сертифіката відповідності є обов’язковою, але недостатньою умовою включення технічного засобу охоронного чи іншого призначення до Переліку.

Відбір технічних засобів для включення до Переліку здійснюється на конкурсній основі у відповідності до нормативних документів щодо проведення випробовувань технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації та відбору технічних засобів охорони для застосування на об’єктах, що охороняються підрозділами ДПО.

Перелік включає у себе основні відомості про технічні засоби, що забезпечують можливість організації охорони об’єктів усіх категорій згідно ГСТУ 78.11.001-98 “Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні умови” (Додаток Б), а також основні технічні засоби забезпечення діяльності підрозділів ДПО.

Зміни до Переліку готуються ДПО не менше одного разу на півріччя у вигляді нової редакції.

Електронна версія Переліку розміщується на постійно діючій сторінці Департаменту поліції охорони в мережі Інтернет за адресою: http://www.guard.np.gov.ua/

Інформація про негативні факти функціонування рекомендованих технічних засобів, а також зауваження, пропозиції та рекомендації, що стосуються питань формування Переліку приймаються за тел.: (044) 206-39-22, тел/факс: (044) 206-30-96 або в письмовому вигляді за адресою: 01001 м. Київ-01, вул. Малопідвальна 5, Департамент поліції охорони.

1 Системи передавання тривожних сповіщень

Таблиця 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	"МОСТ" з програмним забезпеченням "МОСТ" у складі
	Система передавання тривожних сповіщень у складі: - ключ "НАSP"; - маршрутизатор Dray Tek Vigor 2925 або аналогічний
	DP4
	—
	I
	ТОВ "ТІРАС-12"

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень "OASIS" з програмним забезпеченням (ПЗ) "JAGA" у складі:
	Система передавання тривожних сповіщень
	—
	2
	II
	ТОВ «Яблотрон (Україна)» /

Фірма «Jablotron Alarms»

(Чеська Республіка)

	1.  
	JA-82K
	Прилад приймально-контрольний (ППК)
	
	
	
	

	1.  
	JA-82R
	Модуль приймально-передавальний
	
	
	
	

	1.  
	JA-80Z
	Модуль приймально- передавальний
	
	
	
	

	1.  
	JA-80Y
	Модуль приймально-передавальний
	
	
	
	

	1.  
	JA-82Y
	Модуль приймально-передавальний
	
	
	
	

	1.  
	JA-81F
	Модулі контролю доступу
	
	
	
	

	1.  
	JA-81F-RGB
	Модулі контролю доступу
	
	
	
	

	1.  
	RC-82
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	RC-85
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	RC-86K
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	RC-86W
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	RC-87
	Модулі передачі сповіщень (кнопка тривожна)
	
	
	
	

	1.  
	RC-88
	Модулі передачі сповіщень (кнопка тривожна)
	
	
	
	

	1.  
	RC-89
	Модуль управління для оповіщувачів скомбінованих світлозвукових
	
	
	
	

	1.  
	JA-80Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-84Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-86Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-83Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-85Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-87Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-88Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-89Р
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	

	1.  
	JA-80PB
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та акустичний розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	JA-81М
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-81МВ
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-82М
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-83М
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-83МВ
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-80W
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та мікрохвильовий
	
	
	
	

	1.  
	JA-85В
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	JA-80G
	Сповіщувач газоаналізуючий
	
	
	
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	 
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	JA-82SH
	Сповіщувач охоронний скомбінований нахилу та удару
	 
	—
	—
	—
	ТОВ «Яблотрон (Україна)» /

Фірма «Jablotron Alarms»

(Чеська Республіка)

	1.  
	JA-80L
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-80А
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий
	 
	
	
	
	

	1.  
	UC-82
	Модуль приймально-передавальний
	 
	
	
	
	

	1.  
	AC-82
	Модуль приймально-передавальний
	 
	
	
	
	

	1.  
	AC-83
	Модуль приймально-передавальний
	 
	
	
	
	

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень "PROFI" з програмним забезпеченням (ПЗ) "JAGA" у складі:
	Система передавання тривожних сповіщень
	 
	—
	2
	II
	

	1.  
	JA-63KR
	прилад приймально-контрольний (ППК)
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-60GSМ
	Модуль приймально-передавальний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-62GSM
	Модуль приймально-передаальний
	 
	
	
	
	

	1.  
	UС-216
	Модуль приймально-передавальний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-63F
	Модуль контролю доступу
	 
	
	
	
	

	1.  
	RC-11
	Модуль управління для ППК
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-60N
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-60NВ
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-60Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-60V
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-60В
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-63А
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий
	 
	
	
	
	

	1.  
	UC-260
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий
	 
	
	
	
	

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень "JABLOTRON 100" з програмним забезпеченням (ПЗ) "JAGA" у складі:
	Система передавання тривожних сповіщень
	 
	—
	2
	II
	

	1.  
	JA-101KR-LAN
	Прилад приймально-контрольний (ППК) JA-101K з модулем приймально-передавальним JA-110R
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-152Е
	Модуль контролю доступу
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-153Е
	Модуль контролю доступу
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-154Е
	Модуль контролю доступу
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-110G-CO
	Сповіщувач газоаналізуючий
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-150G-CO
	Сповіщувач газоаналізуючий
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-180G
	Сповіщувач газоаналізуючий
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-150Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-157Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-158Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-159Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	 
	
	
	
	

	1.  
	JA-150IR
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	 
	
	
	
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	JA-160РС
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	—
	2
	II
	ТОВ «Яблотрон (Україна)» /

Фірма «Jablotron Alarms»

(Чеська Республіка)

	1.  
	JA-180Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	
	
	
	

	1.  
	JA-186Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	
	
	
	

	1.  
	JA-187Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	—
	—
	—
	

	1.  
	JA-188Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	
	
	
	

	1.  
	JA-185Р
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	
	
	
	

	1.  
	JA-180PB
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та акустичний розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	JA-180W
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та мікрохвильовий
	
	
	
	

	1.  
	JA-180В
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	JA-185В
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	
	
	
	


	1.  
	JA-150М
	Сповіщувач охоронний манітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-150МВ
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-151М
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	II
	

	1.  
	JA-151МВ
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-181М
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-182М
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-183М
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-183МВ
	Сповіщувач охоронний манітоконтактний
	
	
	
	

	1.  
	JA-182SH
	Сповіщувач охоронний скомбінований нахилу та удару
	
	
	
	

	1.  
	JA-150А
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий
	
	
	
	

	1.  
	JA-162А
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий
	
	
	
	

	1.  
	JA-180А
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий
	
	
	
	

	1.  
	JA-154J
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	JA-182J
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	JA-186JK
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	JA-186JW
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	JA-187J
	Модуль управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	JA-188J
	Модуль передачі сповіщень
	
	
	
	

	1.  
	JA-189J
	Модуль управління для оповіщувачів скомбінованих світлозвукових
	
	
	
	

	1.  
	AC-160-C
	Модуль програмованих релейних виходів
	
	
	
	

	1.  
	AC-160-DIN
	Модуль програмованих релейних виходів на DIN-рейці
	
	
	
	

	1.  
	JA-150N
	Модуль виходу живлення
	
	
	
	

	1.  
	JA-151N
	Модуль сигнального виходу
	
	
	
	

	1.  
	JA-150ЕМ-DIN
	Модуль сигнального виходу на DIN-рейці
	
	
	
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень «JABLOTRON 100» у складі:
	 
	—
	—
	—
	ТОВ «Яблотрон (Україна)» /

Фірма «Jablotron Alarms»

(Чеська Республіка)

	1.  
	«JA-101K»
	Прилад приймально-контрольний (ППК) з GSM комунікатором
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-101KR»
	ППК з GSM комунікатором та модулем приймально-передавальним JA-110R
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-106K»
	ППК з GSM і LAN комунікатором
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-106KR»
	ППК з GSM, LAN комунікатором та модулем приймально-передавальним JA-110R
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110R»
	Модуль приймально-передавальний
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-112E», «JA-113E», «JA-114E»
	Модулі контролю доступу
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-192E»
	Індикатор світловий для модулів контролю доступу
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110P»
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110B»
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110M»
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110F»
	Сповіщувач охоронний затоплення
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-111H»
	Модуль для підключення сповіщувачів
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110A», «JA-110A/AO»
	Оповіщувачі звукові
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110N»
	Модуль виходу живлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-111N», «JA-118N»
	Модулі сигнального виходу
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110I»
	Індикатор активації світловий
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-111I»
	Індикатор універсальний світловий
	—
	—
	—
	

	1.  
	«JA-110T»
	Модуль ізолятору короткого замикання
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-101KR-LAN"
	ППК з LAN (ВЕБ)
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-190X"
	Модуль комунікатора
	—
	—
	—
	

	1.  
	"DE06-12"
	Модуль живлення 12 В/0,5 А
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-122E, JA-123E"
	Модулі контролю доступу
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-111H-AD"
	Модуль управління та контролю ППК
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-120PC "
	Сповіщувач охоронний інфрачервоний
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-120PW"
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-120PB"
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та акустичний розбиття скла
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-116H"
	Модуль підулючення провідних сповіщувачів
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-111M"
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-118M"
	Модуль підключення магнітоконтактних сповіщувачів
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-111SH"
	Сповіщувач удару та нахилу
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-111MB "
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-110N-DIN"
	Модуль виходу живлення на DIN-рейці
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-112J"
	Кнопка паніки настінна
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-110A, JA-111A-BASE-RB"
	Сповіщувачі скомбіновані світлозвукові
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-120N"
	Модуль контролю електронних дверних замків
	—
	—
	—
	

	1.  
	"JA-121T"
	Модуль підключення по RS-485
	—
	—
	—
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	"Дунай-G1R"
	Пристрій сполучення для систем охоронної сигналізації
	—
	—
	—
	ТОВ "НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА "ВЕНБЕСТ-ЛТД"

	1.  
	"HAGROY", мод. HR-10000, HR-15000  (версія V.10-02A)"
	Система охоронної сигналізації електрошокова для периметрів
	—
	—
	II
	ТОВ Агентство інформаційної безпеки "ЮГО-ЗАПАД"

/

Фірма "HAGROY ELECTRONIC S.A.C." (Перу)

	1.  
	Ajax Hub
	Прилад приймально-контрольний
	—
	2
	I
	ТОВ "НВП "АЯКС"

	1.  
	AJAX RR-104, "AJAX RR-106, AJAX RR-108, AJAX ocBridge, AJAX ocBridge Plus

AJAX uartBridge"
	Приймачі бездротових сповіщувачів
	—
	2
	II
	

	1.  
	"AJAX WS-401
	Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	AJAX WS-402, AJAX DoorProtect", AJAX DoorProtect Plus "
	Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	" AJAX WS-301
	Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	AJAX MotionProtect",

AJAX MotionProtect Plus "

 
	Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	AJAX MotionProtect Outdoor"
	Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні бездротові
	—
	2
	IV
	

	1.  
	"AJAX WS-601, AJAX GlassProtect"
	Сповіщувачі охоронні акустичні розбиття скла бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	"AJAX CombiProtect"
	Сповіщувач охоронний скомбінований бездротовий
	—
	2
	I
	

	1.  
	"AJAX WS-802, AJAX LeaksProtect"
	Сповіщувачі охоронні затоплення бездротові
	—
	2
	I
	

	1.  
	“Ajax MotionProtect Plus”
	Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні бездротові
	—
	2
	I
	

	1.  
	"AJAX WS-201
	Оповіщувачі охоронні світлозвукові бездротові
	—
	2
	III
	

	1.  
	AJAX StreetSiren"
	Оповіщувачі охоронні світлозвукові бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	AJAX HomeSiren"
	Оповіщувачі охоронні світлозвукові бездротові
	—
	2
	I
	

	1.  
	"AJAX WS-101, AJAX SpaceControl"
	Пристрої керування (брелок) бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	"AJAX WS-102, AJAX KeyPad."
	Пристрої керування (клавіатура) бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	"AJAX Transmitter"
	Модуль інтеграції
	—
	2
	III
	

	1.  
	"БАГУЛЬНИК-М"
	Система охоронної сигналізації вібраційна
	—
	—
	—
	ТОВ Агентство інформаційної безпеки "ЮГО-ЗАПАД"


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	Технічні засоби охоронної сигналізації у складі:
	 
	 
	 
	 
	ТОВ "Безпека Київ"

/

"Crow Electronic Engineering Ltd.", (Ізраїль)

 

	1.  
	"CROW SRP 600", "CROW D&D", "CROW GENIUS", "CROW SWAN QUAD", "CROW TLC 360",

"CROW NEO PIR CRT "
	Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW SWAN PGB"
	Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	"CROW SWAN 1000"
	Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	
	
	
	

	1.  
	"CROW GBD2"
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	"CROW VIB 2000"
	Сповіщувач охоронний поверхневий вібраційний
	
	
	
	

	1.  
	"CROW EDS 2000", "CROW EDS 3000"
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові активні зовнішнього встановлення
	—
	2
	III
	

	1.  
	"CROW MERLIN PRO 2 WAY"
	Безпровідний приймач сигналів від сповіщувачів CROW серії  Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW FW2 RPTR"
	Повторювач для безпровідних пристроїв CROW серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 TRANS (UART)"
	Модуль безпровідного приймача серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 NEO"
	Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 PGB "
	Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 GBD"
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 KEYPAD (LCD KP)"
	Пристрій керування безпровідний (клавіатура) серії Free   Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 ICON KP"
	Пристрій керування безпровідний (клавіатура) серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW FW2 MAG"
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 RMT"
	Пристрій керування безпровідний (брелок) серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 FLOOD"
	Сповіщувач затоплення безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW SERENITY GSM"
	Контрольна панель з двостороннім зв'язком з безпровідними пристроями серії Free Wave 2
	 
	 
	 
	

	1.  
	"CROW FW2 CAM"
	Сповіщувач охоронний об'ємний інфрачервоний із вбудованою CMOS кольоровою камерою безпровідний серії Free  Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 SIREN-EXT"
	Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього встановлення безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	"CROW FW2 VESTA"
	Оповіщувач звуковий безпровідний серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	ТОВ "Безпека Київ"

/

"Crow Electronic Engineering Ltd.", (Ізраїль)

	1.  
	"CROW FW2 PANIC WATCH"
	Сповіщівач електроконтактний безпровідний (тривожна кнопка) серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 EDS3000"
	Сповіщувач охоронний об'ємний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний зовнішнього встановлення безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW FW2 PIR CRT"
	Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний безпровідний серії Free Wave 2
	
	
	
	

	1.  
	"CROW SHEPHERD CONTROL PANEL"
	Контрольна панель з двостороннім зв’язком з безпровідними пристроями серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW SH-PIR"
	Сповіщувач охоронний  об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний з дзеркальною оптикою безпровідний серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW SH-MAG"
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий безпровідний серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW SH-CRT"
	Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний штора безпровідний серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW SH-GBD"
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла безпровідний серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW SH-FLOOD"
	Сповіщувач затоплення безпровідний серії Free Wave 2
	—
	—
	II
	

	1.  
	"CROW SH-Keypad"
	Пристрій керування безпровідний (клавіатура) серії Free Wave 2
	—
	—
	II
	

	1.  
	"CROW SH-SIRINT"
	Оповіщувач звуковий безпровідний серії Free Wave 2
	—
	2
	II
	

	1.  
	"CROW SH-RPT"
	Повторювач для безпровідних пристроїв CROW серії Free Wave 2
	—
	—
	II
	

	1.  
	Технічні засоби охоронної сигналізації у складі:
	 
	—
	—
	—
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	1.  
	VERSA PLUS
	Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний
	—
	2
	II
	

	1.  
	VERSA IP
	Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний
	—
	2
	II
	

	1.  
	ACU-120
	Модуль розширення
	—
	2
	II
	

	1.  
	ACU-270
	Модуль розширення
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-O
	Модуль розширення
	—
	2
	II
	

	1.  
	ETHM-1 PLUS
	Модуль розширення
	—
	2
	II
	

	1.  
	VERSA-LCDR-WH
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	VERSA-LCDM-WRL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KLFR-SSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KLFR-WSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KLFR-BSB
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-TSG-SSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-TSG-WSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-TSG-BSB
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-TSH-SSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	INT-TSH-WSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	1.  
	INT-TSH-BSB
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-TSI-SSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-TSI-WSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-TSI-BSB
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KWRL-SSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KWRL-WSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KWRL-BSB
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SF-SSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SF-WSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SF-BSB
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KSG-SSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KSG-BSB
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KSG-WSW
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-KLCD-GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCD - BL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCDL -GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCDL -BL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCDS -GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCDS -BL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCDK -GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCDR -GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT- KLCDR -BL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-S- GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-S- BL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SK-GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SZ-GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SZ-BL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SZK-GR
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	

	1.  
	INT-SCR-BL
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	2
	II
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	INT-CR, INT-IT-2
	Зчитувачі
	—
	—
	—
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	1.  
	CZ-EMM
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	CZ-EMM_4M
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	CZ-EMM2
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	CZ-EMM2_4M
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	CZ-EMM3
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	CZ-EMM4
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	CZ-EMM-D
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	CZ-DALLAS
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	PK-01
	Зчитувач
	—
	—
	—
	

	1.  
	BR-STD-1
	Пристрій керування  (брелок)
	—
	—
	—
	

	1.  
	BR-STD-2
	Пристрій керування (брелок)
	—
	—
	—
	

	1.  
	TR 40 VA
	Блок електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	TR 60 VA
	Блок електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-412
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-612
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-15
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-15 BO
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-30
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-30 BO
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-524
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	APS-1012
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	KNX-BIN24
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	KNX-BSA12L
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	KNX-PS640
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	KNX-SA41
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	KNX-USB
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	KNX-SA24
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	NX-DIM21
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	NX-BSA12H
	Модуль автоматики
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-1, OMI-2
	Корпуси
	—
	—
	—
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	OMI-3
	Корпус
	—
	—
	—
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	1.  
	OMI-4
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-5
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-1 A
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-1 B
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-2 A
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-2 B
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-3 P
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-4 P
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OMI-4 PW
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OPU-1B
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OPU-2A
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	OPU-2B
	Корпус
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-E
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-O
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-ADR
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-PP
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-ORS
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-IORS
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-RX-S
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-RS Plus
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-KNX-2
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	CA-64 ADR-MOD
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	CA-64 PTSA
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-FI
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-VG
	Модуль розширення
	—
	—
	 
	

	1.  
	INT-VMG
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-AV
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-AVT
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	INT-R
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	GSM-ETH
	Модуль зв’язку
	SP2
	—
	II
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	OS-T1
	Сповіщувач температури
	—
	—
	II
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	1.  
	TD-1
	Сповіщувач температури
	—
	2
	III
	

	1.  
	DS-T1
	Сповіщувач температури
	—
	2
	II
	

	1.  
	DS-T2
	Сповіщувач температури
	—
	2
	II
	

	1.  
	MZ-1S
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-2S
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-3S
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-1L
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-2L
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-3L
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-1CT
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-2CT
	Клемна колодка
	—
	—
	II
	

	1.  
	MZ-3CT
	Клемна колодка
	—
	2
	II
	

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень охоронно-пожежна бездротова АВАХ
	 
	—
	—
	—
	

	1.  
	ACU-100
	Безпровідний модуль розширення до ППК (контролер)

 
	—
	2
	II
	

	1.  
	ACU-120
	Безпровідний модуль розширення до ППК (контролер);
	—
	2
	II
	

	1.  
	ACU-270
	Безпровідний модуль розширення до ППК (контролер);
	—
	2
	II
	

	1.  
	ARU-100
	Ретранслятор сигналів;
	—
	2
	II
	

	1.  
	АСХ-100
	Модуль розширення;
	—
	2
	II
	

	1.  
	АСХ-200
	Модуль розширення;
	—
	2
	II
	

	1.  
	АСХ-201
	Модуль розширення;
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-100
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-100 BR
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-101
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-101 BR
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-102
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-102 BR
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-103
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	AMD-103 BR
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	1.  
	APD-100
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	


 

 

Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень охоронно-пожежна бездротова МICRA
	 
	—
	—
	—
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	1.  
	MICRA
	Процесорна плата

 
	—
	—
	—
	

	1.  
	МКР-300
	Пристрій керування (клавіатура)
	—
	—
	—
	

	1.  
	MMD-300
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MMD-300 BR
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MMD-302
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MMD-302 BR
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MPD-300
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	МРТ-300
	Пристрій керування (брелок)
	—
	—
	—
	

	1.  
	МРТ-350
	Пристрій керування (брелок)
	—
	—
	—
	

	1.  
	MGD-300
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MGD-300 BR
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MFD-300
	Сповіщувач затоплення, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MFD-300 BR
	Сповіщувач затоплення, клас довкілля ІІ (другий)
	—
	—
	II
	

	1.  
	MSD-300
	Сповіщувач диму та тепла, клас довкілля І (перший)
	—
	—
	I
	

	1.  
	МТХ-300
	Безпровідний модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	MSP-300 R
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий, клас довкілля ІІІ (третій)
	—
	—
	III
	

	1.  
	DG-1 ME
	Cповіщувачі газу
	—
	2
	II
	

	1.  
	DG-1 LPG
	Cповіщувачі газу
	—
	2
	II
	

	1.  
	DG-1 CO
	Cповіщувачі газу
	—
	2
	II
	

	1.  
	DG-1 ТСМ
	Cповіщувачі газу
	—
	2
	II
	

	1.  
	FD-1
	Сповіщувачі затоплення
	—
	2
	II
	

	1.  
	FD-1 BR
	Сповіщувачі затоплення
	—
	2
	II
	


Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень 'OASIS' з ПЗ 'JAGA' у складі:
	 
	—
	2
	II
	ТОВ "ЯБЛОТРОН УКРАЇНА"

/

Фірма "JABLOTRON ALARMS a.s." (Чеська Республіка)
	 

	1.  
	JA-82K, JA-83K
	Прилади приймально-контрольні (ППК)
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-82С
	Модуль розширення
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-80Х
	Голосовий комунікатор для ППК JA-82K
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-81Е, JA-81Е-RGB
	LCD клавіатури
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-80H, JA-80N
	Зовнішні клавіатури
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-80T
	USB-модуль підключення ППК до комп'ютера
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-82T
	USB-модуль підключення ППК до комп'ютера
	
	
	
	
	 

	1.  
	LD-81
	Сповіщувач охоронний затоплення
	
	
	
	
	 

	1.  
	LD-12
	Сповіщувач охоронний затоплення
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-80BT
	USB-модуль підключення ППК до комп'ютера
	
	
	
	
	 

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень 'PROFI' з ПЗ 'JAGA' у складі:
	 
	—
	2
	II
	
	 

	1.  
	JA-63KR
	Прилад приймально-контрольний (ППК)
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-65Х
	Модуль комунікатора
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-60Е, JA-63Е
	Клавіатури для систем JA-6х
	
	
	
	
	 

	1.  
	JS-20, JS-22
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	
	
	
	
	 

	1.  
	JS-25
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та акустичний
	
	
	
	
	 

	1.  
	GBS-210
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	
	
	
	
	 

	1.  
	GBT-212
	Тестер для сповіщувачів акустичних розбиття скла
	
	
	
	
	 

	1.  
	GS-133
	Сповіщувач газоаналізуючий 12V
	
	
	
	
	 

	1.  
	GS-130
	Сповіщувач газоаналізуючий 220V
	
	
	
	
	 

	1.  
	OS-350, OS-365А
	Оповіщувачі скомбіновані світлозвукові
	
	
	
	
	 

	1.  
	Система передавання тривожних сповіщень 'JABLOTRON 100' з ПЗ 'JAGA' у складі:
	 
	—
	2
	II
	
	 

	1.  
	JA-106KR
	ППК з GSM, LAN комунікатором та модулем приймально-передавальним JA-110R
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-101KR-LAN
	ППК з LAN(ВЕБ) комунікатором
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-101KR-LAN3G
	ППК з LAN (ВЕБ) комунікатором та 3G - GSM-комунікатором
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-106KR-3G
	ППК з 3G GSM,  LAN комунікатором та модулем приймально-передавальним JA-110R
	
	
	
	
	 

	1.  
	JK-100-UA1-SET
	Комплект у складі JA-101KR-LAN, JA-150P, JA-151M, JA-162A, JA-153E,
	
	
	
	
	 

	1.  
	JA-110R, JA-111R, JA-110R 80
	Модуль приймально-передавальний
	
	
	
	
	 


 

 

 

Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-122E, JA-123E
	Модулі контролю доступу
	 
	 
	 
	ТОВ "ЯБЛОТРОН УКРАЇНА"

/

Фірма "JABLOTRON ALARMS a.s." (Чеська Республіка)

	1.  
	JA-192E
	Індикатор світловий  для модулів контролю доступу
	
	
	
	

	1.  
	A-110P, JA-111P-WW,JA-111P-WG, JA-120PC, JA-120PC(90), JA-151P-WW, JA-151P-WG, JA-160PC (90), JA-151IR
	Сповіщувачі охоронні інфрачервоні
	—
	2
	II
	

	1.  
	JA-110В
	Сповіщувачі охоронні акустичні розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	JA-110M, JA-111M, JA-111MB
	Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні
	
	
	
	

	1.  
	JA-110F
	Сповіщувач охоронний затоплення
	
	
	
	

	1.  
	JA-111Н TRB
	Модуль для підключення сповіщувачів
	
	
	
	

	1.  
	JA-110А
	Оповіщувачі звукові
	
	
	
	

	1.  
	JA-110N
	Модуль виходу живлення
	
	
	
	

	1.  
	JA-111N, JA-118N
	Модулі сигнального виходу
	
	
	
	

	1.  
	JA-110I
	Індикатор активації світловий
	
	
	
	

	1.  
	JA-111I
	Індикатор універсальний світловий
	
	
	
	

	1.  
	JA-110Т
	Модуль ізолятору короткого замикання
	
	
	
	

	1.  
	JA-190PL
	Корпус універсальний
	
	
	
	

	1.  
	JA-110Z, JA-110Z-В, JA-110Z-С
	Модулі клемні
	
	
	
	

	1.  
	JA-190X
	Модуль комунікатора
	
	
	
	

	1.  
	DE06-12
	Модуль живлення 12 В/0,5 А
	
	
	
	

	1.  
	RB-524-DIN
	Модуль реле на DIN-рейці
	
	
	
	

	1.  
	JA-111H-AD TRB
	Модуль управління та контролю ППК
	
	
	
	

	1.  
	JA-152J MS, JA-154J MS, JA-162J, JA-164J
	Модулі управління для ППК
	
	
	
	

	1.  
	JA-120PW
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та мікрохвильовий
	
	
	
	

	1.  
	JA-120PB
	Сповіщувач охоронний скомбінований інфрачервоний та акустичний розбиття скла
	
	
	
	

	1.  
	JA-116H
	Модуль підулючення провідних сповіщувачів
	
	
	
	

	1.  
	JA-118M
	Модуль підключення магнітоконтактних сповіщувачів
	
	
	
	

	1.  
	JA-111SH
	Сповіщувач удару та нахилу
	
	
	
	

	1.  
	JA-110N-DIN
	Модуль виходу живлення на DIN-рейці
	
	
	
	

	1.  
	JA-112J
	Кнопка паніки настінна
	
	
	
	

	1.  
	JA-110A, JA-111A-BASE-RB, JA-151A-BASE-RB, JA-163A-BASE-RB
	Оповіщувачі скомбіновані світлозвукові
	
	
	
	

	1.  
	JA-120N
	Модуль контролю електронних дверних замків
	
	
	
	

	1.  
	JA-121T
	Модуль підключення по RS-485
	
	
	
	


 

Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	JA-114HN
	Модуль входу та виходу адресної шини
	 
	 
	 
	ТОВ "ЯБЛОТРОН УКРАЇНА"

/

Фірма "JABLOTRON ALARMS a.s." (Чеська Республіка)

	1.  
	JA-191PL
	Модуль шарнірний для ІЧ-сповіщувачів
	
	
	
	

	1.  
	JA-190PL, JA-194PL
	Корпус універсальний
	
	
	
	

	1.  
	JA-150R, JA-120Z
	Модуль ретранслятора, підсилювача шини
	
	
	
	

	1.  
	JA-190J, JA-192J, JA-194J-BK, JA-194J-RE, JA-195J
	RFID-ідентифікатори
	
	
	
	

	1.  
	Обладнання охоронної системи передавання тривожних сповіщень ТМ "SAMSON"
	 
	—
	—
	—
	ТОВ "ОПТА-ФОРТ"

/

Фірма "Shenzhen YuanHang Electronic Co., Ltd." (Китай)

	1.  
	SAMSON SA-3008
	Прилад приймально-контрольний охоронний безпровідного GSM каналу зв'язку
	—
	1
	II
	

	1.  
	SAMSON SA-3.0
	Прилад приймально-контрольний охоронний безпровідного GSM каналу зв'язку
	—
	1
	II
	

	1.  
	SAMSON SA-32
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	I
	

	1.  
	SAMSON SA-35
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	I
	

	1.  
	SAMSON SA-38
	Cповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	I
	

	1.  
	SAMSON SA-226
	Cповіщувач охоронний газоаналізуючий
	—
	—
	II
	

	1.  
	SAMSON ABE-150
	Cповіщувач охоронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	1.  
	Обладнання системи охоронної сигналізації ТМ “Pyronix”
	 
	—
	—
	—
	ТОВ “ВІАТЕК”

/

Фірма “Pyronix Limited”

	1.  
	COLT QPI, COLT10DL, KX10DP, KX18DC, OCTOPUS DQ
	Сповіщувачі охоронні оптико-  електронні пасивні інфрачервоні
	—
	2
	II
	

	1.  
	KX12DQ-WE, KX10DP-WE
	Сповіщувачі охоронні оптико-електронні пасивні інфрачервоні  бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	KX10DTP
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний  інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	II
	

	1.  
	BG16DF, BG2000
	Сповіщувачі охоронні акустичні розбиття скла
	—
	2
	II
	

	1.  
	XDH10TT-AM, XDL12TT-AM, XDL15TT- AM,
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані оптико-    електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові зовнішні
	—
	2
	IV
	

	1.  
	XDH10TT-WE, XDL12TT-WE, XDL15TT-WE
	Cповіщувачі охоронні скомбіновані оптико-електронні  пасивні інфрачервоні та мікрохвильові зовнішні бездротові
	—
	2
	IV
	

	1.  
	UR2-WE
	Приймач бездротових сповіщувачів
	—
	—
	II
	

	1.  
	KEYFOB-WE
	Пристрій керування (брелок) бездротовий
	—
	—
	II
	

	1.  
	MC1MINI-WE, MC2-WE
	Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні бездротові
	—
	2
	II
	

	1.  
	WL-WE
	Сповіщувач охоронний затоплення бездротовий
	—
	—
	II
	

	1.  
	CO-WE
	Сповіщувач охоронний газоаналізуючий бездротовий
	—
	—
	I
	

	1.  
	MC1/SHOCK-WE
	Сповіщувач охоронний скомбінований магнітоконтактний та ударний бездротовий
	—
	2
	II
	

	1.  
	DELTABELL/R-WE
	Оповіщувач охоронний скомбінований світло-звуковий бездротовий
	—
	2
	IV
	


 

Продовження таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	Обладнання системи охоронної сигналізації

KIT-ENF32WE-APP/GPRS, KIT-ENF64WE-APP/GPRS ТМ “PYRONIX”
	 
	—
	—
	—
	ТОВ “ВІАТЕК”

/

Фірма “Pyronix Limited”

	1.  
	Enforcer 32-WE,

Enforcer 64-WE
	Прилад приймально-контрольний охоронний
	—
	2
	II
	

	1.  
	PCX46S-APP/AM,

PCX78S-APP/AM
	Прилад приймально-контрольний охоронний
	—
	2
	II
	

	1.  
	PCX-LCDP, PCX-LCDP-W
	Пристрої керування (клавіатури)
	—
	2
	II
	

	1.  
	LED-WE,

LEDRKP/WHITE-WE
	Пристрій керування (клавіатура) бездротова
	—
	2
	II
	

	1.  
	DIGI-GPRS, DIGI-LAN, DIGI-WIFI, DIGI-1200
	Модулі моніторингу (модеми)
	—
	—
	II
	

	1.  
	PCX-RIX8i, PCX-RIX8+, PCX-ROX8R8T
	Модулі розширення
	—
	—
	II
	

	1.  
	PCX-RIX32-WE
	Модуль розширення бездротовий
	—
	—
	II
	

	1.  
	PCX-ATE8R
	Модуль релейних виходів
	—
	—
	II
	

	1.  
	VV600-PLUS, VV602-PLUS
	Сповіщувачі охоронні вібраційні VV600-PLUS, VV602-PLUS з монтажною платою VM600P
	—
	2
	II
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

	1.  
	ATS4099EN
	Прилад приймально-контрольний охоронний (панель охоронна інтегрована)
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	ATS1110
	Рідкокристалічна клавіатура
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	ATS1201
	Модуль розширення
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	ATS1202
	Модуль розширення
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	ATS1810
	Вихідний модуль
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	ATS1811
	Вихідний модуль
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	ATS1801
	Пристрій для підключення комп’ютера
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	ATS1830
	Модуль розширення пам’яті на 1 Мб
	SP3
	2
	I
	

	1.  
	"Інтеграл МS-05"
	Комунікатор охоронний
	SP4
	—
	II
	ТОВ "ІНТЕГРАЛ ДНІПРО"

	1.  
	"КАЛІПСО"
	Прилад приймально-контрольний охоронний
	SP2
	1
	I
	ТОВ "КАЛІПСО 2015"

	1.  
	"РБ-301"
	Пристрій керування  (брелок) бездротовий
	SP2
	1
	I
	

	1.  
	"РК-203"
	Пристрій керування  (клавіатура) бездротовий
	SP2
	1
	I
	

	1.  
	"РД-101"
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний бездротовий
	SP2
	1
	II
	

	1.  
	"РД-106"
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний бездротовий
	SP2
	1
	II
	

	1.  
	"РД-107"
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний бездротовий
	SP2
	1
	II
	

	1.  
	"РД-112"
	Сповіщувач охоронний  точковий магнітоконтактний бездротовий
	SP2
	1
	II
	

	1.  
	"БС-401"
	Оповіщувач скомбінований світлозвуковий охоронний бездротовий
	SP2
	1
	I
	


 

Закінчення таблиці 1

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	"SMP-LOB-TRA"
	Прилад приймально-контрольний доступу (контролер)
	—
	2
	I
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

SMP Solution Kft.,

(Угорщина) / (США)

	1.  
	"AP-1"
	Сповіщувач охоронний тривожної сигналізації (тривожна панель)
	—
	2
	II
	

	1.  
	“3040-W/HB304”
	Сповіщувач охоронний тривожної сигналізації
	—
	2
	II
	

	1.  
	“RF218”
	Передавальний пристрій  (передавач)
	—
	—
	I
	

	1.  
	“RF243/1243”
	Прийомний модуль (приймач)
	—
	—
	I
	


 

 

2 Системи моніторингу мобільних об’єктів

Таблиця 2

	№

з/п
	Найменування
	Конфігурація системи
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	ППКОА COBRA
	моделі G 193, G 196, G 198, G 363, G 366, G 368, 3863, 3868, 4610, 4615, 4620, 4625, 4626, 4635, 4685), сповіщувач п’єзоелектричний вібраційний 2057, пристрої сигналізації для паркування автомобілів COBRA (моделей 0156, 0158, 0256, 0258, 0356, 0358, R194, F194, R294, F294, R394, F394)
	Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів
	—
	—
	—
	Фірма “Cobra Automotive Technologies S.p.A.”, (Італія)

	1.  
	"Поларіс ВІП"
	Модифікації:

1. Поларіс Профі Плюс. 2. Поларіс Профі. 3. Поларіс Бейс. 4. Поларіс Комфорт.

5. Поларіс Сіті. 6. Поларіс Блек Бокс Фауст. 7. Поларіс Блек Бокс Кан. 8. Поларіс Блек Бокс. 9. Поларіс Моніторинг Турбо. 10. Поларіс Моніторинг. 11. Поларіс Смарт.

12. Поларіс КРОТ.

Складові частини ПМРО "Поларіс ВІП": 1. "МТМТ-М" - пристрій приймання та передавання данних (SMS) GPS/GSM, КЮГИ.467479.102; 2. "МТ11" - пристрій приймання та передавання данних (GPRS) GPS/GSM, КЮГИ.467479.110; 3. "КРОТ" - пристрій пошуково-рятувальний (радіомодуль GE865-QUAD), КЮГИ.467479.114; 4. "Смарт" - пристрій пошуковий GE865-QUAD, КЮГИ.467479.115; 5. "ом 4.3.3" - пристрій керування та індикації Convoy SL-65
	Пристрій місцевизначення рухомих об'єктів
	—
	—
	—
	ТОВ "Поларіс Сателіт В"


Закінчення таблиці 2

	№

з/п
	Найменування
	Конфігурація системи
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	"PRIZRAK"
	Модифікації СПТС для охорони автомобілів: 1. СПТС для охорони автомобілів GSM "PRIZRAK-8XL", 2. СПТС для охорони автомобілів GSM "PRIZRAK-800", 3. СПТС для охорони автомобілів GSM "PRIZRAK-810", 4. СПТС для охорони автомобілів GSM "PRIZRAK-820", 5. СПТС для охорони автомобілів GSM "PRIZRAK-830", 6. СПТС для охорони автомобілів GSM "PRIZRAK-840", 7. СПТС для охорони автомобілів "PRIZRAK-700", 8. СПТС для охорони автомобілів "PRIZRAK-710", 9. СПТС для охорони автомобілів "PRIZRAK-720", 10. СПТС для охорони автомобілів "PRIZRAK-730", 11. СПТС для охорони автомобілів "PRIZRAK-740", 12. СПТС для охорони автомобілів (іммобілайзер)"PRIZRAK-310", 13. СПТС для охорони автомобілів (іммобілайзер)"PRIZRAK-510", 14. СПТС для охорони автомобілів (іммобілайзер)"PRIZRAK-520", 15. СПТС для охорони автомобілів (іммобілайзер)"PRIZRAK-530", 16. СПТС для охорони автомобілів (іммобілайзер)"PRIZRAK-532", 17. СПТС для охорони автомобілів (іммобілайзер)"PRIZRAK-540", Складові частини до СПТС для охорони автомобілів серії "PRIZRAK": 1. Модуль CANTEC-F2, 2. Модуль GPS/Глонасс-270, 3. Модуль підкапотний HCU-230, 4. Модуль автозапуску ESM-250, 5. Реле блокування CAN-реле Implant 1A.
	СПТС для охорони автомобілів
	—
	—
	—
	ТОВ "МАГНУС ТРЕЙД" / ООО "ТЭК электроникс"


 

3  Пульти централізованого спостереження

Таблиця 3

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	Пульт централізованого спостереження охоронно-пожежний безпровідного каналу зв’язку GSM "Орлан" з програмним забезпеченням "Фенікс 4"
	Пульт централізованого спостереження у складі: - кюч "HASP-PRO", - модуль голосового каналу зв’язку “Орлан-М”, - модуль GPRS каналу зв’язку “Орлан-Mi”, - модуль SMS повідомлень “Орлан SMS”
	DP4
	—
	I
	ТОВ “Охорона і безпека”

	1.  
	Пульти централізованого спостереження: STAM-1 ВТ, STAM-1 Р, STAM-1 PE, STAM-2 ВТ, STAM-2 BE, STAM-2 BE LIGHT, STAM-2 EB, STAM-2 BE PRO, STAM-IRS, STAM-IRS PRO
	Пульти централізованого спостереження у складі: STAM-1: - STAM-1R - плата розширення; STAM-1 RE - плата розширення;    STAM-1 K - плата розширення; STAM-1 PTSA - плата розширення;

- SMET-256 - конвертер сповіщень; - STAM-BOX - корпус з блоком електроживлення
	—
	—
	—
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	1.  
	Пульти централізованого спостереження:

SG-SYSTEM-I, SG-SYSTEM-II, SG-SYSTEM-III,

SG-SYSTEM-V
	Пульти централізованого спостереження
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”


 

 

4 Прилади приймально-контрольні охоронні і охоронно-пожежні

Таблиця 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	ППК для об’єктів категорій А, Б, В

	1.  
	“ОРІОН-4Т.2”          
	187 ÷   242
	10,8 ÷  13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі клавіатура Кл-4ТД
	—
	—
	—
	ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

	1.  
	“ОРІОН-4ТІ.2”           ТУ У 19360971.004-99
	187 ÷   242
	10,8 ÷  13,2
	15
	-10

÷

+50
	4
	1
	1

(0,3/ 60)
	1
	350
	Від-сутні
	10
	350
	3,0
	Виносна клавіатура,  вмонтовані  фільтр 18 кГц і БПТЛ. Працює в протоколах: “МОСТ”,  “СЕЛЕНА”  та

 (“Центр”, “Нева”, “Атлас-3”)*. Сполучення з ретранслятором по зайнятих чи виділених телефонних лініях.

у складі: клавіатура Кл-4Т.1, Кл-4ТД; ВІП 'ОРІОН-4Т.1',  ВІП 'ОРІОН-4Т' - виносний індикаційний пульт; пристрій сполучення об’єктовий ПСО "18кГц-GPRS", ПСО "18кГц-GPRS(і)".
	—
	—
	—
	

	1.  
	“ОРІОН-4Т.3.2” mini

 
	187 ÷   242
	10

÷ 13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Працює в протоколах: «Центр», «Нева» та «Інтеграл-О» в складі «GNG Spider» в GPRS – форматі GSM-каналу зв’язку, вихід в Ethernet-канал зв’язку через змінний комунікатор БПМЕ, дві SIM-карти, автоматичне перемикання між двома SIM-картами при необхідності. Виносна клавіатура, вмонтований GSM-модуль, можливість підключення та управління з Touch Memory.

у складі клавіатура "Кл-4ТД", БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet.
	—
	—
	—
	

	1.  
	"ОРІОН-4І.3.2 mini"
	187 ÷   242
	10

÷ 13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Працює в протоколах: «Центр», «Нева» та «Інтеграл-О» в складі «GNG Spider» в GPRS – форматі GSM-каналу зв’язку, вихід в Ethernet-канал зв’язку через змінний комунікатор БПМЕ, дві SIM-карти, автоматичне перемикання між двома SIM-картами при необхідності. Виносна клавіатура, вмонтований GSM-модуль, можливість підключення та управління з Touch Memory.

у складі клавіатура "Кл-4ТД", БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet.
	—
	—
	—
	

	1.  
	“ОРІОН-1ТК”           ТУ У 19360971.004-99
	187 ÷   242
	10,8 ÷  13,2
	6
	-10

÷

+40
	1
	1
	-
	-
	150
	-
	5
	-
	3,0
	 Тривожна кнопка, працює в CSD - форматі GSM – каналу зв’язку  (протокол “Глобус”). Програмування за допомогою “Sim” – карти, вмонтований “GSM”-модуль.
	—
	—
	—
	


 

 

 

 

 

Продовження таблиці 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1.  
	“ОРІОН-4Т.3.2”

ТУ У 19360971. 004-99
	187

 ÷   242
	10,8 ÷ 13,2
	15
	-10

÷  +40
	4
	4
	2

(0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні

 
	10
	350
	3,0
	Працює в протоколах: «Центр», «Нева» та «Інтеграл-О» в складі «GNG Spider» в GPRS – форматі GSM-каналу зв’язку, вихід в Ethernet-канал зв’язку через змінний комунікатор БПМЕ, дві SIM-карти, автоматичне перемикання між двома SIM-картами при необхідності. Виносна клавіатура, вмонтований GSM-модуль, можливість підключення та управління з Touch Memory.

у складі клавіатура "Кл-4ТД", БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet.
	—
	—
	—
	ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

	1.  
	“ОРІОН-8Т.3.2”

ТУ У 19360971. 004-99
	187

 ÷   242
	10,8 ÷ 13,2
	20
	-10

÷  +40
	8
	8
	2

(0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні

 
	10
	350
	3,0
	Працює у протоколах: (“Центр”, “Нева”, “Атлас-3”)*, “МОСТ” в GPRS - форматі GSM – каналу

 зв’язку. Виносна клавіатура (до двох клавіатур), вмонтований “GSM”-модуль.
	—
	—
	—
	

	1.  
	“ОРІОН-8ТР”

ТУ У 19360971. 004-99
	187

 ÷   242
	10,8 ÷ 13,2
	20
	-10

÷  +40
	8
	8
	2

(0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні

 
	10
	350
	3,0
	Працює у протоколах: (“Центр”, “Нева”, “Атлас-3”)*, “МОСТ” в радіоканалі зв’язку в діапазоні частот

 150 – 168,5 МГц. Виносна клавіатура (до двох клавіатур), в складі з радіо модулем цифровим «Оріон – Р32С».
	—
	—
	—
	

	1.  
	"ОРІОН-8Т.1.2
	187

 ÷   242
	10,8 ÷ 13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі: клавіатура Кл-8Т.1; ВІП 'ОРІОН-8Т.1' - виносний індикаційний пульт; пристрій сполучення об’єктовий ПСО "18кГц-GPRS".
	—
	—
	—
	

	1.  
	"ОРІОН-8Т.2"
	187

 ÷   242
	10,8 ÷ 13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі клавіатура Кл-8ТД
	—
	—
	—
	

	1.  
	“ОРІОН -16”

ТУ У  31.6-19360971-013:2007
	187

÷   242
	10,8

÷

13,2
	30
	-10

÷

+50
	16
	16
	2

(0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні
	20
	500
	3,0
	Виносна клавіатура (до трьох клавіатур),  вмонтовані  фільтр 18 кГц і БПТЛ можливість підключення двох

додаткових реле. Працює в протоколах: “МОСТ”,  “СЕЛЕНА” та (“Центр”, “Нева”, “Атлас-3”, “Інтеграл”)*

 Сполучення з ретранслятором по зайнятих чи виділених телефонних лініях.

у складі: клавіатура Кл-16; ВІП 'ОРІОН-16' - виносний індикаційний пульт; модуль релейних ліній МРЛ-2.1; БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet; пристрій сполучення об’єктовий ПСО "18кГц-GPRS", пристрій сполучення об’єктовий ПСО "18кГц-GPRS(і)".
	—
	—
	—
	

	1.  
	“ОРІОН-4ТМ.1"          
	187

÷   242
	10,8 ÷  13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі клавіатура Кл-4ТД
	—
	—
	—
	

	1.  
	"ДУНАЙ-8L"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний
	—
	—
	—
	ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ ЛТД”

(Україна)


 

 

 

 

Продовження таблиці 4

ТОВ «СБІ»

ТОВ "Тірас-12"
(Україна)

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1. 
	«Лунь-15»

ТУ У 26.3-36819335-016:2012
	170÷ 250
	3,4 ÷

4,2
	5
	-10 +40
	2+30
	2
	2

(0,1/ 4)
	-
	0,5
	-
	170
	170
	4,7
	ППК призначений для охорони об'єктів, квартир, котеджів, офісів. Передає події на ПЦН " Орлан" по двох каналах(GPRS і Voice) мережі GSM. Розміщений в корпусі з АКБ, має два дротяні шлейфи, підтримує 30 безпровідних датчиків Visonic, Астру, Аякс, Риелта. Постановка/зняття зчитувачем ключів "Линд-7". Корпус має компактні габарити.
	—
	—
	—
	ТОВ «Охорона і безпека»

(Україна)

	1. 
	ППК «Оріон-16Т.2»
ТУ У 31.6-19360971-013:2007
	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	30
	-10 ÷+40
	16
	16
	2 (0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні
	20
	500
	3,0
	Виносна клавіатура (до трьох клавіатур), виносна індикаторна панель ВІП-16, вмонтовані фільтри 18кГц і БПТЛ можливість підключення двох додаткових реле. Працює в протоколах : «МОСТ», «Селена» та («Центр», «Нева»). Сполучення з ретранслятором по зайнятих чи виділених телефонних лініях, управління за допомогою РК «Оріон-РК» та ключів Touch Memory.
	—
	—
	—
	ТОВ "Тірас-12"
(Україна)

	1. 
	«ОРІОН-16Т.3.2»

	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі клавіатура "Кл-16" та ВІП "ОРІОН-16"-виносний індикаторний пульт, радіомодуль "Ajax",  радіомодуль "Crow", БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet, модуль релейних ліній МРЛ-2.1.
	SP3
	—
	—
	

	1. 
	«ОРІОН-8ТМ.1»
	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі клавіатура Кл-8ТД
	—
	—
	—
	

	1. 
	«ОРІОН-4І.3.2» ТУ У 19360971.004-99
	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	15
	-10 ÷+40
	4
	4
	2 (0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні
	10
	350
	3,0
	Працює в протоколах: «Центр», «Нева» та «Інтеграл-О» в складі «GNG Spider» в GPRS – форматі GSM-каналу зв’язку, вихід в Ethernet-канал зв’язку через змінний комунікатор БПМЕ, дві SIM-карти, автоматичне перемикання між двома SIM-картами при необхідності. Виносна клавіатура, вмонтований GSM-модуль, можливість підключення та управління з Touch Memory.

у складі клавіатура "Кл-4ТД", БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet.
	—
	—
	—
	

	1. 
	«ОРІОН-8І.3.2» ТУ У 19360971.004-99
	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	20
	-10 ÷+40
	8
	8
	2 (0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні
	10
	350
	3,0
	Працює в протоколах: «Центр», «Нева» та «Інтеграл-О» в складі «GNG Spider» в GPRS – форматі GSM-каналу зв’язку, вихід в Ethernet-канал зв’язку через змінний комунікатор БПМЕ, дві SIM-карти, автоматичне перемикання між двома SIM-картами при необхідності. Виносна клавіатура (до двох клавіатур), вмонтований GSM-модуль, можливість підключення та управління з Touch Memory, клавіатура "Кл-8ТД".
	—
	—
	—
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«ОРІОН-16І.3.2» ТУ У 19360971.004-99
	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	20
	-10 ÷+40
	16
	16
	2 (0,3/60)
	1
	350
	Від-сутні
	10
	350
	3,0
	Працює в протоколах: «Центр», «Нева» та «Інтеграл-О» в складі «GNG Spider» в GPRS – форматі GSM-каналу зв’язку, вихід в Ethernet-канал зв’язку через змінний комунікатор БПМЕ, дві SIM-карти, автоматичне перемикання між двома SIM-картами при необхідності. Виносна клавіатура (до трьох клавіатур), виносна індикаторна панель ВІП-16, вмонтований GSM-модуль, можливість підключення та управління з Touch Memory.

у складі клавіатура "Кл-16" та ВІП "ОРІОН-16"-виносний індикаторний пульт, БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet, модуль релейних ліній МРЛ-2.1.
	—
	—
	—
	
	


Продовження таблиці 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1. 
	«ОРІОН-16ТР» ТУ У 19360971.004-99
	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	20
	-10 ÷+40
	16
	16
	2 (0,3/60)
	-
	350
	Від-сутні
	10
	350
	3,0
	Працює у протоколах: «Центр», «Нева» та «Мост» в радіоканалі зв’язку в діапазоні частот 150 – 168,5 МГц. Виносна клавіатура (до трьох клавіатур), виносна індикаторна панель ВІП-16, в складі з радіо модулем цифровим «Оріон-Р32С», можливість підключення та управління з Touch Memory
	—
	—
	—
	ТОВ "Тірас-12"
(Україна)

	1. 
	"ОРІОН-8.128"
	187÷
242
	10,8 ÷13,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі: клавіатура Кл-LCD, клавіатура Кл-ГР", пристрій нарощування шлейфів МНШ модуль підключення до зайнятої телефонної лінії МПЗЛ, модуль підключення до мережі GSM МПМG, модуль підключення до мережі Ethenet  МПМЕ, виносна індикаторна панель ВІП-32 модуль релейних ліній МРЛ-8.1, модуль нарощування шлейфів МНШ8-RS485
	—
	—
	—
	

	1. 
	"ППКО "ОРІОН-4І.3.2"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Працює в протоколах: «Центр», «Нева» та «Інтеграл-О» в складі «GNG Spider» в GPRS – форматі GSM-каналу зв’язку, вихід в Ethernet-канал зв’язку через змінний комунікатор БПМЕ, дві SIM-карти, автоматичне перемикання між двома SIM-картами при необхідності. Виносна клавіатура, вмонтований GSM-модуль, можливість підключення та управління з Touch Memory.

у складі клавіатура "Кл-8ТД", БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet.
	—
	—
	—
	

	1. 
	"ППКО Оріон NOVA 8+"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LСD, К-LED, К-LED4, К-LED8, К-LED16, К-GLCD, К-GLED4, К-GLED8, К-GLED16, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET, модуль підключення до мережі GSM М-GSM, модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів M-ZР box, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль підключення безпровідних зон M-WRL, M-WRL(С) box, модуль релейних виходів М-OUT8R, панель індикації P-IND32.


	SP3
	2
	II
	

	1. 
	ППК “Orion NOVA L”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LСD, К-GLCD, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET+, модулем підключення до мережі Wi-Fi M-WiFi, модуль підключення безпровідних зон M-WRL(А).
	SP4
	3
	II
	

	1. 
	ППК “Orion NOVA L(і)”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LСD, К-GLCD, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET+, модулем підключення до мережі Wi-Fi M-WiFi, модуль підключення безпровідних зон M-WRL(А).
	SP4
	3
	II
	

	1. 
	ППК “Orion NOVA М”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LСD, К-GLCD, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET+, модулем підключення до мережі Wi-Fi M-WiFi, модуль підключення безпровідних зон M-WRL(А).
	SP4
	3
	II
	

	1. 
	ППК “Orion NOVA М(і)”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LСD, К-GLCD, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET+, модулем підключення до мережі Wi-Fi M-WiFi, модуль підключення безпровідних зон M-WRL(А).
	SP4
	3
	II
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1. 
	ППК “Orion NOVA S”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LСD, К-GLCD, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET+, модулем підключення до мережі Wi-Fi M-WiFi, модуль підключення безпровідних зон M-WRL(А).
	SP4
	3
	II
	ТОВ "Тірас-12"
(Україна)

	1. 
	ППК “Orion NOVA S(і)”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LСD, К-GLCD, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET+, модулем підключення до мережі Wi-Fi M-WiFi, модуль підключення безпровідних зон M-WRL(А).
	SP4
	3
	II
	

	1. 
	ППК “Orion NOVA XS”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LED4, К-LED8, К-LED16, модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів M-ZР box, модуль релейних виходів М-OUT8R.
	SP4
	2
	II
	

	1. 
	ППК “Orion NOVA XS(і)”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з клавіатурами К-LED4, К-LED8, К-LED16, модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів M-ZР box, модуль релейних виходів М-OUT8R.
	SP4
	2
	II
	

	1. 
	Прилади приймально-контрольні охоронні (ППКО) типу "ОРІОН"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Модифікацій та у складі  ППКО 'Оріон-4Т.3.2' у складі: - клавіатура Кл-4ТД,  БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet; ППКО 'Оріон-4ТМ.1' у складі:  клавіатура Кл-4ТД; ППКО 'Оріон-8Т.3.2' у складі: клавіатура Кл-8ТД, БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet.; ППКО 'Оріон-8ТМ.1' у складі :клавіатура Кл-8ТД; ППКО 'Оріон-16Т.3.2' у складі: клавіатура Кл-16; ВІП 'ОРІОН-16' - виносний індикаційний пульт; БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet; ППКО 'Оріон-16Т.3.2Р' у складі: клавіатура Кл-16; радіомодуль 'Ajax'; радіомодуль 'Crow'; ВІП 'ОРІОН-16' - виносний індикаційний пульт; БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet;  ППКО 'Оріон-4Т.3.2 mini' у складі: клавіатура Кл-4ТД, БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet;  ППКО 'Оріон-4І.3.2 mini' у складі: клавіатура Кл-4ТД, БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet; ППКО 'Оріон-1ТК'; ППКО "ОРІОН-4ТІ.2" у складі: клавіатура Кл-4ТД; ВІП "ОРІОН - 4Т" - виносний індикаторний пульт, пристрій сполучення об’єктовий ПСО "18кГц-GPRS", пристрій сполучення об’єктовий ПСО "18кГц-GPRS(і)"; ППКО "ОРІОН-4Т.2" у складі: клавіатура Кл-4ТД; ППКО "ОРІОН-8ТІ.2" у складі: клавіатура Кл-8Т.1; ВІП "ОРІОН-8Т.1" - виносний індикаторний пульт; радіокомплект "ОРІОН-РК" у складі  з кодовим радіопередавачем - брелоком КРБ (ТУ У 21596250.001-98) та радіоприймачем КРП ; - пристрій сполучення об"єктовий ПСО "18кГц-GPRS", ПСО "18кГц-GPRS(і)"; ППКО "ОРІОН-8Т.2" у складі: клавіатура Кл-8ТД; ППК "ОРІОН-16" у складі: клавіатура Кл-16; модуль релейних ліній МРЛ-2.1; ВІП "ОРІОН-16" - виносний індикаторний пульт; ППК "ОРІОН-16Т.2" у складі: клавіатура Кл-16; ППКО 'Оріон-16'; клавіатура Кл-16; ВІП 'ОРІОН-16' - виносний індикаційний пульт; модуль релейних ліній МРЛ-2.1; БПМЕ - блок підключення до мережі Ethernet; пристрій сполучення об’єктовий ПСО "18кГц-GPRS".
	—
	—
	—
	


Продовження таблиці 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1. 
	“КРИСТАЛЛ-3”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з виносним індикаторним пультом ВІП-2 “КРИСТАЛЛ-3”, модулем грозозахисту МГР “КРИСТАЛЛ-3”
	—
	—
	—
	ТОВ "Тірас-12"
(Україна)

	1. 
	Прилади приймально-контрольні “Оріон”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	"Оріон NOVA 4", "Оріон NOVA 4і", "Оріон NOVA 8","Оріон NOVA 8і" , "Оріон NOVA 8+", "Оріон NOVA 16", "Оріон NOVA 16і" у складі з клавіатурами К-LСD, К-LED, К-LED4, К-LED8, К-LED16, К-GLCD, К-GLED4, К-GLED8, К-GLED16, модулем підключення до мережі Ethernet М-NET, модуль підключення до мережі GSM М-GSM, модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів M-ZР box, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box, модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z, модуль підключення безпровідних зон M-WRL, M-WRL(С) box, модуль релейних виходів М-OUT8R, панель індикації P-IND32.
	—
	2
	II
	

	1. 
	«ІнтТел-В4»

ТУ У 31.6-33191594-001:2005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Складові частини: 1. ІНТВ 3.856.040 - прилад базовий «ІнтТел-Б4».

2. ІНТВ 3.856.199 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-ТМ», 3. ІНТВ 3.856.188 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-КЛ/4», 4. ІНТВ 3.856.100 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-КІ/4», 5. ІНТВ 3.856.216 - оповіщувач багатозонний «ІнтТел-ПІ/4», 6. ІНТВ 3.856.900 - пристрій сполучення об’єктовий «ІнтТел-GSM», 7. ІНТВ 3.856.115 - пристрій сполучення об’єктовий «ІнтТел-NET», ІНТВ 3.856.118 - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел-NET/GSM", ІНТВ 3.856.318  - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел-18К".
	—
	2
	II
	ТОВ ВКП “Інтеграл”

(Україна)



	1. 
	«ІнтТел-В8»

ТУ У 31.6-33191594-001:2005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Складові частини:

ІНТВ 3.856.080 - прилад базовий «ІнтТел-Б8», ІНТВ 3.856.188 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-КЛ/8», ІНТВ 3.856.199 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-ТМ», ІНТВ 3.856.100 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-КІ/8», ІНТВ 3.856.216 - оповіщувач багатозонний «ІнтТел-ПІ/8», ІНТВ 3.856.900 - пристрій сполучення об’єктовий «ІнтТел-GSM», ІНТВ 3.856.115 - пристрій сполучення об’єктовий «ІнтТел-NET», ІНТВ 3.856.118 - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел-NET/GSM",  ІНТВ 3.856.318  - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел-18К".
	—
	2
	II
	

	1. 
	«ІнтТел-В16»

ТУ У 31.6-33191594-001:2005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Протоколи роботи : «Селена», «Атлас-3», автономний режим. Складові частини: ІНТВ 3.856.160 - прилад базовий «ІнтТел-Б16», ІНТВ 3.856.199 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-ТМ», ІНТВ 3.856.188 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-КЛ/16», ІНТВ 3.856.100 - пристрій санкціонованого доступу «ІнтТел-КІ/16», ІНТВ 3.856.216 - оповіщувач багатозонний «ІнтТел-ПІ/16», ІНТВ 3.856.900 - пристрій сполучення об’єктовий «ІнтТел-GSM», ІНТВ 3.856.115 - пристрій сполучення об’єктовий «ІнтТел-NET», ІНТВ 3.856.118 - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел-NET/GSM", ІНТВ 3.856.318  - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел-18К", ІНТВ 3.856.124 - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел- GSM/WiFi",

ІНТВ 3.856.116 - пристрій сполучення об"єктовий "ІнтТел-NET/GSM".
	—
	2
	II
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 4

ТОВ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА"

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1. 
	"Лунь-19"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі з модулями розширення "Р433",  "Р433А", "Р433М", "Wi-Fi 19", сповіщувачем нахилу та удару "A-Sensor",
	—
	2
	I
	ТОВ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА"

	1. 
	Модифікації "ВБД-6"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі: "ВБД6-МУ", "ВБД6-ИНД", "ВБД6-КМ", "ВБД6-RS2", "ВБД6-RS4", "DAN-DKN", "ВБД6-ДШ", "ВБД6-G1S", "ВБД6-УР", "ВБД6-ТМ".
	—
	—
	—
	ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ ЛТД”

(Україна)

	1. 
	Модифікації "Дунай"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі: "Дунай-БП", "Дунай-БП1.1", "Дунай-БП1.3", "Дунай-БП2.3", "Дунай-АД3", "Дунай-АД8", "Дунай-РК4", "Дунай-РЛ2", "Дунай-РЛ4", "Дунай-ТМ", "Дунай-КС8", "Дунай-КС16", "Дунай-КЖ", "Дунай-TML", "Дунай-ТМБ", "Дунай-TMR", "Дунай-KLPT", "Дунай-RS2", "Дунай-RS4", "Дунай-CTM", "Дунай-DAN-DKN", "Дунай-РЛ21", "Дунай-РЛ41", “Дунай-G1S”, “Дунай-G1R”, “Дунай-ET”, “ВБД6-КМ2”, "Дунай-ЕТ", "ВБД6-КМ2", "Селена-КМ3", "Дунай-УВИ", "Дунай-СМ8", "Дунай-КЛК8", "Дунай-СМ16", "Дунай-КЛК16", "Дунай-СМ8G1S", "Дунай-ИНД8".
	—
	—
	—
	

	1. 
	"ВБД4"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі з: "ВБД 4-МУ", "ВБД 4-КИ".
	—
	—
	—
	

	1. 
	"Дунай-4"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варіанти виконання "Дунай-4.1", "Дунай-4.2", "Дунай-4.3"
	—
	—
	—
	

	1. 
	"Дунай-КА"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Пристрій керування "Шифропристрій – "КЛАВІАТУРА "Дунай-КА".
	—
	—
	—
	

	1. 
	"Лунь-9Т"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	З блоками індикації та управління "Лінд-8", "Лінд-10", "Лінд-Т", сповіщувачем нахилу та удару "A-Sensor".
	—
	2
	I
	ТОВ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА"

	1. 
	"Лунь-9С"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Пристрій сполучення об’єктовий
	—
	2
	I
	

	1. 
	ППКОП типу "Лунь"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	"Лунь-7Т"; "Лунь-7Н", "Лунь-73Т"; "Лунь-73Н",

у складі з індикатором зон "Лінд 7", блоком індикації та управління "Лінд-9", сповіщувачем нахилу та удару "A-Sensor".
	—
	2
	I
	

	1. 
	"Лунь-11"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі з: Модулем розширення "Лунь-11Н"; Модулем розширення "Лунь-11Е"; Модулем розширення "АМ-11"; Модулем розширення "МРВ-8М"; Модулем фотопідтвердження "Дозор"; Комунікатором Ethernet "LanCom"; Модулем розширення "Р433"; Модулем розширення "Р433А"; Модулем розширення "Р433М"; Телефонним комунікатором "ТК17";  Пристроєм індикації та управління "Лінд-11"; Пристроєм індикації та управління "Лінд-11LED";  Пристроєм індикації та управління "Лінд-11ТМ"; Пристроєм індикації та управління "Лінд-9М".
	—
	2
	I
	


Продовження таблиці 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник
	

	1. 
	"Лунь-11mod.3", "Лунь-11mod.4", "Лунь-11mod.5", "Лунь-11mod.6"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі з: Модулем розширення "Лунь-11Н"; Модулем розширення "Лунь-11Е"; Модулем розширення "АМ-11"; Модулем розширення "МРВ-8М"; Модулем фотопідтвердження "Дозор"; Комунікатором Ethernet "LanCom"; Модулем розширення "Р433"; Модулем розширення "Р433А"; Модулем розширення "Р433М"; Модулем розширення "L25-P433","L25-P433A", "L25-P433M", "L25-CROW B", "CROW-Лунь-11", "W11M"

Телефонним комунікатором "ТК17";  Пристроєм індикації та управління "Лінд-11"; Пристроєм індикації та управління "Лінд-11LED";  Пристроєм індикації та управління "Лінд-11ТМ"; Пристроєм індикації та управління"Лінд-EМ", Пристроєм індикації та управління "Лінд-9М", Пристроєм індикації та управління "Лінд-9М2", Пристроєм індикації та управління "Лінд-9М3", Пристроєм індикації та управління "Лінд-15", Пристроєм індикації та управління "Лінд-29".
	
	
	
	

	1. 
	ППКОП

"Лунь-23" та його модифікації "Лунь-23Т", "Лунь-23Е"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний (ППКОП) безпровідного каналу зв"язку у складі: зі сповіщувачем нахилу та удару "А-Sensor", модулем розширення "АМ-11", пристроями індикації та управління "Лінд-ЕМ", "Лінд-7", "Лінд-11ТМ"
	—
	2
	I
	

	1. 
	ППКОП типу "Кронос"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	"Кронос-ОП4", "Кронос-ОП8", "КРОНОС-А", "Кронос-4", "кронос-8"
	—
	—
	—
	ТОВ НВП "Кронос"
	

	1. 
	ППКОК типу "INTEGRA"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	«INTEGRA 128-WRL», «INTEGRA 24», «INTEGRA 32», «INTEGRA 64»,  «INTEGRA 64 PLUS», «INTEGRA 128»
	—
	2
	II
	«Satel» (Польща)
	

	1. 
	ППКОК типу "INTEGRA"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	«INTEGRA 128 PLUS», «INTEGRA 256 PLUS».
	—
	3
	II
	
	

	1. 
	ППКОП типу "VERSA"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	«VERSA 15», «VERSA 10», «VERSA 5», у складі VERSA-LCD-GR – пристрій керування (клавіатура), VERSA-LCD-BL – пристрій керування (клавіатура), VERSA-LED-GR – пристрій керування (клавіатура), VERSA-LED-BL – пристрій керування (клавіатура), VERSA-LCDM-WH – пристрій керування (клавіатура), VERSA-LCDR-WH – пристрій керування (клавіатура), VERSA-LCDM-WRL – пристрій керування (клавіатура), VERSA-MCU – безпровідний модуль розширення (контролер), DT-1 - пристрій автодозвону, GPRS-A - модуль моніторингу, ETHM-1 PLUS - моду комунікаційний, ETHM-2 - моду комунікаційний, GSM-X-ETX - моду комунікаційний, GSM-X - модуль звязку,

INT-GSM - модуль звязку, ANT-GSM-E - антена, ANT-GSM-I - антена, ANT-OBU-Q - антена, ANT-900/1800 - антена.
	—
	—
	—
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1. 
	ППКОП типу "СА"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	«СА-5»; «СА-6» у складі СА-6 Р – процесорна плата, СА-6 KLED – пристрій керування (клавіатура), СА-6 KLED-S – пристрій керування (клавіатура);

«СА-10» у складі СА-10 Р – процесорна плата, СА-10 KLСD – пристрій керування (клавіатура), СА-10 KLСD-L – пристрій керування (клавіатура), СА-10 BLUE-S – пристрій керування (клавіатура), СА-10 KLED – пристрій керування (клавіатура), СА-10 KLED-S – пристрій керування (клавіатура), CA-10 E – модуль розширення, SM-2 – синтезатор мови, SZW-02 – пристрій керування.
	—
	—
	—
	«Satel» (Польща)
	

	1. 
	ППКОП типу "PERFECTA"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Модель: ППКОП типу "PERFECTA" у складі

1.SET PERFECTA 16/A - прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний;

2.SET PERFECTA 32/A - прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний;

3.SET PERFECTA 16-WRL/A - прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний;

4.SET PERFECTA 32-WRL/A - прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний;

5.PERFECTA 16 - процесорна плата;

6.PERFECTA 32 - процесорна плата;

7.PERFECTA 16-WRL- процесорна плата;

8. PERFECTA 32-WRL - процесорна плата;

9.PRF-LCD - пристрій керування (клавіатура)

10.PRF-LCD-WRL - пристрій керування (клавіатура).
	—
	2
	II
	
	

	1. 
	ППКОП типу «МАКС»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Моделей: ППКОП MAKC 4064P-M4064KP з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800;   ППКОП MAKC 2708-M8588RK з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800; ППКОП MAKC 3718Р-M4064KP з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800;

ППКОП MAKC 3718-M4064KP з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800.

ППКОП MAKC 8588-M8588RK з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800.

Складові частини:

Приймач сповіщень MAKC GPRS; Приймач сповіщень MAKC Ethernet; Пристрій керування виходами моделі КС133Р з обладнанням радіодоступу;

Пристрій керування (пульт) радіоканальний WB864; Модуль розширення провідних шлейфів MP8108; Модуль GSM комунікатора MPK8701; Модуль розширення безпровідних шлейфів МШР.
	—
	2
	I
	ТОВ «ТОВ “Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.»
	


Закінчення таблиці 4

	№

з/п
	Наймену-вання
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного  струму, В
	Макс. потужність споживання від ~220 В,  (без дод.-го навантаж.), ВА
	Діапазон робочих  температур, С 0
	Кількість шлейфів сигналізації, од.
	Кількість незалежних груп шлейфів сигналізації, од.
	Релейний вихід , од.

Комутує (струм, А/напругу, В)
	Вихід 18 кГц для підключення до ПЦН, од.
	Максимальний струм живлення електронних сповіщувачів, мА
	Споживча потужність світлових / звукових виносних оповіщувачів від мережі  220 В, Вт
	Струм навантаження виносних світлових оповіщувачів, мА (12 В)
	Стум навантаження виносних звукових оповіщувачів, мА (12 В)
	Опір виносного елемента, кОм
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постач-ник

/

виробник

	1. 
	Прилади приймально-контрольні охоронні типу "ОКО"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Моделі "ОКО-PRO", “ОКО-PRO-X”, "OKO-U2" у складі з пристроєм керування (клавіатура)    "ОКО-КВМ", зчитувачем "IButton", ключем  "Touch Memory", «OKO-U», «OKO-S2», пристроєм розширення входів-виходів 4і-4о.
	—
	2
	II
	ТОВ “СЕЙБА”
	

	1. 
	Прилади приймально-контрольні охоронні типу "ОКО"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	"OKO-7S", "OKO-S2" у складі з зчитувачем "IButton", ключем  "Touch Memory"
	—
	1
	II
	
	

	1. 
	ППКОП

“РС-1832”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	у складі з: пристрій нарощування “РС-5108”; модуль джерела електроживлення “РС-5204”; модуль транзисторних виходів “РС-5208; пристрій керування (клавіатура) “РС-1555”; модуль звязку “TL-260”; модуль інтеграції  “DSC-IT-100”.
	SP3
	2
	II
	“СЕНК” (ТОВ “СП СЕНК”)/ “Digital Security Controls Ltd”
	

	1. 
	ППКОП

“РС-4020”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	У складі модуль джерела електроживлення “РС-4204” (версія ПЗ-V3.00); пристрій нарощування “РС-4116”; пристрій нарощування “РС-4108”; пристрій керування (клавіатура) “LCD-4501”; модуль підключення принтера моделі

“РС-4401”; модуль транзисторних виходів “РС-4216”; пристрій керування (клавіатура) “HS2LCD”, “HS2ICN” з картками доступу; джерело електроживлення з програмним виходом високого струму “HSM2204”.
	SP3
	2
	II
	
	

	1. 
	Прилади приймально-контрольні охоронно-пожежні

“PC-585”,

“PC-1404”,

“PC 1616”,

“PC-1864”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	—
	—
	—
	
	

	1. 
	Приcтрої приймально-контрольні охоронні

“HS-2016”,

“HS-2032”,

“HS-2064”,

“HS-2128”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	—
	—
	—
	
	


5 Сповіщувачі охоронні

5.1  Сповіщувачі  пасивні  оптико-електронні

Таблиця 5

ТОВ “CТА Електроніка” (Україна) /

“OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)

ТОВ “CТА Електроніка” (Україна) /

“OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	5.1.1 Сповіщувачі пасивні оптико-електронні для використання в приміщеннях об’єктів категорій А, Б, В

	1.1
	“SWAN QUAD” (PIR)
	18
	85
	Не має
	-
	1,8÷2,4
	1,2
	8/10
	-20 ÷ +50
	8,2

÷16,0
	0.1/28
	Лінза Френеля. Квадро PIR-елемент. Самотестування. Процесорна обробка сигналу. Захист об’єму. Імунітет до тварин (15 та 25) кг.
	—
	—
	—
	ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) / “CROW” (Ізраїль)

	1.2
	“GENIUS”
	15/ -/

-
	88/-/-
	-
	-
	2,1 ¸

3,0
	1,5
	8,5/ 13
	-20 ¸  +50
	9,2 ¸

14,5
	0,05 /

24
	Два незалежних сповіщувача в одному корпусі. Працюють по схемі”&”. Спарена лінза

Френеля. Процесорна обробка сигналу. Самотестування. Захист об’єму та периметру.
	—
	—
	—
	

	2.1
	“BINGO”
	18/30
	88/-
	30
	2
	2,1 ¸

2,4
	1,7
	8 /

10
	-20 ¸

+50
	8,2 ¸

16,0
	0,1 /

28
	Лінза Френеля. Квадро PIR-елемент. Процесорна обробка сигналу. Захист об’єму та периметру. Імунітет до тварин (10 та 25)кг.
	—
	2
	II
	ТОВ  “Сі. Ай. Ті. Лтд.” (Україна) / “VIDICON” (Ізраїль)

	3.1
	«SRP-600»
	18
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-20 ÷ +50
	10,2 ÷ 15,0
	0,1/28
	Пасивний ІЧ сповіщувач. Лінза має LP-фільтр для покращення захисту від впливу на роботу сповіщувача променів світла видимого діапазону. Функція пам’яті тривожного стану.
	—
	—
	—
	ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) / “CROW” (Ізраїль)

	3.2
	«GENIUS PLUS»
	15
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-20 ÷ +50
	10,2 ÷ 15,0
	0,05/24
	Пасивний ІЧ сповіщувач. 2 quarto pir елемента. Незалежні оптичні системи.

Ігнорування тварин, вагою до 8 кг.
	—
	—
	—
	

	3.3
	«TLC-360»
	14
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-20 ÷ +50
	10,2 ÷ 15,0
	0,1/28
	Сповіщувач охоронний ІЧ стельовий. Квадросенсор, мікропроцесорна обробка сигналу.
	—
	—
	—
	

	3.4
	"D&D"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об´ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	—
	—
	

	4.1
	“FX-50” QZ , QZL, SQ, SQL
	15/ 18
	85/5
	Не має
	2
	1,5÷

2,5
	Не має
	18/25
	-20÷ +50
	9,5

÷16,0
	0,2 / 28
	Лінза Френеля. Захист об`єму – 72 промені. Мікропроцесорна обробка сигналу. Пам’ять тривог.
	—
	2
	II
	ТОВ “CТА Електроніка” (Україна) /

“OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)



	4.2
	“SQ – 40”

“SQ – 60”
	12х12

18х18
	85
	Не має
	1
	1,5 ÷

2,4
	Не має
	20
	-20¸

+55
	9,5¸

18,0
	0,2 / 28
	Лінза Френеля. Захист об`єму – 72 промені. Мікропроцесорна обробка сигналу.
	—
	2
	II
	

	4.3
	“SX360-Z”, ZVP
	Æ18
	360
	Не має
	1
	2,4÷ 4,8
	Не має
	18
	-20÷ +50
	9,5

÷ 18,0
	0,2 / 28
	Лінза Френеля. Стельовий. Захист об`єму – 276 променів. Мікропроцесорна обробка сигналу. (Пам’ять тривог –ZVP). Регулювання зони дії від висоти встановлення.
	—
	2
	II
	

	4.4
	“FX –  360”, LP
	Æ12
	360
	Не має
	1
	2,4 ÷ 3,6
	Не має
	25
	-20 ÷ +50
	9,5

÷ 18,0
	0,2 / 28
	Лінза Френеля. Стельовий. Захист об`єму – 62 промені. Мікропроцесорна обробка сигналу. (Пам’ять тривог для LP).
	—
	2
	II
	

	4.5
	RXC-ST
	12/12
	85/3
	Не має
	1
	1,5 ¸

2,4
	Не має
	-/17
	-20 ¸

+50
	9,5 ÷

14,0
	0,2/

28
	Лінза Френеля. Захист об’єму/периметру. Захист від дрібних тварин.   Мікропроцесорна обробка сигналу (логіка аналізу форми сигналу).
	—
	2
	II
	

	4.6
	“CX-702”, “RS”
	21/21
	82/3
	45/

2.4
	-
	1,5 ¸

3,6
	Не має
	19
	-20 ¸

+50
	9,5 ÷

18,0
	0,2/

28
	Лінза Френеля. Захист об’єму/периметру.  Мікропроцесорна обробка сигналу (логіка аналізу форми сигналу). Подвійна лінза.
	—
	2
	II
	

	4.7
	CDX-AM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.8
	CDX-NAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.9
	KX-08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.10
	LX-402
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	


Продовження таблиці 5

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	4.11
	LX-802N
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	ТОВ “CТА Електроніка” (Україна) /

“OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)



	4.12
	BX-80N
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.13
	BX-80NR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.14
	VXI-ST
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.15
	VXI-AM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.16
	VXI-R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.17
	VXI-RAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.18
	HX-40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.19
	HX-40AM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.20
	HX-40RAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.21
	HX-80N
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.22
	HX-80NAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.23
	HX-80NRAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.24
	FTN-ST
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.25
	FTN-AM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.26
	FTN-R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.27
	FTN-RAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.28
	LRP 100QS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.29
	SIP-3020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.30
	SIP-4010
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.31
	SIP-404
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.32
	SIP-3020/5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.33
	SIP-4010/5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.34
	SIP-404/5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.35
	SIP-5030
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.36
	SIP-100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	4.37
	FMX-ST
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.38
	FMX-DST
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.39
	VXS-AM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	4.40
	VXS-RAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	

	5.1
	PATROL-201PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний оптико-електронний з захистом від спрацювання на домашніх тварин вагою до 20 кг
	—
	—
	—
	ТОВ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ

	5.2
	PATROL-901
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний оптико-електронний
	—
	—
	—
	

	5.3
	PATROL-501
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний оптико-електронний
	—
	—
	—
	

	5.4
	PATROL-801 PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний оптико-електронний
	—
	—
	—
	

	5.5
	PATROL-203PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний оптико-електронний з захистом від спрацювання на домашніх тварин вагою до 20 кг
	—
	2
	III
	

	6.1
	"Рух"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний
	—
	—
	—
	ТОВ "Алай"

(Україна)


Продовження таблиці 5

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	7.1
	«КС101»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний
	—
	2
	II
	ТОВ «ТОВ “Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.»

	7.2
	«КС101-РІ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний
	—
	2
	II
	

	7.3
	«КС101Р»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний
	—
	2
	II
	

	7.4
	«КС101Р-РІ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обладнання радіодоступу
	—
	2
	II
	

	7.5
	«КС103»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний
	—
	2
	II
	

	7.6
	«КС103-РІ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний
	—
	2
	II
	

	8.1
	AMBER
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	8.2
	AMBER 2Е
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.3
	AMBER ECO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.4
	TOPAZ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.5
	TOPAZ ECO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.6
	TOPAZ PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.7
	TOPAZ PET ECO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.8
	IVORY
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.9
	AQUA PLUS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.10
	AQUA PLUS VB
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.11
	AQUA PLUS LR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.12
	AQUA S
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.13
	AQUA PRO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.14
	AQUA RING
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.15
	AQUA RING S
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.16
	AQUA PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.17
	AQUA LUNA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.18
	GRAPHITE
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	8.19
	GRAPHITE PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфра-ний
	—
	2
	II
	

	9.1
	"RK150DTGL00A"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	I
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)


Продовження таблиці 5

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник
	

	10.1
	“BV-501”,

“BV-501GB”,

“BV-601”,

“EC-301DP”,

“LC-100”,

“LC-101”,

“LC-102”,

“LC-103”,

“LC-104”,

“LC-105”,

“LC-151”,

“LC-171”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні об’ємниі пасивн і інфрачервоні
	—
	2
	I
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”
	

	10.2
	“LC-365”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний об’ємний пасивний інфрачервоний
	—
	2
	II
	
	

	10.3
	PG-4862,

PG-4914,

PG-4974P,

PG-8862,

PG-8904 P,

PG-8914,

PG-8924,

PG-8974 P,

PG-8984 P
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі руху охоронний
	—
	—
	—
	
	

	10.4
	PG-4904P,

PG-4934P,

PG-4944,

PG-4994,

WS-4904P,

WS-8904P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувачі охоронні об’ємниі пасивн і інфрачервоні
	
	
	
	
	

	10.5
	PG-8926,

WS-4936,

WS-8936
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувачі диму
	
	
	
	
	

	10.6
	PG-4913,

PG-8913
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувачі чадного газу
	
	
	
	
	

	10.7
	PG-4924
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувач охоронний
	
	
	
	
	

	11.1
	«EDS 2000»
	15
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-20 ÷ +60
	9,6 ÷16
	0,1/
28
	Комбінований ІЧ та НВЧ вуличний сповіщувач. 4-елементний PIR елемент та МХ сенсор.
	—
	—
	—
	ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) /

“CROW” (Ізраїль)

	12.2
	«EDS 3000»
	18
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-35 ÷ +55
	9,6 ÷16
	0,1/
28
	Комбінований ІЧ та НВЧ вуличний сповіщувач. 16 значень чутливості ІЧ каналу та 3 значення НВЧ каналу. Мікрохвильова детекції на основі ефекту Доплера.
	—
	—
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Закінчення таблиці 5

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	5.1.2  Сповіщувачі пасивні оптико електронні зовнішнього використання для об’єктів категорій А,Б,В

	1.1
	«ИД2-50Ш»
	50
	-
	50
	1
	-
	-
	-
	-40 ÷ +50
	8 ÷ 28
	-
	Сповіщувач ІЧ пасивний. Лінза Френеля. Використовується для периметральних рубежів.
	—
	2
	III
	ТОВ АІБ «Юго-Запад»

(Україна)

	1.2
	«ИД-70»
	70
	-
	70
	1
	-
	-
	-
	-40 ÷ +50
	8 ÷ 28
	-
	Сповіщувач ІЧ пасивний. Мікропроцесорна обробка сигналу. Для периметральних рубежів.
	—
	2
	III
	

	1.3
	«ИД2-100»
	100
	-
	100
	1
	-
	-
	-
	-40 ÷ +50
	8 ÷ 28
	-
	Сповіщувач ІЧ пасивний. Підігрів оптичних систем. Зона виявлення – коридор.
	—
	2
	III
	

	1.4
	«ИД-40»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний пасивний інфрачервоний для периметрів
	—
	2
	III
	

	2.1
	PG-8994
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувач зовнішній
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”


5.2  Сповіщувачі  скомбіновані

Таблиця 6

	№ з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі,

12 В (в режимах “Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робоч. темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. струм, А / макс. напруга, В

(для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

оптико-електронний + мікрохвильовий  — (іч + мх)

оптико-електронний + ультразвуковий  — (іч + уз)

оптико-електронний + розбиття скла     — (іч + рс).
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	Сповіщувачі скомбіновані для використання в приміщеннях об’єктів категорій А, Б, В

	1.1
	“SWAN PGB”
	15
	90
	Не має
	1
	1,8 ¸

2,4
	1.2
	16,5 /

22
	-20 ¸

+50
	8,2 ¸

16,0
	0,1 /

28
	Лінза Френеля. Два самостійні реле для іч і рс каналів. Для (рс), R= 10 м. (900). Цифрова обробка сигналів. Незалежний захист об’єму та скла. Імунітет до тварин (15 та 25) кг. Квадро PIR-елемент
	—
	—
	—
	ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) /

“CROW” (Ізраїль)

	1.2
	“SWAN 1000”
	15
	90
	-
	1
	1,8÷2,4
	1,5
	16,5/

25,5
	-20 ¸

+50
	8,2 ¸

16,0
	0.1 /

28
	Сповіщувач скомбінований (оптико-електроний ІЧ пасивний і радіохвильовий доплеровський активний). Лінза Френеля (іч + мх). Процесорна обробка сигналу. Квадро PIR-елемент. Імунітет до тварин (15 та 25) кг.
	—
	—
	—
	

	1.3
	"CROW SRPG2"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла
	—
	—
	—
	

	2.1
	“FLASH”
	15
	90
	Не має
	1
	1,8 ¸

2,4
	1.2
	17 /

22
	-20 ¸

+50
	8,2 ¸

16,0
	0,1 /

28
	Лінза Френеля. Два самостійні реле для іч і рс каналів. Для (рс), R= 10 м. (900). Цифрова обробка сигналів. Незалежний захист об’єму та скла. Не реагує на тварин до 25 кг.
	—
	2
	II
	ТОВ “Сі. Ай. Ті. Лтд.” (Україна) / “VIDICON”

(Ізраїль)

	2.2
	“IX”
	18
	90
	Не має
	1
	1,8 ¸

2,4
	1.2
	17 /

22
	-20 ¸

+50
	8,2 ¸

16,0
	0,1 /

28
	Лінза Френеля. Два самостійні реле для іч і мх каналів. Цифрова обробка сигналів. Незалежний захист об’єму двома каналами. Не реагує на тварин до 25 кг.
	—
	2
	II
	

	3.1
	MX-40 QZ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	ТОВ "СТА ЕЛЕКТРОНІКА" / Фірма "ОРТЕХ (DONGGUAN) CO., LTD" (Китай)

	3.2
	MX-50QZ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	

	3.3
	RXC-DT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	

	3.4
	RXC-DT-Х5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	

	3.5
	RXC-DTPL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	

	3.6
	DX-60PLUS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	

	3.7
	VXI-DAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	III
	

	3.8
	VXI-RDAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	III
	

	3.9
	VXI-RDAM-Х5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	III
	

	3.10
	CDX-DAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 6

	№ з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі,

12 В (в режимах “Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робоч. темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. струм, А / макс. напруга, В

(для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

оптико-електронний + мікрохвильовий  — (іч + мх)

оптико-електронний + ультразвуковий  — (іч + уз)

оптико-електронний + розбиття скла     — (іч + рс).
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	3.11
	OML-DT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	ТОВ "СТА ЕЛЕКТРОНІКА" / Фірма "ОРТЕХ (DONGGUAN) CO., LTD" (Китай)

	3.12
	HX-40DAM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	III
	

	3.13
	FMX-DT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний
	—
	2
	II
	

	4.1
	PATROL-801PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повіщувач охоронний скомбінований пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла з захистом від спрацювання на домашніх тварин вагою до 30 кг
	—
	—
	—
	ТОВ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ "

	4.2
	PATROL-803PET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сповіщувач охоронний скомбінований пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла з захистом від спрацювання на домашніх тварин вагою до 30 кг
	—
	2
	III
	

	5.1
	" PATROL-801PET"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сповіщувач охоронний скомбінований пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла з захистом від спрацювання на домашніх тварин вагою до 30 кг
	—
	—
	—
	ТОВ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ "

	6.1
	"ДУЕТ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач скомбінований інфрачервоний та розбиття скла
	—
	—
	—
	ТОВ "Алай"

(Україна)

	7.1
	«КС141»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний інфрачервоний пасивний і акустичний пасивний
	—
	2
	II
	ТОВ «ТОВ “Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.»

	7.2
	«КС141-РІ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний інфрачервоний пасивний і акустичний пасивний
	—
	2
	II
	

	8.1
	«DD1012»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний скомбінований пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	II
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

	9.1
	AGATE
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові, ступінь безпеки
	—
	2
	III
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	9.2
	SILVER
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові, ступінь безпеки
	—
	2
	II
	

	9.3
	GREY
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові, ступінь безпеки
	—
	2
	II
	

	9.4
	GREY PLUS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові, ступінь безпеки
	—
	2
	II
	

	9.5
	COBALT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові, ступінь безпеки
	—
	2
	II
	

	9.6
	COBALT PLUS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові, ступінь безпеки
	—
	2
	II
	

	9.7
	COBALT PRO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові, ступінь безпеки
	—
	2
	II
	

	9.8
	NAVY
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та акустичний розбиття скла
	—
	2
	II
	


Продовження таблиці 6

	№ з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі,

12 В (в режимах “Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робоч. темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. струм, А / макс. напруга, В

(для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

оптико-електронний + мікрохвильовий  — (іч + мх)

оптико-електронний + ультразвуковий  — (іч + уз)

оптико-електронний + розбиття скла     — (іч + рс).
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	9.9
	NAVY ECO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та акустичний розбиття скла
	—
	2
	II
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	9.10
	VD-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронний скомбінований вібраційний п’езоелектричиний та магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	9.11
	VD-1 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронний скомбінований вібраційний п’езоелектричиний та магнітоконтактний точковий
	—
	2
	II
	

	10.1
	BV-501GB,

LC-102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні пасивні інфрачервоні та акустичні розбиття скла
	—
	2
	II
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”

	10.2
	LC-171
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач скомбінований
	—
	2
	II
	

	10.3
	PG-4916,

PG-4926

PG-8916
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувач скомбінований диму і тепла
	—
	—
	—
	

	10.4
	PG-4984P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові
	—
	—
	—
	

	10.5
	PG-8934P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сповіщувач охоронний скомбінований руху з камерою та імунітетом до тварин вагою до 38 кг
	—
	—
	—
	

	5.2.1  Сповіщувачі скомбіновані зовнішнього використання для об’єктів категорій А,Б,В

	1.1
	OPAL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	1.2
	OPAL GY
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	1.3
	OPAL PLUS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	1.4
	OPAL PLUS GY
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	1.5
	OPAL PLUS GY SET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	1.6
	OPAL PLUS SET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	1.7
	OPAL PRO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	3
	III
	

	1.8
	OPAL PRO GY
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	3
	III
	


Закінчення таблиці 6

	№ з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу

лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі,

12 В (в режимах “Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робоч. темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. струм, А / макс. напруга, В

(для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

оптико-електронний + мікрохвильовий  — (іч + мх)

оптико-електронний + ультразвуковий  — (іч + уз)

оптико-електронний + розбиття скла     — (іч + рс).
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	5.2.1  Сповіщувачі скомбіновані зовнішнього використання для об’єктів категорій А,Б,В

	1.9
	OPAL PRO SET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	 

	1.10
	OPAL PRO GY SET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	1.11
	AOD-200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	1.12
	AOD-200 GY
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cповіщувач охоронний зовнішній скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий
	—
	2
	III
	

	2.1
	PG-8944
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач руху зовнішній з камерою
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”


Продовження таблиці 7

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступіньбезпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	2.7
	“AX-350 DH TS”
	200
	90
	-
	-
	-
	-
	120
	-35 ¸ +60
	10,5 ¸

30,0
	-
	Активний ІЧ сповіщувач дальної дії. Система погодної дискваліфікації, асферична лінза високої якості, система герметизації оптики, надійна робота при втраті 99% енергії променів, захист від засвітки, захист від пилу та роси, захист від високовольтних розрядів. Подвійна імпусна синхронізація променів. Захист від обмерзання. Автоматичне налаштування чутливості. Захист від видимого світла. Можливість передачі сигналу з часовим інтервалом. Цифрова обробка сигналу.
	—
	—
	—
	ТОВ “СТА Електроніка” (Україна) / “OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)

	2.8
	BX-100PLUS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Активний ІЧ сповіщувач малої дії. Двопроменева імпульсна ІЧ система детекції, система погодної дискваліфікації, вмонтована звукова сигналізація, надійна робота при втраті 99% енергії променів.
	—
	—
	III
	

	2.9
	 SL-650QN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.10
	SL-650QDM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.11
	SL-650QDP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.12
	SL-650QDP-BT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.13
	SL-350QNR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.14
	SL-350QFR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.15
	RLS-3060SH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	II
	

	2.16
	SL-100TNR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	II
	

	2.17
	SL-200QN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.18
	SL-200QDM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.19
	SL-200QDP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.20
	SL-200QDP-BT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.21
	SL-350QN
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.22
	SL-350QDM
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.23
	 SL-350QDP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.24
	 SL-350QDP-BT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.25
	RFB-100D-IP SET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач оптико-волоконний
	—
	—
	—
	

	2.26
	RFB-200D-IP SET
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач оптико-волоконний
	—
	—
	—
	

	2.27
	RLS-3060SH
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	II
	

	2.28
	RLS-3060L
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	II
	

	2.29
	RLS-2020I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	2.30
	RLS-2020S
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	—
	III
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Закінчення таблиці 7

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступіньбезпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	3.1
	ACTIVA-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)

	3.2
	ACTIVA-2 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.3
	ACTIVA-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.4
	ACTIVA-3 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.5
	ACTIVA-4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.6
	ACTIVA-4 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.7
	ACTIVA-5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.8
	АCTIVA-5 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.9
	ACTIVA-6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.10
	АCTIVA-6 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.11
	ACTIVA-7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.12
	ACTIVA-7 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.13
	АCTIVA-8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	3.14
	ACTIVA-8 BR
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронні поверхневий оптико-електронний активний інфрачервоний
	—
	2
	III
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5.4  Сповіщувачі  акустичні  розбиття  скла

Таблиця 8

	№ з/п
	Наймену-вання
	Радіус дії, м
	Скло звичайне,

товщина, мм
	Скло загартоване, товщина, мм
	Скло ламіноване, товщина, мм
	Скло багатошарове, товщина, мм
	Скло армоване,

товщина, мм
	Струм живл., мА, при напр., 12 В (у режимах “Норма” / “Тривога”)
	Діапазон робочих температур, (ºС)
	Діапазон напруги живлення, В
	Максимальний

струм, А /максимальна напруга, В (для

виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

 

акустичний —(ак)
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	Сповіщувачі акустичні розбиття скла для об’єктів категорій А, Б, В

	1.1
	“GBD 2”
	10
	2,4÷6,4
	2,4÷6,4
	2,4÷6,4
	2,4÷6,4
	2,4÷6,4
	22 /

25
	-20

¸ +50
	9,0 ¸

 16,0
	0,05 /

24
	Акустичний, двоканальний. Захист скла. Самотестування. Цифрова обробка сигналу. Реагує розбиття скла мінімального розміру 30*30 см товщиною не менше 2,4 мм. Просте, загартоване скло – максимум 10 метрів, Ламіноване, армоване дротом, з хімічно обробленою поверхнею (матоване, вітражне скло), здвоєне скло (триплекс) – максимум 8 метрів. Для різання склорізом  – максимум 3 метри. Опційно має пам'ять тривог.
	—
	—
	—
	ТОВ «БЕЗПЕКА» (Україна) / «CROW» (Ізраїль)

	2.1
	“STAR”
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	22/25
	-20 +50
	9÷16
	0,05/24
	Акустичний двоканальний. Захист скла. Цифрова обробка сигналу. Налаштування чутливості по високим та низьким частотам. Функція пам‘яті.
	—
	2
	II
	ТОВ “Сі. Ай. Ті. Лтд.” (Україна) / “VIDICON”

(Ізраїль)

	3.1
	«GBD-PLUS»
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	22/25
	-20 ÷ +50
	9 ÷ 16
	0,05/24
	Сповіщувач розбиття скла. Схема фазо-частотного розділення.
	—
	—
	—
	ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) /

“CROW” (Ізраїль)

	4.1
	"СОЛО"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач розбиття скла
	—
	—
	—
	ТОВ "Алай"

(Україна)

	5.1
	КС121
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний звуковий пасивний
	—
	2
	II
	ТОВ «ТОВ “Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.»

	5.2
	КС121МР
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний звуковий пасивний
	—
	2
	II
	

	6.1
	"GS903N"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	—
	2
	II
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

	7.1
	"INDIGO"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	—
	2
	II
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	7.2
	"MAGENTA"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	—
	2
	II
	

	8.1
	“LC-105”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	—
	2
	II
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”

	8.2
	PG-4922, PG-4912,

PG-8912, PG-8922
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сповіщувачі розбиття скла
	—
	—
	—
	


5.5  Сповіщувачі  поверхневі  вібраційні

Таблиця 9

	№

з/п
	Наймену-вання
	Радіус дії, м
	Тип матеріалу - стін, сейфів
	Види подій (вибух, удари, свердління, горіння).
	Вбудований тестовий

генератор
	Струм живл., мА, при напр., 12 В (в режимах “Норма” / “Тривога”)
	Діапазон робочих температур,  С°
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. струм, А / макс. напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	Сповіщувачі поверхневі вібраційні для об’єктів категорій А, Б, В

	1.1
	“VIB 2000”
	1¸6
	Усе
	Окрім горіння
	-
	10
	-10¸

+50
	9,6 ¸

16
	0.1/30
	Сейсмосповіщувач з мікропроцесорною обробкою сигналів, що надходять від вмонтованого п’єзоелементу. Самотестування режимів роботи. Захист поверхні. Має пам’ять тривог.
	—
	—
	—
	ТОВ “БЕЗПЕКА” (Україна) /

“CROW” (Ізраїль)

	2.1
	“VIBRO”
	1,5

¸3,5
	 

Усе
	Окрім горіння
	-
	16,5
	-20

¸

 +50
	9,0

¸

16,0
	0,15

/

24
	Вібраційний з мікропроцесорною обробкою сигналу. Захист поверхні. Пам'ять тривог. Самотест-ня режимів роботи. Самонавчання – автоматично калібрується та пристосовується до рівнів поштовхів та їх кількості.
	—
	—
	II
	ТОВ “СТА Електроніка” (Україна) / “OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)

	3.1
	PG-4935, PG-8935
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сповіщувачі удару
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”


5.6  Сповіщувачі точкові

Таблиця 10

МП ТОВ

“ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

	№ з/п
	Найменування
	Кількість контактних груп
	Тип контактів
	Напруга пробою,

 більше, В
	Максимальна  кількість

 спрацювань
	Антисаботаж
	 Покриття контактів геркона
	Діапазон робочих

 темпер., ˚С
	Макс. струм, А / Макс. напр, В (для  виходів реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

магнітоконтактний — (м/к)
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	Сповіщувачі точкові для об’єктів категорій А, Б, В

	1.1
	ЕСМК-1
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	МП ТОВ

“ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

	1.2
	ЕСМК-2
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.3
	ЕСМК-3
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.4
	ЕСМК-4
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.5
	ЕСМК-5
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.6
	ЕСМК-6
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.7
	ЕСМК-7
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.8
	ЕСМК-7П
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.9
	ЕСМК-7ЕП
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	


Закінчення таблиці 10

	№ з/п
	Найменування
	Кількість контактних груп
	Тип контактів
	Напруга пробою,

 більше, В
	Максимальна  кількість

 спрацювань
	Антисаботаж
	 Покриття контактів геркона
	Діапазон робочих

 темпер., ˚С
	Макс. струм, А / Макс. напр, В (для  виходів реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

магнітоконтактний — (м/к)
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.10
	ЕСМК-8
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	МП ТОВ

“ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

	1.11
	ЕСМК-9ЕП
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.12
	ЕСМК-Л
	1
	НЗ
	-
	106
	Не має
	-
	-40 +55
	-/-
	(м/к)  Захист вікон, дверей
	—
	2
	III
	

	1.13
	СПРУТ (“OCTOPUS+”)
	1
	НР
	-
	-
	Не має
	-
	+5 +55
	-/-
	Сповіщувач охоронний точковий затоплення
	—
	─
	I
	

	1.14
	СПРУТ (“OCTOPUS++”)
	1
	НР
	-
	-
	Не має
	-
	+5 +55
	-/-
	Сповіщувач охоронний точковий затоплення
	—
	─
	I
	

	2.1
	"СОМК-1" ИО-102-9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні модифікацій: ИО-102-9-1 "СОМК-1-1", ИО-102-9-3 "СОМК-1-3", ИО-102-9-8 "СОМК-1-8", ИО-102-9-9 "СОМК-1-9", ИО 102-9-3М "СОМК-1-3М"
	—
	2
	III
	ТОВ "Алай"

(Україна)

	2.2
	"СОМК-3"  ИО 102-10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні модифікацій: ИО 102-10-1 "СОМК-3-1", ИО 102-10-4 "СОМК-3-4", ИО 102-10-5 "СОМК-3-11"
	—
	2
	III
	

	3.1
	«КС131РВ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний
	—
	2
	II
	ТОВ «ТОВ “Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.»

	3.2
	«КС131РС»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний
	—
	2
	II
	

	4.1
	DC101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	I
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Китай)

	4.2
	DC121
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	I
	

	4.3
	DC114
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	I
	

	5.1
	DC115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний
	—
	2
	I
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

	6.1
	К-1, К-1 BR, К-2, К-2 BR, К-3, К-1 2Е,

К-1 2Е BR, К-2 2Е, К-2 2Е BR, К-3 2Е, S-1,

S-1 BR, S-2, S-2 BR, S-3, S-4, S-4 BR, В-1,

В-1 BR, В-1 М, В-1 М BR, В-1Т, В-1Т BR,

В-2, В-2 BR, В-2Т, В-2Т BR, B-2S, B-2S BR,

В-3, В-ЗА, В-4М, B-4L, B-4S
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні точкові
	—
	—
	I
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	7.1
	PG-4945, PG-4975, PG-8945,

PG-8975, WS-8945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні точкові
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”


5.7  Сповіщувачі   нападу  для  використання  в  системах  тривожної  сигналізації

Таблиця 11

	№ з/п
	 

Наймену-вання
	Габаритні розміри, мм
	Матеріал корпусу
	Тип вихідних

контактів
	Діапазон напруги

 живлення, В
	Струм живл., мА,

 при напр., 12 В

(в режимах “Норма”

/ “Тривога”)
	Діапазон робочих

 температур, ˚С
	Максимальний струм, А /

максимальна напруга, В

(для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання

електроконтактний — (е/к),

магнітоконтактний — (м/к),

радіоканальний —(р/к)  .

 
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	4.7.1 Сповіщувачі ручні для об’єктів категорій А, Б, В

	1.1
	“ИРТС”
	-
	Пластик
	-
	-
	-
	- 25 ÷ +55
	0,03 /60
	Стаціонарна механічна “Тривожна кнопка” з пам’яттю тривог (м/к).
	—
	1
	III
	МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

 

	1.2
	“ИРТС-1”
	Ø 87
	Пластик
	НЗ
	-
	-
	- 25 ÷ +55
	0,03 /60
	Стаціонарна механічна “Тривожна кнопка” з пам’яттю тривог (м/к).
	—
	1
	III
	

	2.1
	ИО 102-1 "ГНОМ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний ручний
	—
	1
	II
	ТОВ "Алай"

(Україна)

	3.1
	PNK-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач ручний тривожний
	—
	—
	—
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	4.1
	PG4938
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сповіщувач охоронний тривожної сигналізації безпровідний (кнопка нападу) з обладнанням радіодоступу
	—
	1
	II
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”

	4.2
	PG-8938
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Кнопка паніки
	—
	—
	—
	


 

5.8 Обладнання  радіоканальне

Таблиця 12

	№

з/п
	Найменування
	Кількість радіо-ППКОП, що можуть бути підключені по одному частотному каналу, од.
	Кількість типів сповіщень від радіо-ППКОП (інформативність), од.
	Кількість шлейфів сигналізації (для радіо-ППКОП), од.
	Тип зв’язку

(односторонній – OFF-Line,

двосторонній – ON-Line)
	Діапазон робочих частот, МГц
	Потужність передавача, Вт
	Призначення та

особливості використання

 
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	Обладнання радіоканальне для об’єктів категорій А, Б, В
	 

	1.1
	«Merlin Pro»
	-
	-
	-
	On-line
	868
	-
	Універсальний приймач сигналів радіоканальних сповіщувачів серії FREE Wave 
	—
	—
	—
	ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) /

“CROW” (Ізраїль

	1.2
	"CROW FW2 TRANS (UART)"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	модуль безпровідного приймача серії Free Wave 2
	—
	—
	—
	

	1.3
	"CROW FW2 NEO"
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний
	—
	—
	—
	

	1.4
	"CROW FW2 GBD"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла
	—
	—
	—
	

	1.5
	"CROW FW KEYPAD"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	пристрій керування безпровідний (клавіатура) серії Free Wave 2;
	—
	—
	—
	

	1.6
	" CROW FW2 MAG"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий безпровідний серії Free Wave 2;
	—
	—
	—
	

	1.7
	"CROW FW2 RMT"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	пристрій керування безпровідний (брелок) серії Free Wave 2.
	—
	—
	—
	


6 Оповіщувачі звукові, світлові та світлозвукові

Таблиця 13

ТОВ "Алай"

(Україна)

	№ з/п
	Найменування
	Діапазон напруги живлення від мережі змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В
	Максимальна  потужність споживання від мережі ~220 В, ВА
	Максимальна  потужність споживання від мережі

 постійного струму, Вт
	Діапазон робочих

  температур, °С
	Максимальний час безперервної видачі сигналу “Тривога”, год.
	Рівень гучності звукового

 сигналу, дБ
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	Оповіщувачі звукові для об’єктів категорій А, Б, В

	1.1
	“ОСЗ – 1” 

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	9,0 ¸ 14,0
	-
	2,1
	-25 ¸

 +55
	24
	100
	Звуковий і світловий оповіщувач.

Відсутній захист від несанкціонованого доступу
	—
	2
	III
	МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

	1.2
	“ОСЗ – 2”

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	9,0 ¸ 14,0
	-
	1,4
	-25 ¸

 +55
	24
	95
	Звуковий і світловий оповіщувач.

Відсутній захист від несанкціонованого доступу
	—
	2
	III
	

	1.3
	“ОСЗ – 3”

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	9,0 ¸ 14,0
	-
	2,8
	-25 ¸

 +55
	24
	95
	Звуковий і світловий оповіщувач.

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу.
	—
	2
	III
	

	1.4
	“ОСЗ – 4”

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	21,0 ¸ 26,4
	-
	5,28
	-25 ¸

 +55
	24
	95
	Звуковий і світловий оповіщувач.

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу.
	—
	2
	III
	

	1.5
	“ОСЗ – 5”

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	21,0 ¸ 26,4
	-
	5,28
	-25 ¸

 +55
	24
	98
	Звуковий і світловий оповіщувач.

 
	—
	3
	III
	

	1.6
	«ОСЗ– 6»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Звуковий і світловий оповіщувач.
	—
	2
	III
	

	1.7
	“ОСЗ – 7”

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	9,0 ¸ 14,0
	-
	2,8
	-25 ¸

 +55
	24
	95
	Звуковий і світловий оповіщувач.

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу.
	—
	2
	III
	

	1.8
	“ОСЗ – 8”

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	21,0 ¸ 26,4
	-
	5,28
	-25 ¸

 +55
	24
	95
	Звуковий і світловий оповіщувач.

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу.
	—
	2
	III
	

	1.9
	“ОСЗ – 9”

ТУ У 31.6-21572249-012:2006
	-
	21,0 ¸ 26,4
	-
	5,28
	-25 ¸

 +55
	24
	95
	Звуковий і світловий оповіщувач.

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу.
	—
	2
	III
	

	2.1
	ОСЗ  “ДЖМІЛЬ”

ТУ У 31.6 25499704.002-2007
	-
	9,0 ¸ 15,0
	-
	2,68
	-10 ¸

 +50
	24
	80
	Звуковий і світловий оповіщувач. Тип А металевий корпус

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу.
	—
	—
	—
	ТОВ “ТІРАС-12” (Україна)

	2.2
	ОСЗ  “ДЖМІЛЬ-1”

ТУ У 31.6 25499704.002-2007
	-
	9,0 ¸ 15,0
	-
	3,0
	-10 ¸

 +50
	24
	80
	Звуковий і світловий оповіщувач. Тип Б пластиковий корпус

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу, додатковий датчик захисту від монтажної піни.
	—
	—
	—
	

	2.3
	ОСЗ  “ДЖМІЛЬ-2”

ТУ У 31.6 25499704.002-2007
	-
	9,0 ¸ 15,0
	-
	4,5
	-10 ¸

 +50
	24
	105
	Звуковий і світловий оповіщувач. Тип Б пластиковий корпус

Має контакт для захисту від несанкціонованого доступу, додатковий датчик захисту від монтажної піни.
	—
	—
	—
	

	3.1
	"ОПОК-4"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Модифікації "ОПОК-4-1", "ОПОК-4-2", "ОПОК-4-5", "ОПОК-4-6"
	—
	2
	III
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"ОПО-201"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Модифікації "ОПО-201-1", "ОПО-201-2"
	—
	2
	III
	
	

	3.3
	ОПОК-401 "Цикада"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Модифікації ОПОК-401-2 "Цикада-2",      ОПОК-401-3 "Цикада-3"
	—
	2
	III
	


Продовження таблиці 13

SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	№ з/п
	Найменування
	Діапазон напруги живлення від мережі змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В
	Максимальна  потужність споживання від мережі ~220 В, ВА
	Максимальна  потужність споживання від мережі

 постійного струму, Вт
	Діапазон робочих

  температур, °С
	Максимальний час безперервної видачі сигналу “Тривога”, год.
	Рівень гучності звукового

 сигналу, дБ
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	4.1
	SPW-100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній звуковий
	—
	2
	II
	SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	4.2
	SPW-150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач  внутрішній звуковий
	—
	2
	II
	

	4.3
	SPW-210 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.4
	SPW-210 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.5
	SPW-210 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.6
	SPW-220 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.7
	SPW-220 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.8
	SPW-220 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.9
	SPW-250 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.10
	SPW-250 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.11
	SPW-250 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.12
	SOW -300 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.13
	SOW -300 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.14
	SOW -300 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач внутрішній світло-звуковий
	—
	2
	II
	

	4.15
	ASP-100 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач охоронний зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	III
	

	4.16
	SD-3001 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.17
	SD-3001 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SD-3001 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	
	

	4.19
	SD-6000 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	


Продовження таблиці 13

SATEL Sp. z o.o., (Польща)

	№ з/п
	Найменування
	Діапазон напруги живлення від мережі змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В
	Максимальна  потужність споживання від мережі ~220 В, ВА
	Максимальна  потужність споживання від мережі

 постійного струму, Вт
	Діапазон робочих

  температур, °С
	Максимальний час безперервної видачі сигналу “Тривога”, год.
	Рівень гучності звукового

 сигналу, дБ
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	4.20
	SP-500 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	 

	4.21
	SP-500 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.22
	SP-500 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.23
	SP-4001 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.24
	SP-4001 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.25
	SP-4001 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.26
	SP-4002 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.27
	SP-4002 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.28
	SP-4002 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.29
	SP-4003 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.30
	SP-4003 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.31
	SP-4003 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.32
	SP-4004 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.33
	SP-4004 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.34
	SP-4006 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.35
	SP-4006 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.36
	SP-4006 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SP-6500 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	
	

	4.38
	SPL -2010 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	


Закінчення таблиці 13

	№ з/п
	Найменування
	Діапазон напруги живлення від мережі змінного струму, В
	Діапазон напруги живлення від джерела постійного струму, В
	Максимальна  потужність споживання від мережі ~220 В, ВА
	Максимальна  потужність споживання від мережі

 постійного струму, Вт
	Діапазон робочих

  температур, °С
	Максимальний час безперервної видачі сигналу “Тривога”, год.
	Рівень гучності звукового

 сигналу, дБ
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/

виробник

	4.39
	SPL -2010 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	 

	4.40
	SPL -2010 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.41
	SPL -2030 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.42
	SPL -2030 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.43
	SPL -2030 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.44
	SPL -5010 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.45
	SPL -5010 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.46
	SPL -5010 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.47
	SPL -5020 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.48
	SPL -5020 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.49
	SPL -5020 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.50
	SPLZ 1011 R
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.51
	SPLZ 1011 BL
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	4.52
	SPLZ 1011 О
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач зовнішній світло-звуковий
	—
	2
	IV
	

	5.1
	"SAEL2010PROF/AS"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оповіщувач охоронний світлозвуковий
	—
	2
	IV
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

"StP Kft", (Угорщина)

	6.1
	PG-4901, PG-4911
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Оповіщувачі звукові
	 
	 
	 
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”

	6.2
	PG-8901
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Внутрішні сирени
	 
	 
	 
	

	6.3
	PG-8911A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Зовнішні сирени
	 
	 
	 
	


 

 

 

7 Обладнання відеоспостереження

Таблиця 14

	№

з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/виробник
	 

	 
	1.1
	Відеокамера  Hikvision  DS-2CS54A7P-PH-28
	Відеокамера охоронного призначення
	—
	—
	IV
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

Hikvision, (Китай)

	 
	2.1
	Відеокамери охоронного призначення торгівельної марки (ТМ) Vidux 
	У складі з: 1.Відеокамера VDX-PRO-BX-1080P-ABF у складі з кронштейном VDX-ACC-WM-BX; 2.Відеокамера VDX-PRO-ID-1080P-ML у складі з консоллю VDX-ACC-WM-ID2; 3. Відеокамера VDX-OD-1080P-ML-IR-WDR у складі з розподільчою коробкою VDX-ACC-JB-OD-VF та кронштейном VDX-ACC-WM-OD-VF; 4. Відеокамера VDX-ATM-1.3MP-WDR-B у складі з консоллю VDX-ACC-ATM-BL, VDX-ACC-ATM-UNIV; 5. Відеокамера VDX-OD-1080P-FX-IR-WDR-2 у складі з розподільчою коробкою VDX-ACC-JB-OD-FX; 6. Відеокамера VDX-OD-1080P-FX-IR-WDR-4 у складі з розподільчою коробкою VDX-ACC-JB-OD-FX; 7. Відеокамера VDX-IB-1080P-FX-50M-6;
	—
	—
	IV
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

Vidux Technologies LTD,  (Угорщина)

	 
	3.1
	Відеореєстратор

WALK-DVR-CF-V
	Відеореєстратор охоронного призначення
	—
	—
	II
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

/

"StP Kft", (Угорщина)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Джерела електроживлення

Таблиця 15

	№

з/п
	Найменування
	Діапазон напруги живлення від джерела змінного струму, В
	Максимальна потужність споживання, ВА
	Діапазон робочих температур, ºС
	Кількість незалежних вихідних каналів живлення, од.
	Номінальна вихідна напруга при живленні від 220 В, В
	Номінальна вихідна напруга при живленні від АКБ, В
	Номінальний вихідний струм, А
	Максимальний вихідний струм, А Максимальний час користування максимальним струмом, с
	Напруга АКБ, В
	Ємність АКБ, Ач
	Максимальний струм заряду АКБ, А
	Призначення та особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник

/виробник

	1.1
	БЖ 1215;

БЖ 1220;

БЖ 1230
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Блоки електроживлення
	—
	2
	II
	ТОВ

“Тірас-12”

(Україна)

 

	1.2
	БП 1215
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Блок електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.3
	HS-M2204
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Джерело електроживлення з програмованим виходом високого струму
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”

	1.4
	HS-M2300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Джерело електроживлення
	—
	—
	—
	


 

 

9 Системи контролювання доступу

Таблиця 16

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.1
	Охоронна система контролювання доступу
	Охоронна система контролювання доступу ACCO у складі: ACCO-NT - процесорна плата, АССО-КР – контролер, ACCO-KP-PS – контролер, ACCO-KPWG – контролер, ACCO-KPWG-PS – контролер, ACCO-USB – контролер, ACCO-KLCDR-BG  - пристрій керування (клавіатура зі зчитувачем карт), ACCO-KLCDR-BW - пристрій керування (клавіатура зі зчитувачем карт), ACCO-SCR-BG - пристрій керування (клавіатура зі зчитувачем карт), ACCO-USB-CZ- зчитувач карт, CZ-USB-1 - зчитувач карт, BR-STD-1 - пристрій керування (брелок), BR-STD-2 - пристрій керування (брелок); контролери: RX-1K,

RX-2K, RX-4K, RE-1K, RE-2K, RE-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K; пристрої керування (брелок): Р-2, Р-4, Т-1, Т-2, Т-4, ОРТ-1; Клемні колодки: MZ-1S, MZ-2S, MZ-3S, MZ-1L, MZ-2L, MZ-3L, MZ-1CT, MZ-2CT, MZ-3CT;
	—
	—
	II
	SATEL Sp. z o.o.,

(Польща)


10 Інше охоронне устатковання

Таблиця 17

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	"УГЗ"
	Пристрої грозозахисту (модифікації "УГЗ-1", "УГЗ-8")
	—
	2
	II
	ТОВ "АЛАЙ"

	1.  
	"УК"
	Пристрої комутаційні (модифікації "УК-1", "УК-2", "УК-3", "УК-4")
	—
	2
	I
	

	1.  
	"УС-1"
	Пристрій сигнальний
	—
	2
	III
	

	1.  
	“Дунай-TRL”, “Дунай-АД3L-TM”, “Дунай-АД3L”
	Пристрій керування охоронний взяття-зняття
	—
	—
	—
	ТОВ "НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД"

	1.  
	Комплекти охоронної сигналізації для переобладнання приладів приймально-контрольних охоронно-пожежних
	"Дунай-8/32", "Дунай-16/32", "Дунай-4.2", "ВБД6-2", "ВБД4" на канал зв'язку по мережі GSM у складі з пристроями сполучення "Дунай-G1S", "Дунай-G1R"
	—
	—
	—
	

	1.  
	DJ1191/FDA191
	Пристрій індикації оптичний
	—
	—
	—
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"/ Siemens Ltd. (Китай)

	1.  
	AI673
	Пристрій індикації оптично-звуковий
	—
	2
	I
	

	1.  
	PG-4920
	Репітер
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”

	1.  
	PG-4929, PG-4939
	Радіопульти дистанційного керування
	—
	—
	—
	

	1.  
	PG-8929, PG-8939, WS-4939,

WS-8939
	Брелоки
	—
	—
	—
	

	1.  
	3G-2080
	Модем (комунікатор 3G стільниковий)
	—
	—
	—
	

	1.  
	TL-2803G, TL-280
	Модеми (комунікатори)
	—
	—
	—
	

	1.  
	WS-4920, WS-8920
	Повторювачі
	—
	—
	—
	

	1.  
	WS-4945
	Передавач Slim-Line
	—
	—
	—
	

	1.  
	PC 1404 RKZ, PC 1555 RKZ,

PC 4501, PTK-5507, PK-5501,

PK-5500, PK-5508, PK-5516,

HS-2LED, HS-2ICN, HS-2LCD,

HS-2LCD RF, HS-2LCD WF,

HS-2LCD WFP, HS-2TCHP,

HS-2ICN
	Пристрої керування (клавіатури)
	—
	—
	—
	

	1.  
	RFK 5500, RFK 5501, RFK 5508,

RFK 5516
	Пристрій керування (безпровідна клавіатура)
	—
	—
	—
	


Закінчення таблиці 17

	№ з/п
	Найменування
	Призначення та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.  
	PC-4108
	Пристрій нарощування РС-4020
	—
	—
	—
	“СЕНК” (“СП СЕНК”)/    “Digital Security Controls Ltd”

	1.  
	PC-4116
	Модуль розширення
	—
	—
	—
	

	1.  
	HS-M2108
	Модуль розширення 8-зонний
	—
	—
	—
	

	1.  
	PC-5108, RF-5108, RF-5132
	Пристрої нарощування
	—
	—
	—
	

	1.  
	PC-4204, PC-5204
	Модулі джерел електроживлення
	—
	—
	—
	

	1.  
	PC-4216, PC-5208
	Модулі транзисторних виходів
	—
	—
	—
	

	1.  
	HS-M2208
	Модуль виходів
	—
	—
	—
	

	1.  
	HS-M2HOST
	Прийомо-передавач
	—
	—
	—
	

	1.  
	PC-4401, PC-5400
	Модулі підключення принтера
	—
	—
	—
	


 

 

*ПРИМІТКА: вибір та встановлення технічних засобів охоронного призначення для всіх категорій підохоронних об’єктів здійснюється територіальними підрозділами ДПО самостійно, за умови наявності діючого сертифікату відповідності.

 

 

 

 

 

	 

 

Начальник УТО ДПО

 
	 

 

В.І. Новіков


 

 

 

 

Додаток 1

 

Інформація  про  постачальників  технічних  засобів,  що  наведені  в  Переліку

 

Таблиця  18

	№

з/п
	Назва підприємства
	Адреса, телефони, сайт, електронна пошта

	1.  
	“БЕЗПЕКА” ТОВ
	Україна, 04050, м. Київ, вул.. Мельникова, 6, тел./факс: (044) 490-28-38, 251-23-33.

URL: http://www.bezpeka.com.ua/                                                                   Е-mail: bezpeka@bezpeka.com.ua

	1.  
	“ВЕНБЕСТ ЛТД” ТОВ
	Розробка, виробництво і сервіс ТЗО: Україна, 01033, м. Київ,  вул. Жилянська, 47Д. Тел/Факс:  (044) 531-1920 (багатоканальний).

URL: http://www.venbest.com.ua/                                                                   E-mail:office@venbest.com.ua

Продаж і впровадження ТЗО: Україна, 03062, м. Київ, Пр-т. Перемоги 73/1. Тел/Факс:  (044) 502-1476 (багатоканальний).

URL: http://www.venbest.com.ua/                                                                   E-mail:td@venbest.com.ua

	1.  
	“ЕЛЕКТРОН” МП ТОВ
	 Україна, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 22. Тел.: (044) 430-8087, (044) 464-1540

URL: www.elektron.kiev.ua/                                                                                       E-mail: info@elektron.kiev.ua

	1.  
	"ІНТЕГРАЛ” ТОВ ВКП
	Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Межигірського спаса, 6.  Тел.  (044) 331-3654; Тел/факс  (04496) – 25-871, (044) 390 – 8289.

URL: http://www.inttel.com.ua/                                                                     E-mail: hilyuk56@mail.ru

	1.  
	“Охорона і безпека”
	Україна, 61002, м. Харків, вул. Чубаря, 10/12. Тел.: (057) 714-9133. Факс: (057) 715-1465 . АТ "Охорона і безпека"
URL: http://www.p-sec.eu /                                                                            Е-mail: klen@p-sec.eu

	1.  
	“Сі. Ай. Ті. Лтд.” ТОВ
	Україна, 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 4/6, офіс 111.  Тел./факс: (044) 284-3112; (044) 287-3127; (044) 289-5116.

URL: http://www.cit-guard.kiev.ua/                                                      E-mail: cit@cit-guard.kiev.ua

	1.  
	“СТА Електроніка” ТОВ
	03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 3.    Тел.:  (044) 247-4717. Факс: (044) 247-4718.

URL: www. sta.com.ua/                                                                          E-mail: info@sta.com.ua/ (відділ продажу) help@sta.com.ua (технічний відділ).

	1.  
	 “Тірас-12” ТОВ
	Україна, 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8.

Комерційна служба: тел./факс: (0432) 52-3103; 52-3046. Технічний відділ  – тел: (0432) 52-3026;

URL: http://www.adt.com.ua/                 Е-mail: adt@adt.com.ua                             Е-mail: techburo@adt.com.ua

	1.  
	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «АЯКС»
	04073, Україна, м .Київ, вул. Скляренка, буд.5. http://secur.ua/

	1.  
	ТОВ АІБ «Юго-Запад»
	65010, м. Одеса, вул. Палубна 9/3, Факс/Тел.: (048) 777-66-11, 728-99-90. E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua.

	1.  
	ТОВ «Яблотрон Україна»
	вул. Керченська, 24/1, м. Ужгород, 88018, Україна

	1.  
	ТОВ «СП» СЕНК»
	вул. Собранецька, 100, м.Ужгород,  88000, Україна

	1.  
	ТОВ "Охоронні системи"
	бул-р Кольцова 14-е, м. Київ, Україна, 03194

	1.  
	ТОВ “Поларіс Сателіт"
	вул. Новокостянтинівська 4-А, м. Київ, 04080, Україна

	1.  
	ТОВ «ПРО ПЛЮС» (Cobra)
	Україна, 07400, м. Бровари, вул. Київська, 290, кв. 33

	1.  
	ТОВ "Алай"
	пр-т Отрадный, 95 А2 офис 202 03061 г.Киев Украина

	1.  
	НВП "Кронос"
	Україна,  83004, м. Донецьк, вул. Університетська, 112

	1.  
	ТОВ «Безпека Київ»
	Україна, вул. Мельникова 6, м. Київ, 04050

	1.  
	ТОВ "МАГНУС ТРЕЙД"
	Україна, вул. В. Хвойки 11, м.Київ, 04080, тел.: +380966898989, факс: +380444618704

	1.  
	ТОВ "ОПТА-ФОРТ"
	04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрило, 7б


 

 

Закінчення таблиці 18

	№

з/п
	Назва підприємства
	Адреса, телефони, сайт, електронна пошта

	1.  
	ТОВ "СЕЙБА"
	вул. Данькевича 7-А, кв.133, м. Київ,  01001, Україна.

	1.  
	ТОВ “ВІАТЕК”
	вул. Академіка Філатова, 10А, м. Київ, Україна.

	1.  
	ТОВ "ІНТЕГРАЛ ДНІПРО"
	вул. Героїв Крут, 15, м. Дніпро, Україна, 49005.

	1.  
	ТОВ "КАЛІПСО 2015"
	вул. Генуезька 5, к. 57, м. Одеса, Україна, , 65009.

	1.  
	ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"
	вул. Гоголівська, буд. 43, м. Київ, Україна, 04053.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Сповіщувачі  активні оптико-електронні  та мікрохвильові  для  об’єктів  категорій  А, Б, В*

 

Таблиця 7

	№

з/п
	Наймену-вання
	Дальність дії, м (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Кут огляду, град. (для кожного типу лінзи, дзеркала)
	Коридор, м
	Кількість змінних лінз, дзеркал
	Висота установки, м
	Величина “мертвої

зони”, м
	Струм живлення, мА, при напрузі, 12 В  (в режимах Норма”/“Тривога”)
	Діапазон робочих темпер., Сº
	Діапазон напруги живлення, В
	Макс. Струм, А / Напруга, В (для виходу реле “Тривога”)
	Принцип дії та

особливості використання
	Категорія

передавання
	Ступінь безпеки
	Клас

довкілля
	Постачальник /

виробник

	1.1
	«Промінь-М»
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11 ÷ 28
	-
	Призначений для прямолінійних ділянок довжиною від 10 до 300 м. Використовується як на відкритих ділянках так і в приміщеннях. 
	—
	2
	III
	ТОВ АІБ «Юго-Запад»

(Україна)

	2.1
	“AX-70/130/200TN”
	50/100/120
	90
	-
	-
	-
	-
	38/31/45
	-35 ¸ +60
	10,5 ¸

30,0
	-
	Активний ІЧ сповіщувач малої та середньої дії. Система погодної дискваліфікації, асферична лінза високої якості, система герметизації оптики, надійна робота при втраті 99% енергії променів, захист від засвітки, захист від пилу та роси, захист від високовольтних розрядів.
	—
	—
	III
	ТОВ “СТА Електроніка” (Україна) / “OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)

 

	2.2
	“AX-100/200PLUS”
	60/120
	90
	-
	-
	-
	-
	46
	-35 ¸ +60
	10,5 ¸

30,0
	-
	Активний ІЧ сповіщувач середньої дії. Система погодної дискваліфікації, асферична лінза високої якості, система герметизації оптики, надійна робота при втраті 99% енергії променів, захист від засвітки, захист від пилу та роси, захист від високовольтних розрядів. Подвійна імпульсна синхронізація променів.
	—
	—
	III
	

	2.3
	“AX-250/500PLUS”
	150/300
	90
	-
	-
	-
	-
	50
	-35 ¸ +60
	10,5 ¸

30,0
	-
	Активний ІЧ сповіщувач середньої та дальньої дії. Система погодної дискваліфікації, асферична лінза високої якості, система герметизації оптики, надійна робота при втраті 99% енергії променів, захист від засвітки, захист від пилу та роси, захист від високовольтних розрядів. Подвійна імпульсна синхронізація променів.
	—
	—
	—
	

	2.4
	“AX-100/200TF”
	60/120
	90
	-
	-
	-
	-
	48/620
	-35 ¸ +60
	10,5 ¸

28,0
	-
	Активний ІЧ сповіщувач середньої дії. Система погодної дискваліфікації, асферична лінза високої якості, система герметизації оптики, надійна робота при втраті 99% енергії променів, захист від засвітки, захист від пилу та роси, захист від високовольтних розрядів. Подвійна імпульсна синхронізація променів. Вибір несучої частоти променя (4 канала). Захист від обмерзання. Версія “TFR” для безпровідних систем.
	—
	—
	III
	

	2.5
	“AX-100/200TFR”
	60/120
	90
	-
	-
	-
	-
	48/620
	-35 ¸ +60
	10,5 ¸

28,0
	-
	Активний ІЧ сповіщувач середньої дії. Система погодної дискваліфікації, асферична лінза високої якості, система герметизації оптики, надійна робота при втраті 99% енергії променів, захист від засвітки, захист від пилу та роси, захист від високовольтних розрядів. Подвійна імпульсна синхронізація променів. Вибір несучої частоти променя (4 канала). Захист від обмерзання. Версія “TFR” для безпровідних систем.
	—
	—
	II
	

	2.6
	“AX-650TF”
	200/400
	90
	-
	-
	-
	-
	60
	-35 ¸ +60
	10,5 ¸

30,0
	-
	Активний ІЧ сповіщувач дальньої дії. Система погодної дискваліфікації, асферична лінза високої якості, система герметизації оптики, надійна робота при втраті 99% енергії променів, захист від засвітки, захист від пилу та роси, захист від високовольтних розрядів. Подвійна імпусна синхронізація променів. Вибір несучої частоти променя (4 канала). Захист від обмерзання. Автоматичне налаштування чутливості. Захист від видимого світла.
	—
	—
	III
	


Класифікація  об’єктів,  що  охороняються.

(виписка з ГСТУ 78.11.001-98 Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони)

“… 5.1 Залежно від значимості, виду та концентрації матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей, що зберігаються на об'єктах та в приміщеннях, що охороняються, ці об'єкти та приміщення розподіляються на три категорії  (А, Б, В).

5.1.1 Об'єкти категорії "А":

а) об'єкти життєзабезпечення населених пунктів;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;

в) об'єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

г) державні центральні статистичні управління;

ґ) сховища державних архівів;

д) особливо важливі приміщення, де зберігаються:

· кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання ( поштові відділення та вузли

зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси

торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);

· зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів

освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї,

майстерні з ремонту зброї та ін.);

· наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та  інші  установи,  у практиці яких використовуються ці речовини);

· дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні,

магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що

використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі

дорогоцінних металів і каміння та ін.);

· історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін.);

-        вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;

-        бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тисяч мінімальних зарплат;

е) інші об'єкти державного значення.

5.1.2 Об'єкти та приміщення категорії "Б" (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:

а ) комп'ютерна техніка;

б ) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;

в ) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;

г ) кіно-, фототехніка;

ґ ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;

д ) шкіра натуральна та вироби з неї;

е ) автомобілі та запасні частини до них;

е ) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;

ж) технологічне та господарче обладнання;

з ) технічна та конструкторська документація;

й ) інвентар, напівфабрикати та ін.;

і ) інші цінні товари.

5.1.3 Об'єкти та приміщення категорії "В":

-        особисте майно громадян (квартири, садиби громадян, гаражі, дачі, автомобільні стоянки  та ін.)…”.

 

 



Меню 

0-800-50-22-20 
безкоштовна гаряча лінія

 © Поліція охорони: https://guard.npu.gov.ua/activity/perelik-texnichnix-zasobiv-rekomendovanix-dlya-organizacziji-oxoroni-objektiv.html
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ

 

П Е Р Е Л І К

технічних засобів, рекомендованих для організації

охорони об’єктів і діяльності підрозділів охорони

затверджений Наказом Департаменту поліції охорони № 16 від 12.02.2020

Київ – 2020

 © Поліція охорони: https://guard.npu.gov.ua/activity/perelik-texnichnix-zasobiv-rekomendovanix-dlya-organizacziji-oxoroni-objektiv.html
