ООО «ТЕЛЕКАРТ-ПРИБОР»  

Одесса, Украина, Люстдорфская дор., 162; 

Тел +38 048 714-28-42, 714-28-43,

                                                                           +38 048 716-93-26

www.telecard.odessa.ua
ЦЕНЫ на конвекторы и тепловентиляторы 

По состоянию на 1 августа 2009 г.

	ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ на 2009 г.

	

	

	 
	

	Наименование
	Прайс грн с НДС
	

	Конвектор 0.5 кВт            
	350,00
	

	Конвектор 1.0 кВт         
	385,00
	

	Конвектор 1.5 кВт         
	445,00
	

	Конвектор 2.0 кВт         
	585,00
	

	Тепловентилятор              
	76,00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Накопительные скидки для конвекторов:
	

	10-20 шт
	21-50 шт
	51-100 шт
	Свыше 100 шт

	10%
	15%
	20%
	30%

	
	
	
	

	
	
	
	


Конвектор с механическим термостатом

· Нагревательный элемент выполнен из специального сплава – силумина (алюминий с кремнием), моноблочная конструкция исключает потери и гарантирует полное отсутствие шума при нагреве и остывании нагревательного элемента. 

· Специальное «ракушечное» покрытие увеличивает площадь теплоотдачи и позволяет эффективно нагревать воздух, не нарушая при этом естественной влажности воздуха и не сжигая кислород.

· Конструкция нагревательного элемента такова, что по вертикали он прозрачен и пыль на нем не оседает и не сгорает.

· Скорость разогрева конвектора составляет 75с., прогрев помещения за 15-20 мин. 

· Благодаря высокой эффективности и увеличенной площади теплоотдачи, нагревательный элемент имеет невысокую температуру поверхности, температура конвектора не превышает 60 С.  

· Механический термостат.

· Укомплектован вилкой для евророзетки 

· Укомплектован креплением на стену.

· Конвектор не имеет острых углов о которых может пораниться ребенок. 

· Предусмотрен режим антизамерзания (+6С)

· Надежная автоматика конвектора выдерживает перепады напряжения от 206 до 233 В.

· Ресурс непрерывной работы нагревательного элемента составляет не менее 25 лет.

· Гарантийный срок – 5 лет.

	Тип
	Габариты (ВШД)
	Отапливаемая площадь

	Конвектор 0,5 кВт
	457х98х690
	20м3

	Конвектор 1,0 кВт
	457х98х782
	40м3

	Конвектор 1,5 кВт
	457х98х940
	60м3

	Конвектор 2,0 кВт
	457х108х1112
	80м3


Тепловентилятор
Переносной, со ступенчатым регулированием мощности нагревательного элемента, предназначенный для дополнительного обогрева воздуха в жилых и офисных помещениях. 

· Номинальная мощность нагревательного элемента, кВт 1,0;  2,0;

· Тепловентилятор имеет ножки, конструкция которых предохраняет поверхность пола или стола от повреждений. 

· Конструкция тепловентилятора устойчива к самоопрокидыванию. 

· Масса тепловентилятора 1,5 кг.

· Габаритные размеры тепловентилятора в нормальном эксплуатационном положении без шнура питания:

- ширина –150 мм;

- высота – 250 мм;

- глубина –260 мм.

· Тепловентилятор имеет удобную ручку для переноса.

· Конструкция тепловентилятора предотвращает попадание внутрь него предметов со стола или пола, которые могут повлиять на его безопасность.

· Гарантийный срок 1 год.

