Сравнительные характеристики различных типов отопительных установок 

	Технические характеристики
	Способ обогрева помещения

	
	Газовый котел
	Котел на жидком топливе
	Электрический котел
	Электронагреватель «ВИН»

	Стоимость
	Средняя
	Средняя
	Низкая
	Средняя

	Отапливаемая площадь, м2
	170
	170
	170
	170

	Мощность установки, кВт
	24
	18
	22
	10

	Площадь котельной, м2
	6
	6
	3
	3

	Расход электрической энергии, кВт/час в сутки
	15
	20
	154
	100

	Источник тепловой энергии
	Газ
	Дизельное топливо
	Электрический ток
	Электрический ток

	Расход энергоносителя в год
	5000 м3
	10000 литров
	49000 кВт
	33 800 кВт

	Срок службы
	15-20 лет
	15-20 лет
	3-8 лет
	30 лет

	Пожароопасность
	Опасен (постоянный огонь)
	Опасен (постоянный огонь)
	Опасен
	Безопасен

	Взрывоопасность
	Опасен
	Опасен
	Опасен
	Безопасен

	Уровень экологической опасности
	Вреден (выделяет CO и NOx)
	Вреден (выделяет CO и NOx)
	Безвреден
	Безопасен

	Вентиляция
	Необходима
	Необходима
	Не нужна
	Не нужна

	Обслуживание
	Регулярный осмотр
	Регулярный осмотр
	Периодический осмотр
	Периодический осмотр

	Надежность
	Высокая
	Высокая
	Высокая
	Очень высокая

	Автономность при отсутствии снабжения энергоносителями
	Не обеспечивает
	Не обеспечивает
	Не обеспечивает
	Не обеспечивает 

	Возможность охлаждения помещения
	Не обеспечивает
	Не обеспечивает
	Не обеспечивает
	Не обеспечивает

	Окупаемость
	Не окупается
	Не окупается
	Не окупается
	Окупается за 7-10 лет


