Сравнительная таблица достоинств и недостатков ТЭНового и индукционного котлов: 

	ТЭНовый котёл
	Индукционный котёл

	очень большое кол-во нагревательных элементов, ввиду чего высока вероятность выхода из строя 1-го и более ТЭНов с частичной или полной потерей работоспособности котла в целом - минус
	полное отсутствие нагревательных элементов, ввиду чего надёжность самого котла практически абсолютна - плюс.

	в случае прогорания оболочки ТЭНа возможен выброс большого кол-ва теплоносителя наружу, что значительно повышает опасность эксплуатации установки - минус 
	вследствие отсутствия ТЭНов выброс теплоносителя через нагревательный элемент полностью исключён - плюс.

	очень большое кол-во уплотнительных соединений (ТЭНы, фланцы) минус
	полное отсутствие уплотнительных соединений, ввиду чего надёжность самого котла практически абсолютна - плюс.

	очень большое кол-во электрических контактов (выводы ТЭНов) находящихся в зоне действия повышенной температуры, что требует дополнительных мер для поддержания хорошего электрического контакта (постоянный контроль, протяжка и др.), что дополнительно усложняет конструкцию и удорожает эксплуатацию - минус
	полное отсутствие электрических контактов находящихся в зоне действия большой температуры - всего от 2 до 6 выводов термостойкого кабеля находящихся на достаточном удалении от зоны нагрева и не требующих особых мер для поддержания хорошего электрического контакта - плюс.

	вследствие разборной конструкции легко очистить от различных отложений и накипи - плюс
	не образуют отложений и накипи-плюс

	При недостаточной водоподготовки в виду высокой ваттной нагрузки на поверхности ТЭНа происходит интенсивное отложение накипи и засорение котла и системы шламом, осыпавшегося с ТЭНов. - минус
	В виду крайне-низкой ваттной нагрузки в сочетании с воздействием на нагреваемую поверхность переменного электромагнитного поля и высокочастотной вибрации при перемагничивании - практически исключено образование какой-либо накипи и отложений. - плюс.

	При фазовом регулировании потребляемой мощности - резко падает коэффициент мощности и появляются неустранимые помехи в сети, если мощность отлична от 0 или 100% - минус
	Высокий коэффициент потребляемой мощности (>0,95) во всём диапазоне её регулирования и минимальные помехи по сети. -плюс.

	Низкое тепловыделение на блоке управления - плюс
	Повышенное тепловыделение на блоке управления- минус

	Низкая стоимость ТЭНовых котлов - плюс
	Более высокая стоимость - минус

	Высокая стоимость эксплуатации котла, частое его обслуживание и обязательное наличие расходников - ТЭНы, прокладки, тиристоры - минус
	Значительно - более низкая стоимость эксплуатации котла, высокая надёжность редкое обслуживание и отсутствие необходимых расходников - плюс.


