Отапливаемая площадь бытовых (жилых) помещений (стандартное утепление), высоте потолка 3 метра.
Таблица рассчитана на наружную температуру воздуха t = - 24 °С., 
	Газовый котел
	Электрокотел «Руснит»
	Электронагреватель «ВИН»

	кВт
	м2
	Затраты куб/час
	грн/час
	кВт
	м2
	Затраты кВт/час
	грн/час
	кВт
	м2
	Затраты кВт/час
	грн/час

	16
	120
	3
	8,1
	16
	120
	16
	11,2
	7
	120
	7
	4,9

	22
	170
	4
	10,8
	22
	170
	22
	15,4
	10
	170
	10
	7

	30
	240
	5
	13,5
	30
	240
	30
	21
	15
	240
	15
	10,5

	40
	340
	8
	21,6
	40
	340
	40
	28
	20
	340
	20
	14

	50
	400
	10
	27
	50
	400
	50
	35
	25
	400
	25
	17,5

	60
	470
	12
	32,4
	60
	470
	60
	42
	30
	470
	30
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Стоимость энергоносителя: 
Согласно постановлению НКРЭ от 19.07.05. № 529 от 01.08.05.и распоряжениемНЭК «Укрэнерго» от 9.12.08 № 02/7150 для определения уровня ставок тарифов, дифференцированных по периодам времени, для каждого периода и всех сезонов установлены следующие тарифные коэффициенты и продолжительность периодов: - трехзонный тарифы: 

ночной период (23.00-6.00) - 0 ,25; 

полупиковый (6.00-8.00; 10.00 - 17.00; 21.00 - 23.00) - 1,02; 

пиковый 8.00 - 10.00, 17.00 - 21.00 - 1,8.,

           При расчете стоимости газа для получения единицы тепла используется показатель калорийности природного газа  равным 8,2 Гкал/1000 м3, что позволяет получить из 1 м3 газа около 10 кВт тепловой энергии. 

          Для получения 1 кВт * ч тепловой энергии с использованием газового котла минимально расходуется 0,1 м3 газа, что, при стоимости сегодня 1 м3 газа для предприятий ТКЭ, бюджетной сферы 2,70 грн.с НДС, и на протяжении 2009-2010 г.г. ,возрастет более чем вдвое (Постановление,НКРЭ от 9.07.09 № 812). ,

         Для получения 1 кВт * ч тепловой энергии с использованием индукционного электронагревателя (ВИН), работающего только в ночной период и использующего ночной тарифный коэффициент 0,25, расходуется 0,178 грн. с НДС.

            Таким образом, стоимость 1 кВт * ч тепловой энергии, полученная с использованием индукционного нагревателя, в 1,52 раза ниже, чем полученная с использованием газового теплогенератора.

«ВИН» не требуют постоянного обслуживания, не требует согласований с СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, отсутствие затрат на прокладку тепловых и газовых сетей.
