                                                                                                                                                                                                                                                                                         
[image: image2.bmp]
Комнатный термостат





Комнатный термостат





Комнатный термостат





HoneywellVCZAP1000





ТА





220в





2





2





2





1





1





1





3





Схема независимого управления температурой в помещениях.





Honeywell VC6013ZZ00





Fantini Cosmi модель: C01A.





1.Комнатный термостат-механический или электронный


2.Головка электротермическая Giacomini –R473VX001-нормальнозакрытая


3.Диференциальный клапан Giacomini – R147NY004





К котлам








[image: image1]