## 12,07,21
1.Розрахунок "ФУНДАМЕНТ"
№ | Перелік робіт та матеріалів | Об"єм | Од. вимір. | РОБОТИ |  | МАТЕРІАЛИ |  | Сума
|  |  |  | За один. | Разом | Ціна | Вартість
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.Геодезичні роботи:
1. | Винесення геодезичної основи ,розбивка та закріплення вісей споруди з висотними відмітками на майданчику | 1 | комплекс послуг
| Разом по розділу 1 : |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.Земельні роботи ,підготовка основи :
1. | Розробка грунта під котлован / траншею фундаменту механізованим способом з переміщенням грунту у відвал | 133 | м.3 |  |  |  |  | трактор 2 зміни
2. | Доробка дна та відкосів котоловану ручним способом | 10 | м3 |  | 0
3. | Підсипка щебнем з трамбовкою ,тов шару 100мм | 77.7 | м.2 |  | 0
4. | Щебінь з доставкою | 20 | т. |  |  |  | 0
| Разом по розділу 2: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. Облаштування стрічкового монолітного фундаменту :
1 | Монтаж опалубки | 299.7 | м.2 |  | 0
2 | Армування | 1.53 | т. |  | 0
3 | Бетонування з ущільненням вібратором | 51.18 | м.3 |  | 0
4 | Демонтаж опалубки | 229.7 | м.2 |  | 0
5 | Утеплення підземної частини фундаменту | 59.9 | м.п. |  | 0
6 | Гідроізоляція фундаменту з двох строрін | 111 | м.п. |  | 0
7 | Облаштування закладних деталей для інженерних вводів | 7 | шт |  | 0
8 | Арматура ф 8 мм А240 С | 0.68 | т. |  |  |  | 0
9 | Арматура ф 8 мм А400 С | 0.305 | т. |  |  |  | 0
10 | Арматура ф 10 мм А400 С | 0.54 | т. |  |  |  | 0
11 | Проволока вязальна | 30 | кг |  |  |  | 0
12 | Пиламатеріали для опалубки | 3.4 | м.3 |  |  |  | 0
13 | Оренда опалубки стін фундаментів ,14 днів | 255 | м.2 |  |  |  | 0 | уточнюється
14 | Бетон М-300 P4 з доставкою , | 53.5 | м.3 |  |  |  | 0
15 | ЕППС тов 100мм ,пенографит | 100 | лист |  |  |  | 0
16 | Клей Полімін П-20 | 17 | шт |  |  |  | 0
17 | Термодюбель | 600 | шт |  |  |  | 0
18 | Мастика бітумна Техноніколь ,аквамаст | 9 | відро |  |  |  | 0
19 | Пісок будівельний з доставкою для зворотньої засипки | 30 | т. |  |  |  | 0 | по факту
| Разом по розділу 3: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. Облаштування фундаментів террас та ганку :
1 | Земельні роботи ручним способом | 4 | м.3 |  | 0
2 | Планування та трамбування щебня 100мм | 6 | м.2 |  | 0
3 | Армування | 0.24 | т. |  | 0
4 | Монтаж демонтаж опалубки на ступені | 24 | м.п |  | 0
5 | Бетонування з ущільненням вібратором | 5 | м.3 |  | 0
6 | Плануванн піску під терраси тов 440мм | 3 | м.3 |  | 0
7 | Пиломатеріали для опалубки | 0.5 | м.3 |  |  |  | 0
8 | Щебінь з доставкою |  | т. |  |  |  |  | є в залишку
9 | Пісок з доставкою |  | т. |  |  |  |  | є в залишку
10 | Плівка п/е |  | рулон |  |  |  |  | є в залишку
11 | Бетон м-350 , P4 з доставкою | 5 | м.3 |  |  |  | 0
12 | Арматура ф 10 мм А400 С | 0.24 | т. |  |  |  | 0
13 | Проволока вязальна | 5 | кг |  |  |  | 0
| Разом по розділу 4: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. Облаштування монолітної основи підлога по грунту та розводка каналізаційних мереж :
1 | Планування та ущільнення піску ,товщина шару 500 мм | 69 | м.3 |  | 0
2 | Пісок з доставкою | 120 | т. |  |  |  | 0
3 | Планування та ущільнення щебня | 186 | м.2 |  | 0
4 | Щебінь з доставкою | 30 | т |  |  |  | 0
5 | Армування та бетонування тов 100мм | 186 | м.2 |  | 0
6 | Розводка каналізаційних мереж | 1 | компл. |  | 0
7 | Комплект труб каналізаціїї | 1 | комл. |  |  |  | 0 | детальн звіт
8 | Облаштування підсилення під перегородки | 0 | м.п |  | 0
9 | Плівка п/е ,200 мікрон | 150 | м.2 |  |  |  | 0
10 | Арматура ф 8 А400С | 0.87 | т |  |  |  | 0
11 | Проволока вязальна | 10 | кг |  |  |  | 0
12 | Бетон М-300 P-4 з доставкою | 17.5 | м.3 |  |  |  | 0
13 | Усі кріплення та витратні матеріали | 1 | компл |  |  |  | 0
| Разом по розділу 5: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. Послуги техніки :
1. | Доставки будматеріалів ,інструментів , та комплектуючих | [5 empty] | 0
2. | Оренда трактора для облуштування траншеї /котловану | 2 | зміни |  |  |  | 0
3. | Оренда трактора для зворотньої засипки | 2 | зміни |  |  |  | 0
4. | Оренда бетононасосу , зміна 2-4год | 3 | змін |  |  |  | 0 | детальний звіт
| Разом по розділу 6: | [5 empty] | 0 | 0
| Разом по кошторису1. -Фундамент ,грн |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Замовник забезпечує електроживлення 220В не менше 3-кВт , водопостачання , умови для проживання бригади , будівельний вагончик 2,5*6 м або аналогічне житло 4 ліжка з матрацами . Матеріал для тимчасової душової та туалету
Розрахунки між сторонами проходять на підставі графіку фінансування та актів виконаних робіт по фактичним показниках ,вартість ,якість та кількість основних матеріалів уточнюється на момент закупівлі ,або замовник купує їх самостійно
Note on G5: Цена без НДС с учётом Котх.