## indoor
TCL Air Conditioner Service Manual
Indoor Unit-ACI 2458 CHW
No. | Part No. | Part Name | Q’ty | Price(USD) | Remark
1 | 210836849 | Installation Plate | 1 | 1.47
2 | 210738535A | Base | 1 | 14.59
3 | 210738389 | Vertical Vane Assembly | 3 | 0.12
4 | 210738395 | Vertical Vane Connector | 1 | 0.15
5 | 210738537 | Vane | 1 | 1.91
6 | 210738396 | Cross Fan | 1 | 4.8
7 | 1070100010 | Bearing Mount | 1 | 0.26
8 | 211237788 | Evaporator | 1 | 41.4
9 | 210738539 | Face Frame | 1 | 9.14
10 | 210701846 | Screw Cover | 2 | 0.03
11 | 210738391A | Air Filter | 2 | 1.2
12 | 210705767 | Display PCB Box | 1 | 0.11
13 | 210901127S | Display PCB | 1 | 3.71
14 | 210746788 | Front Panel | 1 | 7.92
15 | 210738393 | Electrical Box Cover | 1 | 0.57
16 | 210900478A | Terminal | 1 | 0.85
17 | 210736832 | Cable Clamp | 1 | 0.05
18 | 210901224 | Transformer | 1 | 2.21
19 | 210901714CC | Main PCB | 1 | 15.02
20 | 210736831 | Electrical Box | 1 | 2.13
21 | 210900333 | Indoor Sensor Assembly | 1 | 0.59
22 | 210900087AF | Indoor Motor | 1 | 24.32
23 | 210738388 | Indoor Motor Cover | 1 | 1.2
24 | 210701902 | Step Motor connector | 1 | 0.05
25 | 210900129 | Step Motor | 1 | 1.44
26 | 210701906 | Step Motor Supporter | 1 | 0.06
27 | 210737091 | Drainage Hose | 1 | 0.61
28 | 1170020031AC | Vane Motor | 1 | 1.6
29 | 210736801 | In And Out Pipe Fixer | 1 | 0.14
30 | 210901799AN | Remote Controller | 1 | 3.44 | Not shown in Explosion view
31 | 210708230 | Remote Controller supporter | 1 | 0.12
32 | 211368774NQ | Indoor Carton | 1 | 3.24
33 | 210738521 | Left Foaming | 1 | 0.79
34 | 210738522 | Right Foaming | 1 | 0.79
6

## outdoor
TCL Air Conditioner Service Manual
OUTDOOR UNIT
Model:ACI 2458 CHW
No. | Part No. | Part Name | Q’ty | Remark | Price(USD)
1 | 210738714 | Grille | 1 |  | 0.62
2 | 210836806 | Top cover | 1 |  | 5.09
3 | 211239354A | Condenser | 1 |  | 76.84
4 | 210836812 | Outdoor motor supporter | 1 |  | 2.65
5 | 210900027AG | Outdoor motor | 1 |  | 46.5
6 | 210738500 | Propeller fan | 1 |  | 5.61
7 | 210836809 | Left grille supporter | 1 |  | 1.12
8 | 210836807 | Front plate | 1 |  | 8.46
9 | 210754985 | Fan guard | 1 |  | 2.77
10 | 211239226 | Compressor and accessories | 1 |  | 85.37
11 | 1120500226J | 4-way valve | 1 |  | 10.36
12 | 211239731 | 4-way valve assembly | 1 |  | 24.07
13 | 210837838 | Base | 1 |  | 8.02
14 | 210836808B | Right plate | 1 |  | 3.87
15 | 1120120045 | Two-way valve | 1 |  | 2.04
16 | 210836832 | Valve supporter | 1 |  | 0.65
17 | 1120130085 | Three-way valve | 1 |  | 3.65
18 | 210738496 | Electrical box cover | 1 |  | 0.71
19 | 1070040002 | Cable clamp | 1 |  | 0.03
| 210738514 | Cable clamp | 1 |  | 0.04
20 | 1170200055 | Terminal | 1 |  | 0.57
21 | 210901719G | Outdoor PCB assembly | 1 |  | 86.15
22 | 1170190004 | Inductor | 1 |  | 13.73
23 | 211239427 | Electronic expand valve | 1 |  | 12.25
24 | 210837818 | Partition plate | 1 |  | 3.03
25 | 1170230027C | Pipe Temp. sensor and outdoor Temp. sensor | 1 |  | 0.8
26 | 1170230006E | Discharge Temp. sensor | 1 |  | 0.56
27 | 211369213 | Base carton | 1 | Not shown in explosion view | 1.3
28 | 211369214AS | Cabinet carton | 1 |  | 6.9
29 | 211369212 | Base foaming | 1 |  | 1.85
30 | 211369209 | Cover foaming | 1 |  | 0.97