Чтобы не случился пожар

Не применяйте самодельных электроприборов Антипирены — защита от возгорания. Не забудьте сделать молниезащиту.
Для защиты от возгорания применяются различные растворы — антипирены. Приведем некоторые виды антипиренов для деревянных конструкций: аммоний фосфорнокислый, сульфат аммония, бура, кислота борная, аммоний фосфорнокислый в смеси с сернокислым аммонием, бурой и борной кислотой, концентрация в воде 12 — 20%. Поверхностная обработка древесины должна производиться при температуре не менее 10° и влажности воздуха не менее 70%. Запрещается проводить обработку древесины под воздействием прямых солнечных лучей. Наносить покрытие нужно более двух раз, с обязательным высыханием каждого слоя. Норма расхода на 1 м2 1200 — 1500 г. С целью предупреждения выщелачивания антипиренов пропитанные изделия следует покрывать в опасных местах огнезащитной краской МХС, ФАМ, СК-Л из расчета 300 г на 1 м2 поверхности.
Все деревянные конструкции чердачного перекрытия, крыши, лестницы, балки обмазывают специальными смазками: сульфитно-глиняной, состоящей из сульфитного щелока, глины и воды (1:2:1) или суперфосфатной, состоящей из суперфосфата и воды (1:3). Расход составляет 1 — 2 кг на 1 м2 для двухразового покрытия.
Под садовые участки зачастую выделяют крутые склоны. На таких холмах ваш домик с островерхой крышей может оказаться господствующей высотой и вероятность удара молнией с последующим пожаром велика. При размещении садовых домиков на возвышенности следует предусмотреть молниезащиту. Она состоит из молниеприемника в виде стержня на крыше, токовода и заземления. Для заземления в грунт забивают металлическую трубу или уголок на глубину 2 — 3 м (если грунтовые воды очень высокие, заземление делают ниже их).
Можно защитить домик от молнии, укрепив молниеприемник на растущем дереве. Для этого нужно выбрать на расстоянии 4 — 5 м от дома дерево, высота которого в 2 раза выше вашего дома, и по нему проложить молниеотвод из стальной проволоки.
Удар молнии в стальную кровлю не будет опасен, если она надежно заземлена. Для этого по контуру кровли прокладывают проволоку диаметром около 5 мм с последующим заземлением обычным способом.
Молниеприемник может быть установлен на мачту радио-телеантенны и соединен с ее заземлением. Воронки водосточных труб соединяют с кровлей, а концы труб с землей. Заземление кровли следует сделать не реже чем через 10 — 15 м по периметру. Провода молниезащиты должны быть изолированы (установлены на роликах, прокладках) от сгораемых материалов. Соединение кусков токовода и молниеприемника делают бандажным, т.е. соединенные концы проволоки сверху плотно обвивают бандажной проволокой диаметром 0,5 — 1 мм на длину 10 см. В местах крепления токовода к стальной кровле краску удаляют, конец токовода загибают крюком или петлей, ставят шайбу с двух сторон и затягивают болтом.
Ежегодно до начала грозовых дней осматривают места крепления отдельных точек молниеотвода. Если коррозией разрушено до 30% сечения провода, его следует заменить.


08.04.2008

