
[image: image2.bmp]
Комнатный термостат





Комнатный термостат





Комнатный термостат





    КОТЁЛ





     Блок   управления                                                               


   котлом 





220в





2





2





2





1





1





1





3





Схема независимого управления температурой в помещениях.





1.Комнатный термостат-механический или электронный


2.Головка электротермическая Giacomini –R473MX001-нормальнозакрытая


3.Диференциальный клапан Giacomini – R147NY004








[image: image1]