	Имееться дом 9х7, стены дерево/кирпич, фундамент 0,5 м., необходимо возвести второй этаж с минимальной потерей площади второго этажа по отношению к площади первого 9х7


	[image: image1.png]




	Ввиду отсутствия полноценного фундамента под стенами первого этажа и тем, что данные стены скорее всего не обладают необходимой несущей способностью рассматриваеться вариант возведения второго этажа на колоннах без опирания на первый этаж
	[image: image2.png]




	Планируеться четыре колонны возвести как можно ближе к фасаду дома, и четыре с другой стороны с отступом 1,5 м. от существующей стены первого этажа
	[image: image3.png]


[image: image4.png]




	Далее на эти колонны положить балку и пустотные плиты 1,2х9    8 шт., второй этаж должен получиться 9х9
	[image: image5.png]




	Далее возводяться стены высотой 1,5 м и перекрываеться простой двускатной крышей
	[image: image6.png]




	1. Может ли иметь место такая конструкция на колоннах, будет ли она устойчивой
2. Могут ли данные плиты накрыть такой пролет 9м.

3. Достаточно ли 4-х или лучше 3-х колонн с каждой стороны

4. Какое сечение должно быть у данных колонн

5. Какой фундамент необходим для данных колонн


