ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

на строительство жилого малоэтажного дома по типу «Дом в горошке-4»

в с. Крюковщина, Киевской области

ПРИЛОЖЕНИЕ – 2 к КОНТРАКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО № 0045-05/2008
      Дом
1. Фундаменты ленточные монолитные шир.900 мм, высотой 400 мм по бетонной подготовке при глубине заложения – 2,000 м.

2. Стены цокольного этажа из монолитного железобетона тол.350 мм. Оконные проемы и выводы / вводы под коммуникации выполняются на этапе заливки бетона в соответствии с конструктивным разделом проекта
3. В цокольном этаже выполняется бетонная подготовка под полы толщиной 100 мм по щебеночной подготовке с подкладкой полиэтиленовой пленки.
4. При обратной засыпке и трамбовке грунта выполняется подъем рельефа на высоту выступания цоколя. Грунт проливается и трамбуется. 
5. Терасса – со стороны правой стены от фасада – включает только подготовку грунта. Устройство бетонной подготовки и покрытия терассы (а также сооружение дополнительных подпорных стен в случае необходимости) согласовывается с Заказчиком за дополнительную плату
6. Входное крыльцо со стороны фасадной части выполняется на предварительно утрамбованном с песком щебеночном основании, бетонное с армированием плоскими сетками.
7. Наружные стены из керамических блоков Поротерм тол.380 мм. производства Венгрии или Польши.
8. Внутренние стены и вентиляционные каналы из керамического кирпича М75 .Там где необходимо по проекту – (дымоотвод газового котла + дымоход камина) оборудованы вкладышем из нержавеющей стали. Вентиляционные отверстия в перекрытиях, стенах и крыше выполняются во время заливки перекрытий и кладки стен в соответствии с проектом.
9. Перекрытия монолитные, безбалочное
10. Междуэтажные лестницы монолитные.

11. Горизонтальная гидроизоляция фундамента бентонитовыми матами
12. Вертикальная гидроизоляция стен наружных стен обмазочная, битумной мастикой ,выводится минимум на 35 см над уровнем грунта. 

13. Наружные стены утепляются пенопластом ПС-25 толщиной 100 мм.   
14. Балкон – утеплен пенопластом 50мм с низу с тонкослойной штукатуркой. 
15. Отделка фасада декоративной штукатуркой: акриловая штукатурка импортного производства с зерном одинакового размера, колеровка включена, цвет согласовывается с Заказчиком.
16. Цоколь облицовывается камнем песчаником с гидрофобной пропиткой на высоту 400 мм. от уровня отмостки. Облицовка кладется на клеевом морозостойком и водонепроницаемом растворе. 
17. Кровля двухскатная вальмовая (в соответствии с соответствующим разделом проекта, наклон 42 градуса) не утепленная с покрытием битумной черепицей « Katepal», тип Rocky, цвет «медный отлив». Кровельный пирог: битумная черепица, подстилающий слой с планками и клеями (вентиляция в соответствии с технологией укладки кровель из битумной черепицы), ОСБ плита 10мм, мембрана. За дополнительную плату с Заказчиком может быть согласована и включена в перечень работ укладка утеплителя - минеральная вата 200мм + паробарьер с бутиловой лентой. Стропильная система и обрешетка обработаны противогрибковыми и огнеупорными средствами.
18. Подшивка - фасадными пластиковыми перфорированными панелями.
19. Водосточная система пластиковая.
20. Перед сдачей объекта строительный мусор прибирается и вывозится

Гараж 3,5*10м

21. Фундаменты ленточные монолитные шир.400 мм, высотой 1200 мм по бетонной подготовке при глубине заложения – 1,00 м.

22. Бетонная подготовка под полы толщиной 100 мм по щебеночной подготовке.

23. Наружные стены из силикатного кирпича М100 под расшивку толщиной 250мм. 
24. Высота стены со стороны забора, от цоколя – 2,5 м. 
25. Горизонтальная гидроизоляция фундамента – два слоя рубероида.

26. Кровля односкатная не утепленная с покрытием металлочерепицей «Арсенал». 
27. Подшивка - фасадными пластиковыми перфорированными панелями.
28. Водосточная система пластиковая.
Подрядчик                        ______________________________

Заказчик                            ______________________________

