Инверторный генератор SDMO I NEO 2000
мощность 1,6 кВт


Технические данные:
	 Двигатель
	OlympOHV

	Марка двигателя
	ES86-1

	Тип двигателя
	Четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

	Частота вращения (об/мин)
	3000

	Топливо
	Бензин АИ-92

	Мощность кВт
	1,6

	Запуск
	ручной

	Объем бака, л
	3,3

	Расход топлива (75% нагрузки)
	1,12 л/час

	Время автономной работы (75% нагрузки) 
	4 часа

	Уровень шума (7 м)
	72 дБ


Габариты и масса:
	 Д (мм)
	Ш (мм)
	В (мм)
	Масса электростанции (кг)

	540
	280
	470
	21


Цена - 680 Евро
Срок поставки – есть на складе

Гарантия - 12 месяцев 
