	Наименование величины
	Усл. Обозн.
	Ед. Измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4

	Безопасное расстояние м\у скважинами
	b
	м
	6,0

	Расчетная внешняя температура
	tвн.
	°С
	0

	Расчетная температура грунта
	t гр.
	°С
	10

	Теплопроводность грунта
	λ гр.
	Вт/(м·°С)
	1,75

	Коэффициент теплоотдачи трубопровода к грунту
	α з(тр.-гр.)
	Вт/(м²·°С)
	10

	Длинна контура трубопроводу в скважине
	l
	м
	100

	Диаметр трубопроводу
	d
	мм
	40

	Толщина стенки трубопроводу
	δ
	мм
	3,7

	Коэфф. теплопроводности стенки трубопровода
	λ ст.
	Вт/(м·°С)
	0,44

	Температура теплоносителя
	t
	°С
	0

	Перепад температуры между подающим и обратным трубопроводом
	∆τ
	°С
	4

	Теплоемкость теплоносителя
	с
	Дж/(кг ·К)
	4187

	Общая длинна трубопровода
	Σl
	м
	3800


