	СМЕТА

	

	Электромонтажные работы без установки светильных приборов и электрофурнитуры

	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование работ
	Един.
	Количество
	Расценка
	Сумма

	п/п
	 
	изм.
	 
	грн.
	грн.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Прокладка провода ШВВП 3х10
	м/п
	10
	6
	60

	2.
	Прокладка провода ШВВП 3х1,5 в гофре
	м/п
	100
	10
	1000

	3.
	Прокладка провода ШВВП 3х1,5 
	м/п
	400
	6
	2400

	4.
	Прокладка провода ШВВП 3х1,5 металорукаве
	м/п
	50
	10
	500

	5.
	Прокладка провода ШВВП 3х2,5 в гофре
	м/п
	150
	10
	1500

	6.
	Прокладка провода ШВВП 3х2,5 
	м/п
	450
	6
	2700

	7.
	Прокладка провода ШВВП 3х4 
	м/п
	6
	6
	36

	8.
	Штробление в кирпичных стенах
	м/п
	20
	26
	520

	9.
	Прокладка телевизионного кабеля
	м/п
	120
	6
	720

	10.
	Монтаж  распредкоробок
	шт.
	28
	10
	280

	11.
	Разпайка проводов в коробках
	шт.
	28
	40
	1120

	12.
	Монтаж  подрезетников
	шт.
	110
	10
	1100

	13.
	Монтаж распределительного щита 1 этаж
	шт.
	1
	250
	250

	14.
	Изготовление проема для электрощита 1 эт.
	мест.
	1
	300
	300

	15.
	Монтаж распределительного щита 2 этаж
	шт.
	1
	150
	150

	16.
	Изготовление проема для электрощита 2 эт.
	мест.
	1
	200
	200

	17.
	Сборка щита с распайкой автоматов 1эт.
	шт.
	1
	1100
	1100

	18.
	Сборка щита с распайкой автоматов 2эт.
	шт.
	1
	600
	600

	19.
	Штробление по бетону
	м/п
	10
	35
	350

	20.
	Сверление отверстий для установки коробок
	шт.
	110
	30
	3300

	21.
	Монтаж короба для протяжки слаботочки
	м/п
	4,2
	200
	840

	22.
	Монтаж временных патронов
	шт.
	16
	12
	192

	23.
	Устройство временного освещения
	м/п
	100
	3
	300

	24.
	Сверление отверстий для прокладки кабеля
	шт.
	35
	20
	700

	25.
	Изготовление и монтаж контура заземления
	конт.
	1
	2500
	2500

	26.
	Прокладка шины заземления к щитовой
	м/п
	15
	30
	450

	27.
	Монтаж трансформаторов
	шт.
	2
	28
	56

	28.
	Монтаж стабилизатора
	шт.
	1
	250
	250

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по смете
	
	
	
	23474

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	
	
	Подрядчик


