[image: image1.png]


         Хенкель Баутехнік (Україна)

    пров. Куренівський, 17
      Тел.  (044) 495-23-45
      Факс (044) 495-23-44

______________________________________________________________________________________________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ






CERESIT
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

	инсталляции системы утепления методом «скрепленной теплоизоляции»

	система утепления  Ceresit  ППС 

	1. Материалы для утепления и отделки фасада 

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Фасовка
	Расход      кг. /1м²
	Объем работ, м²
	Кол-во, шт.
	Цена за ед. изм.
	Сумма

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	10
	0,2
	300
	6
	68,64
	411,84

	2
	ПСБС - 25, δ=50мм
	м²
	1
	1,1
	250
	275
	18,50
	5087,50

	3
	ПСБС - 25, δ=100мм
	м²
	1
	1,1
	50
	55
	37,00
	2035,00

	4
	Клей Ceresit СТ 83 pro
	кг
	27
	5
	300
	56
	58,32
	3265,92

	5
	Дюбель фасадный Koelner "Ceresit" δ=160мм
	шт.
	1
	8
	300
	2400
	0,55
	1320,00

	6
	Клей Ceresit СТ 85 pro
	кг
	27
	5
	300
	56
	72,36
	4052,16

	7
	Стеклосетка щелочестойкая  165 г/м²
	м²
	50
	1,25
	300
	8
	235,00
	1880,00

	8
	Краска   грунтующая   Ceresit СТ 16 pro
	л. 
	10
	0,3
	300
	9
	127,40
	1146,60

	9
	Штукатурка минеральная Ceresit СТ 137 "камешковая", зенро 1,5мм
	кг
	25
	2
	300
	24
	119,02
	2856,48

	10
	Краска силикатная Ceresit СТ 54 база 
	л. 
	10
	0,4
	300
	12
	228,00
	2736,00

	Итого по разделу:
	24791,50

	Итого за 1м²:
	82,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные материалы (расход на 100 м/п)
	
	

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Фасовка
	Расход на 1м/п
	Объем работ, м/п
	Кол-во, шт.
	Цена за ед. изм.
	Сумма

	1
	Герметик Ceresit silicone
	мл
	280
	50
	100
	1
	21,21
	21,21

	2
	Уголок перфорированый с сеткой
	м/п
	1
	1,05
	100
	105
	2,5
	262,50

	Итого за 1м/п:
	283,71


 С уважением, Есипов Илья!

Тел./факс 044-495-23-44,
моб. 068-528-00-49 
       





 ceresit-pro-budcenter.com.ua
