Окна:
1220 х 1720 8 шт.

1220 х 1960  2шт.

1790 х1720   2 шт.

1760 х 1950  2 шт.

1320 х 1960   2 шт.

1480 х 1720  6 шт. 
1460 х 1940  4 шт.

1870 х 1950 2 шт.

1490 х 570 15 шт.

1220 х 2000 1 шт.

1220 х 2700 1 шт.

5270 х 1970 1 шт. (без  учета колонн)

5170 х 1930 1шт.  (без  учета колонн)

5310 х 2170 1 шт. (без  учета колонн)

5240 х 2170 1 шт. (без  учета колонн)

4450 х 1860 1 шт. (без  учета колонн)

4560 х 1860 1 шт.  (без  учета колонн)

Двери:

900 х 2300 2 шт.
1000 х 2700 1 шт.

1000 х 2970 1 шт.

800 х 2470   2 шт.

Предложить следующие варианты реализации окон:

1.Сплошное окно , поворотно –откидное.

2.Окно, разделенное на маленькую и большую створки, маленькая створка – поворотно-откидная.

3.Окно, разделенное на две одинаковые створки, одна створка-поворотная, одна-поворотно-откидная.
4. Окно, разделенное на две одинаковые створки, одна створка-глухая, одна-поворотно-откидная.

5. Окно, имеющее сверху глухую створку (для высоких окон).

6. Для окон с размером 1490 х 570 (15 шт.) предложить вариант глухого, откидного, поворотного и окна с впускным клапаном.

7. Для всех окон предусмотреть впускной клапан. Предложить варианты клапана.

