[image: image1.wmf]
р/р 26006301260050 в Подільському відділенні ПІБ м. Києва,

МФО 322197 код ЄДРПОУ 19135004

Код ІПН 191350026590, СПП № 39041111.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 4а
http://www.knp.com.ua/

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
инсталяции системы утепления методом «скрепленной теплоизоляции»

Система утепления Ceresit
	 
	
	
	
	
	
	 

	Утепление и отделка фасада здания

	1. Утепление

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17
	л. 
	0,2
	20
	6,7
	134,00

	2
	ПСБС - 25, δ=100мм
	м²
	1,1
	110
	37,5
	4125,00

	3
	Клей Ceresit СТ 83
	кг
	5
	500
	2,13
	1065,00

	4
	Дюбель фасадный "Ceresit" δ=120мм
	шт.
	6
	600
	0,56
	336,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	5660,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	56,60

	
	
	
	
	
	
	

	2. Армировка

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Клей Ceresit СТ 85
	кг
	5
	500
	2,63
	1315,00

	2
	Сетка армировочная из стекловолокна  пл.160
	м²
	1,3
	130
	7,6
	988,00

	
	
	
	
	На 100 м2
	2303,00

	
	
	
	
	На 1 м2
	23,03

	
	
	
	
	
	
	

	3. Нанесение фактуры

	№
	Наименование
	Ед. изме-рения
	Расход  на 1м²
	Расход  на 100м²
	Цена за ед. изм.
	Сумма на 100м2

	1
	Краска грунтующая СТ 16
	л. 
	0,3
	30
	12,5
	375,00

	2
	Штукатурка минеральная Ceresit СТ 137, "камешковая" зенро 1,5мм
	кг
	2
	200
	4,64
	928,00

	3
	Краска силиконовая СТ 48
	кг
	0,3
	30
	36,67
	1100,10

	
	
	
	
	На 100 м2
	2403,10

	
	
	
	
	На 1 м2
	24,03

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	

	
	стоимость 1 м² системы в комплексе составит -
	
	
	
	103,66

	
	стоимость работ по утеплению и отделке 1 м² фасада здания составит -
	
	110,00

	
	
	
	
	
	
	213,66


ЭППС не рекомендую. Дороже чем ППС, токсичнее, адгезия к нему меньше, труднее в работе. Это если спавнивать с пенополистиролом ПСБС-25,-35. Можно только на утепление цоколя.

Ну а рядом с МВ он вообще не стоял. МВ –экологина, -не горюча, -долговечна, паропроницаема.
         С уважением, Есипов Илья                                   Моб.: 8 (068) 528-00-49
http://www.knp.com.ua/
