[image: image1.jpg]IIT "Apre36yp"
p/p 26000115178 BAT AB "Ykprazbask"
ENPIIOY 34186035 M®O 320478

m.Kuis, Bya. [Toaapna 8e, kB. 41
He nmaatuuk [1/1B, equnuii mogaTok - 10%.
Tea./dakc 496-23-13

APTESEYP

6yp1HHSI, IIPOEKTYBaHH4A, BOAOIIOCTaAYaHHA

/\/\/\/\/\/\




Комерційна пропозиція на насосне обладнання і облаштування свердловини
Розрахункова глибина монтажу насоса 110,0 м.
Відстань від свердловини до місця введення в будинок 

	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна (грн.)
	Сума (грн.)

	Насос 4SR6/23, Мощ.3.0Квт
	шт.
	1.0
	7170
	7170

	Гідроакумулююча станція VAV300
	шт.
	2.0
	3780
	7560

	Автоматика з манометром
	шт.
	1.0
	190
	190

	Пульт запуску
	шт.
	1.0
	1550
	1550

	Кабель ПВС4/6
	п.м.
	120
	29
	3480

	Трос
	п.м.
	220
	9
	1980

	Комплект зажимів троса
	шт.
	2.0
	45
	90


	Термомуфта
	шт.
	1.0
	360
	360

	Труба водопідйомна Д-40 PN16
	п.м.
	120
	24.0
	2880

	Зворотній клапан
	шт.
	1.0
	90
	90

	Шланг антивібраційний
	шт.
	1.0
	180
	180

	Крани
	шт.
	2.0
	60
	120

	Трійник поліетилен
	шт.
	2.0
	50
	100

	Коліно поліетиленове
	шт.
	4.0
	35
	140

	Оголовок-герметизатор
	шт.
	1.0
	950
	950

	Сума за обладнання
	26840

	Сума за монтаж обладнання
	3500

	ЗАГАЛЬНА СУМА
	30340


Продуктивність 9,0 (м³/год), при тиску 4,0 атм.
Загально будівельні роботи
	Найменування 
	Одиниця виміру
	Кількіть
	Ціна (грн.)
	Сума (грн..)

	Кільце з/б ø 1.5 м
	шт.
	2.0
	650
	1300

	Кришка з/б ø 1.5 м
	шт.
	1.0
	720
	720

	Люк 
	шт.
	1.0
	580
	580

	Котлован
	м³
	4.0
	50
	200

	Доставка, монтаж
	
	
	
	2000

	Сума
	4500


	Загальна сума за систему автономного водопостачання
	   34840


