Анализы воды до и после фильтров
	Дата
	Место 

отбора
	Запах

20о
	Запах

60о
	Вкух
	Цветность
	Мутность
	Рн
	Кислотность
	Окисляемость

мгО/л
	Жесткость
Моль/дм3
	Железо

Мг/дм3

	
	
	Балы
	
	
	
	
	
	
	

	06.07.2010
	До фильтра
	Н2S
3
	Н2S
4
	Н2S
3
	18.5
	1.7
	7.2
	5.8
	1.6
	5.6
	0,53

	06.07.2010
	После фильтра
	0
	0
	0
	3,4
	0,4
	7,5
	5,8
	1,44
	0,06
	0,1

	27.10.2010
	До фильтра
	Н2S
2
	Н2S
3
	Н2S
2
	10,5
	0,5
	7,0
	6,0
	3,8
	5,8
	0,46

	27.10.2010
	После фильтра
	0
	0
	0
	2
	Менее 0,5
	7,2
	6,0
	5,1
	0,12
	0,1


