	Канализация наружная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№пп
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во
	Ст-ть ед.
	Сумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доработка грунта вручную 
	м3
	17,25
	100,00
	1725,00

	2
	Уплотнение грунта щебнем
	м3
	9,60
	70,00
	672,00

	3
	Бетонирование дна колодца
	м3
	0,60
	600,00
	360,00

	4
	Изготовление бетона вручную
	м3
	0,60
	450,00
	270,00

	5
	Изготовление раствора вручную
	м3
	0,30
	400,00
	120,00

	6
	Монтаж бетонных колец
	шт
	12,00
	120,00
	1440,00

	7
	Прокладка труб канализации
	мп
	15,00
	60,00
	900,00

	8
	Гидроизоляция стен колодца обмазочная
	м2
	25,15
	47,00
	1182,12

	9
	Пробивка отверстий в бетонных стенках колодца
	шт
	6,00
	25,00
	150,00

	10
	Монтаж крышек колодца
	шт
	5,00
	100,00
	500,00

	11
	Обратная засыпка грунта с трамбовкой
	м3
	152,09
	30,00
	4562,70

	12
	Поднятие люков колодца до уровня земли
	шт
	4,00
	258,00
	1032,00

	13
	Оштукатуривание стенок и гидроизоляция
	шт
	4,00
	120,00
	480,00

	14
	Монтаж люков
	шт
	5,00
	50,00
	250,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1
	Кольцо бетонное д=1000
	шт
	4,00
	350,10
	1400,40

	2
	Кольцо бетонное д=1500
	шт
	6,00
	570,00
	3420,00

	3
	Кольцо бетонное д=2000
	шт
	2,00
	900,00
	1800,00

	4
	Крышка колодца 1000
	шт
	2,00
	350,00
	700,00

	5
	Крышка колодца 1500
	шт
	2,00
	640,00
	1280,00

	6
	Крышка колодца 2000
	шт
	1,00
	980,00
	980,00

	7
	Канализационный люк легкий
	шт
	5,00
	485,00
	2425,00

	8
	Щебень фр.5-20
	тонн
	11,00
	138,00
	1518,00

	9
	Щебень фр.20-40
	тонн
	11,00
	146,00
	1606,00

	10
	Песок
	тонн
	10,00
	80,00
	800,00

	11
	Цемент М-400
	тонн
	0,40
	980,00
	392,00

	12
	Праймер
	шт
	1,00
	140,00
	140,00

	13
	Мастика битумная
	шт
	1,00
	290,00
	290,00

	14
	Кирпич керамический
	шт
	400,00
	1,40
	560,00

	15
	Труба пластиковая для наружной канал. 110*3,2* 6 м
	шт
	1,00
	178,16
	178,16

	16
	Труба пластиковая для наружной канал. 110*3,2* 3 м
	шт
	2,00
	96,00
	192,00

	17
	Труба пластиковая для наружной канал. 110*3,2* 2 м
	шт
	2,00
	66,00
	132,00

	18
	Труба пластиковая для наружной канал. 110*3,2* 0,5 м
	шт
	2,00
	22,00
	44,00

	19
	колено канализационное наружное ПП, 110*30
	шт
	1,00
	12,64
	12,64

	20
	колено канализационное наружное ПП, 110*87
	шт
	4,00
	14,16
	56,64

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Услуги экскаватора
	смен
	2,00
	2200,00
	4400,00

	 
	Услуги крана
	смен
	2,00
	1600,00
	3200,00

	 
	Доставка
	 
	 
	 
	2600,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	41770,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 


