	
	Код форми за ЗКУД
	
	
	
	
	
	

	
	Код закладу за ЗКПО
	
	
	
	
	
	

	Міністерство охорони здоров’я України
	
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №327/о

Затверджена наказом МОЗ України

1

1

0

7

2

0

0

0

р

№

1

6

0



	Найменування закладу

ДЗ "Васильківська райСЕС" МОЗ
	
	

	ПРОТОКОЛ
дослідження питної води
від "21" квітня 2011 року

	Місце відбору проби
	с. В.Бугаївка

	Найменування вододжерела
	Свердловина   Василенко В.А.

	Дата і час відбору проби
	21.04.2011 р.

	Запах
	1
	до 3
	бали при 20ºС
	1
	до 3
	бали при 60ºС
	ГОСТ 3351-74

	Присмак
	1
	до 3
	бали при 20ºС, кольоровість
	15
	до 35
	градуси
	

	Мутність
	0,58
	до 3,5
	

	Осад (описати)
	без осаду
	не допускається
	

	Прозорість
	
	см

	рН
	7,2
	6,5-8,5
	

	Залишковий хлор
	
	

	Окисність
	1,9
	до 5,0
	мг О2/дм3

	Азот в мг/л
	аміака
	нижче 0,05*
	до 2,6
	мг/дм3 ГОСТ 4192-82

	
	нітритів
	нижче 0,002*
	до 3,3
	мг/дм3 ГОСТ 4192-82

	
	нітратів
	нижче 0,1*
	до 50,0
	мг/дм3 ГОСТ 18826-73

	Загальна жорсткість
	7,6
	до 10,0
	мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72

	Хлориди
	6,9
	до 350
	мг/дм3 ГОСТ 4245-72

	Сульфати
	11,8
	до 500
	мг/дм3 ГОСТ 4389-72

	Залізо
	1,3
	до 0,2
	мг/дм3 ГОСТ 4011-72

	Марганець
	0,1
	до 0,5
	мг/дм3 ГОСТ 4974-72

	
	
	
	

	* - чутливість методу

	Підпис особи, яка проводила дослідження
	

	
	

	ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ
	За дослідженими санітарно-хімічними показниками

	проба води відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил

	"Гігієнічні вимоги для води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

	крім  показника "залізо".

	








