Расчет стоимости
фасадной теплоизоляционной системы Kema с применением пенополистирольных плит 50мм и финишной минеральной штукатуркой.
	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 211
перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	1.43
	179.00
	25кг.

	KEMATERM 215 клеющая масса для приклейки
	4.5 кг
	8.43
	46.83
	25кг.

	 KEMATERM 225 клеющая масса для (приклейка+армировка)
	         4.5 кг
	10.58
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из пенополистирола 50мм
	1кв.м
	18.00
	18.00
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 110мм.
	6 шт.
	2.88
	48.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная минеральная штукатурка( 2К, ) KEMAMIX F 
	3 кг.
	12.65
	105.40
	25 кг.

	Акриловая колерованая краска KEMACOLOR G
	0.5кг
	11.20
	560.15
	25 кг.

	Итого:
	74.38
	


Расчет стоимости
фасадной теплоизоляционной системы Kemaс применением пенополистерольных плит 100мм и финишной минеральной штукатуркой.
	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 211

перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	1.43
	179.00
	25кг.

	KEMATERM 215 клеющая масса для приклейки
	4.5 кг
	8.43
	46.83
	25кг.

	 KEMATERM 225 клеющая масса для (приклейка+армировка)
	         4.5 кг
	10.58
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из пенополистирола 100мм
	1кв.м
	             36.00
	36.00
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 160мм.
	6 шт.
	4.14
	69.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная минеральная штукатурка( 2К, ) KEMAMIX F 
	3 кг.
	12.65
	105.40
	25 кг.

	Акриловая колерованая краска KEMACOLOR G
	0.5кг
	11.20
	560.15
	25 кг.

	Итого:
	93.64
	


Расчет стоимости
фасадной теплоизоляционной системы Kema с применением пенополистирольных плит 50мм и финишной акриловой штукатуркой.
	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 211

перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	1.43
	179.00
	25кг.

	KEMATERM 215 клеющая масса для приклейки
	4.5 кг
	8.43
	46.83
	25кг.

	 KEMATERM 225 клеющая масса для (приклейка+армировка)
	         4.5 кг
	10.58
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из пенополистирола 50мм
	1кв.м
	18.00
	18.00
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 110мм.
	6 шт.
	2.88
	48.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная декоративная акриловая штукатурка KEMATERM PL-G 2К
	3.0 кг.
	40.70
	339.15
	25 кг.

	Итого:
	91.23
	


Расчет стоимости
фасадной теплоизоляционной системы Kemaс применением пенополистерольных плит 100мм и финишной акриловой штукатуркой.
	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 211

перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	1.43
	179.00
	25кг.

	KEMATERM 215 клеющая масса для приклейки
	4.5 кг
	8.43
	46.83
	25кг.

	 KEMATERM 225 клеющая масса для (приклейка+армировка)
	         4.5 кг
	10.58
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из пенополистирола 100мм
	1кв.м
	             36.00
	36.00
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 160мм.
	6 шт.
	4.14
	69.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная декоративная акриловая штукатурка KEMATERM PL-G 2К
	3.0 кг.
	40.70
	339.15
	25 кг.

	Итого:
	110.49
	


Расчет стоимости
фасадной теплоизоляционной системы Kema с применением пенополистирольных плит 50мм и финишной силиконовой штукатуркой.
	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 211

перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	1.43
	179.00
	25кг.

	KEMATERM 215 клеющая масса для приклейки
	4.5 кг
	8.43
	46.83
	25кг.

	 KEMATERM 225 клеющая масса для (приклейка+армировка)
	         4.5 кг
	10.58
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из пенополистирола 50мм
	1кв.м
	18.00
	18.00
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 110мм.
	6 шт.
	2.88
	48.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная декоративная силиконовая штукатурка KEMATERM PL-X 2К
	3.0 кг.
	50.90
	424.15
	25 кг.

	Итого:
	101.43
	


Расчет стоимости
фасадной теплоизоляционной системы Kemaс применением пенополистерольных плит 100мм и финишной силиконовой штукатуркой.
	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 211

перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	1.43
	179.00
	25кг.

	KEMATERM 215 клеющая масса для приклейки
	4.5 кг
	8.43
	46.83
	25кг.

	 KEMATERM 225 клеющая масса для (приклейка+армировка)
	         4.5 кг
	10.58
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из пенополистирола 100мм
	1кв.м
	             36.00
	36.00
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 160мм.
	6 шт.
	4.14
	69.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная декоративная силиконовая штукатурка KEMATERM PL-X 2К
	3.0 кг.
	50.90
	424.15
	25 кг.

	Итого:
	120.69
	


