Расчет стоимости
                          


      фасадной теплоизоляционной системы Kema
                          




 с применением минераловатных плит 60мм и финишной минеральной штукатуркой.

	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 210
перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	2.92
	364.65
	25кг.

	Клей для плит из минераловаты 

KEMATERM 225 (приклейка+армировка)
	         11 кг
	25.85
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из минераловаты 60мм Knauf FKD-S
	1кв.м
	             54.71
	54.71
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 120мм.
	8 шт.
	9.04
	113.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная минеральная штукатурка( 2К, ) KEMAMIX F 
	3 кг.
	12.65
	105.40
	25 кг.

	Силикатная колированная краска KEMACOLOR S
	0.5кг
	11.20
	560.15
	25 кг.

	Итого:
	125.58
	


Расчет стоимости
фасадной теплоизоляционной системы Kema с применением минераловатных плит 100мм и финишной минеральной штукатуркой.

	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 210
перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	2.92
	364.65
	25кг.

	Клей для плит из минераловаты 

KEMATERM 225 (приклейка+армировка)
	         11 кг
	25.85
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из минераловаты 100 мм Knauf FKD-S
	1кв.м
	             91.20
	91.20
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 160мм.
	8 шт.
	11.68
	146.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная минеральная штукатурка( 2К, ) KEMAMIX F 
	3 кг.
	12.65
	105.40
	25 кг.

	Силикатная колированная краска KEMACOLOR S
	0.5кг
	11.20
	560.15
	25 кг.

	Итого:
	164.71
	


Расчет стоимости
                          


      фасадной теплоизоляционной системы Kema
                          




 с применением минераловатных плит 60мм и финишной силикатной штукатуркой.

	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 210
перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	2.92
	364.65
	25кг.

	Клей для плит из минераловаты 

KEMATERM 225 (приклейка+армировка)
	         11 кг
	25.85
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из минераловаты 60мм Knauf FKD-S
	1кв.м
	             54.71
	54.71
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 120мм.
	8 шт.
	9.04
	113.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Силикатная декоративная штукатурка KEMATERM PL-S 2 К
	3.0 кг.
	45.80
	381.65
	25 кг.

	Итого:
	147.53
	


Расчет стоимости
                          


      фасадной теплоизоляционной системы Kema
                          




 с применением минераловатных плит 100мм и финишной силекатной штукатуркой.

	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 210
перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	2.92
	364.65
	25кг.

	Клей для плит из минераловаты 

KEMATERM 225 (приклейка+армировка)
	         11 кг
	25.85
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из минераловаты 100 мм Knauf FKD-S
	1кв.м
	             91.20
	91.20
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 160мм.
	8 шт.
	11.68
	146.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Силикатная декоративная готовая штукатурка KEMATERM PL-S 2К
	3.0 кг.
	45.80
	381.65
	25 кг.

	Итого:
	186.66
	


Расчет стоимости
                          


      фасадной теплоизоляционной системы Kema
                          




 с применением минераловатных плит 50мм и финишной силиконовой штукатуркой.

	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 210
перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	2.92
	364.65
	25кг.

	Клей для плит из минераловаты 

KEMATERM 225 (приклейка+армировка)
	         11 кг
	25.85
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из минераловаты 60мм Knauf FKD-S
	1кв.м
	             54.71
	54.71
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 120мм.
	8 шт.
	9.04
	113.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная декоративная силиконовая штукатурка  KEMATERM PL-X 2К
	3.0 кг.
	50.90
	424.15
	25 кг.

	Итого:
	152.63
	


Расчет стоимости
                          


      фасадной теплоизоляционной системы Kema
                          




 с применением минераловатных плит 100мм и финишной силиконовой штукатуркой.

	Продукт Kema 
	Расход материала на 1м2
	Стоимость материала на 1м2, грн
	Стоимость материала 

	
	
	
	Грн./ед.
	Ед.изм.

	Грунтовка KEMATERM GRUND S перед поклейкой
	0.067 кг.
	1.29
	192.10
	10 кг.

	Грунтовка KEMATERM GRUND 210
перед декоративной штукатуркой
	0.2 кг.
	2.92
	364.65
	25кг.

	Клей для плит из минераловаты 

KEMATERM 225 (приклейка+армировка)
	         11 кг
	25.85
	58.75
	25кг.

	Теплоизоляционная плита из минераловаты 100 мм Knauf FKD-S
	1кв.м
	             91.20
	91.20
	1кв.м

	Дюбельное крепление на поверхности плит 160мм.
	8 шт.
	11.68
	146.00
	1 шт.

	Сетка из стекловолокна КЕМА 160
	1 м.п
	7.92
	396.00
	55м.п.

	Финишная декоративная силиконовая штукатурка  KEMATERM PL-X 2К
	3.0 кг.
	50.90
	424.15
	25 кг.

	Итого:
	191.76
	


