Материал

	№

П/П
	Наименоваие
	Количество

Шт/м
	Стоимость

Грн
	Сумма

Грн

	1
	Кабель  ВВГ 4*16
	45м
	105.23грн
	4735.35грн

	2
	ВВГ  3*2.5
	30м
	13.5грн
	405грн

	3
	ВВГ  3*1.5
	20м
	8.7грн
	174грн

	4
	Витая пара
	20м
	3.8грн
	76грн

	5
	ПВ-3   -10  
	8м
	13.98грн
	111.84грн

	6
	Труба техн  Д-32
	40м
	4.8грн
	192грн

	7
	Труба  техн  Д-20
	30м
	3.6грн
	108грн

	8
	Уголок 32*32
	22м
	20грн
	440грн

	9
	Полоса  30*4
	24м
	12грн
	288грн

	10
	Электроды 
	1кг
	24грн
	24грн

	11
	Автом 3-х фаз
	1шт
	167грн
	167грн

	12
	Автом 1-но фаз
	2шт
	42грн
	84грн

	13
	Гипс
	10кг
	6.7грн
	13.4грн

	14
	Герметик
	2шт
	27грн
	54грн

	15
	Пена
	1шт
	30грн
	30грн

	16
	Труба метал Д-40
	4м
	
	

	17
	Колено  90*   Д-40
	2шт
	
	

	18
	Щит управления  ХАГЕР
	1шт
	480грн
	480грн

	19
	ИТОГО
	
	
	7382.59грн


Смета по работе

	№

П/П
	Наименоваие
	Количество

Шт/м
	Стоимость

Грн
	Сумма

Грн

	1
	Уборка площади для прокопки 

Траншеи под ввод
	
	250грн
	250грн

	2
	Прокопка траншеи  0.8*0.3
	50м
	48грн
	2400грн

	3
	Укладка кабеля в трубе
	40м
	12грн
	480грн

	4
	Укладка кабеля ВВГ 3*2.5  ВВг 3*1.5

Витая пара 
	35м
	8грн
	280грн

	5
	Изготовлене контура заземления


	20м2
	
	3200грн

	6
	Изготовлене ниши под щит управ
	1шт
	350грн
	350грн

	7
	Уст щита и подкл пит
	1шт
	250грн
	250грн

	8
	Транспортные затраты
	0.7%
	
	504грн

	8
	ИТОГО
	
	
	7714грн




