| наименование | Ед.изм. | Кол. | Цена | Цена | Цена | сумма | Дополнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиатор стальной 500х500 тип 11 | Шт | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | В наличии |
| Радиатор стальной 500х800 тип 11 | Шт | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | В наличии |
| Радиатор стальной 500х1000 тип11 | Шт | 2 |  |  |  |  |  |
| Радиатор стальной 500х800 тип 22 | Шт | 2 |  |  |  |  |  |
| Радиатор стальной 500х1000 тип22 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| Труба PN-25 D=25мм | м | 88 |  |  |  |  |  |
| Труба PN-25 D=20мм | м | 48 |  |  |  |  |  |
| Кран радиат. Угловой подача | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| Кран радиат. Угловой обрат. | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| Муфта (переход) РР-НР 20х1,2 | шт | 24 |  |  |  |  |  |
| Муфта (переход) РР-ВР 20х1,2 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| Американка прямая 1,2 | щт | 2 |  |  |  |  |  |
| Тройник 25-20-25 | шт | 14 |  |  |  |  |  |
| Тройник 25-20-20 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| Уголок 90град. 20-20 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| Уголок 90град. 25-25 | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| Термоизоляция 28х6 | М | 80 |  |  |  |  |  |
| Термоизоляция 22х6 | М | 30 |  |  |  |  |  |
| Кабель теплого пола S-20м.кв | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| Кабель теплого пола S-6м.кв | шт | 1 |  |  |  |  |  |