СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  18.01.08 ,   ДІЙСНЕ ДО  17.01. 2012 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
ПРОТОКОЛ  №457

 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від 17  травня 2011 р

              Проба доставлена Замовником
               Замовник : ПО  

               Місце відбору проби: Гавронщина 
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній  - 1 б.

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній  - 1 б.

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	сторонній  - 1 б.

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	9,5

	5
	  АМОНІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,15

	6
	  НІТРИТИ
	мг/дм³
	ДОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,26

	7
	   НІТРАТИ
	мг/дм³
	ДОСТ  18826
	не більше  50,0
	19,4

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль

/дм³
	ДОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	12,0

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ДОСТ  4245
	не більше  250,0
	90,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ДОСТ   4389
	не більше  250,0 
	85,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ДОСТ  18164
	не більше 1000,0
	685,0

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ДОСТ   4011
	не більше 0,2
	0,1

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ДОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,06

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	ммоль

/дм³
	ДОСТ  23268
	не  більше 6,5
	8,0

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  6058
	не більше  130,0
	160,3

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  6059
	не  більше 80,0
	48,64

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ДОСТ  23268
	не більше  200,0
	11,0

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм
	ДОСТ  23268
	не більше  5,0
	4,8

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	12,5º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ДОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	0,6

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	 РД 52.24.432.
	не більше 10,0
	3,2


         Підпис особи, яка проводила аналіз
        Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
