Подбираем насос для системы водоснабжения дома. — 01.08.2010
Очевидно, что сегодня должный уровень комфорта невозможно представить без надежного водоснабжения. Привычные удобства и бытовая техника нуждаются в бесперебойной подаче чистой воды с необходимым для надежной работы «домашних помощников» давлением в системе. Все это также обеспечивается насосным оборудованием. Но для его подбора следует принять во внимание ряд условий. 

Определяемся с типом насоса
В тех случаях, когда источником воды являются колодцы или артезианские скважины, система водоснабжения включает водоподъемную установку, мембранный бак, фильтрационный узел, разводящие трубопроводы и арматуру (смесительную, запорную, регулирующую). Водоподъемная установка состоит из насоса с первичным фильтром и блока автоматики с системами защиты и регулирования.

Для того чтобы правильно определиться с типом насоса, нужно знать, с какой глубины будет подниматься вода, поскольку именно этот параметр является определяющим. По своим возможностям и областям применения все насосы делятся на две большие группы - погружные (с глубиной подъема воды свыше 8 м.) и поверхностные (глубина подъема воды до 8 м.). 

Погружные насосы используются в основном в артезианских скважинах, хотя могут применяться и в глубоких колодцах. Поскольку вода часто содержит взвеси песка, обладающего сильными абразивными свойствами, погружной насос должен быть выполнен из высококачественной нержавеющей стали и современных композитных материалов. Кроме того, следует обратить внимание на то, что насосы такого типа бывают разных размеров (подбор осуществляется по диаметру обсадных труб скважины), обычно 3- и 4-дюймовые. Большее распространение получили 3-дюймовые насосы, в связи с тем, что бурение более «узких» скважин дешевле. 

Поскольку ремонт скважинного насоса достаточно тяжело осуществить (для этого приходится вскрывать скважину и поднимать агрегат; во многих случаях ремонт сопоставим по стоимости с покупкой нового устройства), особые требования предъявляются к надежности прибора. Во избежание проблем ведущие производители насосов делают многократную защиту. Как правило, современные насосы снабжены защитой от сухого хода, от перегрева, обратным клапаном, встроенным стабилизатором напряжения и дополнительно оборудованы системой плавного пуска, исключающей скачок тока в момент пуска электродвигателя насоса. 

Если предпочтение было отдано колодцу, имеет смысл воспользоваться насосной установкой или поверхностным насосом. Такие насосы устанавливаются на поверхности (в доме) и соединяются с источником воды трубопроводом (заметим, что длина трубопровода не должна превышать 20 - 30 м. из-за потерь напора по длине). Они могут доставить воду из источника глубиной не более 8 м. 

Как и в случае с погружными насосами, от такого оборудования требуется устойчивость к воздействию песка и прочих взвесей, а значит, корпус и крыльчатка насоса должны быть выполнены из соответствующих материалов - нержавеющей стали или прочных композитов. 

При всей простоте и достоинствах поверхностные насосы обладают одним явным недостатком - они довольно шумные. Поэтому их стоит размещать в специально оборудованных технических или подсобных помещениях, защищенных от низких температур холодного времени года. Надо сказать, что существуют малошумные комплектные компактные насосные станции GRUNDFOS серии МQ, снабженные водяным охлаждением электродвигателя. Их можно устанавливать даже на кухне. 

Подбираем необходимый насос
К подбору насоса важно отнестись с особой тщательностью, поскольку от этого во многом зависит надежность и эффективность работы всей системы водоснабжения вашего дома. 

Для того чтобы точно подобрать нужное оборудование, придется сделать ряд несложных расчетов и учесть несколько важных условий. Прежде всего, стоит выбрать материал, из которого будут монтироваться трубопроводы. При не слишком больших объемах водопотребления можно предпочесть трубы из ПВХ или металлопластика, так как они долговечны, легко монтируются и способны существенно уменьшить потери на трение по сравнению с традиционными металлическими водопроводами. Наиболее распространенное сечение труб - от 3/4" до 1". Такое сечение позволяет снизить расходы на прокладку трубопроводов и сохранить оптимальную скорость потока (не выше 4 м/с). Заметим, что если скорость потока выше, он вызывает повышенный шум в трубах и создает опасность гидроудара. 

Определившись с трубопроводами, можно подсчитать параметры требуемого насоса. Насос подбирается по двум основным параметрам: производительность (расход) - сколько литров в минуту или кубометров воды в час может перекачать насос и напор - на какую высоту в метрах насос может доставить эту воду. 

Производительность. Для нормального комфортного существования обычно достаточно 400 л. воды в сутки на человека. Поэтому легко получить необходимое количество: умножьте количество людей, постоянно проживающих в доме, на 400 л. в сутки. Например, для трех человек вполне достаточно 1200 л. Дополнительный показатель - максимальный расход. Он определяется возможностью одновременного пользования несколькими точками потребления воды. Например, если у Вас три человека могут одновременно пользоваться: ванной (10 л. в минуту), краном на кухне (6 л. в минуту), туалетом (6 л. в минуту), то максимальный расход воды составит 22 л. в минуту. Опыт показывает, что для семьи из 4 - 5 человек вполне достаточно, если данная величина составляет 30 л. в минуту (или 1800 л. =1,8 м.3 в час) и общее суточное потребление равно 3000 л. (3 м.3) воды в сутки. Отдельно надо рассмотреть случай выбора насоса, если он используется и для полива участка. Здесь все определяется размерами территории и погодой. Обычно 2000 л. в сутки для этих целей более чем достаточно. 

Напор. Напор рассчитывается несколько сложнее. Его величина определяется, во-первых, комфортным давлением излива. Оно составляет приблизительно 2 бара (примерно с такой силой вода «бьет» из крана). Во-вторых, геометрическим перепадом высоты от зеркала воды («динамический уровень») до верхней точки водоразбора. Кроме того, обязательно должны быть учтены потери давления на трение в трубопроводах. Последние зависят от очень многих факторов, таких как диаметр труб, их длина, материал, количество колен, тройников, фильтров, наличия котлов, бойлеров, запорной и контрольно-измерительной аппаратуры и т.д. Все это определяется по специальным таблицам. Сумма этих параметров и составят требуемый напор. Поэтому при выборе необходимого насоса желательно иметь схему разводки водопровода и паспорт скважины или колодца. Так что чем больше информации сможет предоставить клиент, тем более оптимальным будет выбор.

Источник: http://www.grundfos.ru/

