58
12. Изогнутая
стена

Чтобы выполнить изогнутую по радиусу стену нужно:
1: Нанести на фундаменте или плите перекрытия внутреннюю линию изогнутой стены по заданному радиусу.

Радиус стены принимается по проекту с учетом дискретности резки
панлей.
2:
По линии радиуса установить изогнутую U-образную направляющюю и закрепить ее.

Радиус стены не может быть меньше 610мм
Величины внутренних радиусов и ширины удаляемых частей пенополистирола принимаются по таблицам в зависимости от толщины стены.

3: Удалите, определенный по таблице, сегмент внутреннего листа
панели   в центре между грибовидными пластиковыми гайками и вырежте такие же по размеру куски металлических пространствообразователей.
4: Надрезать наружный пенополистирольный лист
напротив вырезанных частей на глубину 20мм

5: Вставить изогнутую панель в U-образную   направляющюю.

6: Вставить вертикальную арматуру, сгласно проекта.

7: Вставить изогнутую горизонтальную арматуру в каждом горизонтальном ряду панели.

8: Установить следующюю панель (если это необходимо для завершения заданного радиуса). Повторите все процедуры по утановке первой панели.

9: Установите рядовые панели, примыкающие по плану к изогнутой стене.

10: Объедините Соединительными элементами панели между собой.

11: С внешней и внутренней стороны панели прикрутите шурупами   мезоновые ленты к каждой пластиковой   гайке с шагом 200мм по высоте.

Для стен с радиусом изгиба 4570мм или больше панели не требуют изгиба  необходима только подрезка торцов.

Величина подрезки   торцов выполняется в соответствии таблицей в зависимости от радиуса изгиба стены.
[image: image1.png]VWV NN NN



[image: image2.png]L_J L_J L_J L_J L_J L_J



Система Несъемной Опалубки
«Armopanel™»

59

Схема   и таблица резки панелей при сответстующих
радиусах изгиба стен
OUTER BOARD

(3/4")
  B- SEE TABLE

    A
[image: image3.png]


- SEE TABLE

    A
    A
    A
   A
B- SEE TABLE
CUTTING WALL. TOP VIEW
[image: image4.png].
-

fx\ \\\\E //////

T



CURVED WALL. TOP VIEW
	RADIUS TO INSIDE OF WALL
	MIDDLE SECTION REMOVED
FROM PANEL, mm
A
	OUTER SECTION REMOVED
FROM PANEL, mm
B
	RADIUS TO INSIDE OF WALL
	MIDDLE SECTION REMOVED
FROM PANEL, mm
A
	OUTER SECTION REMOVED
FROM PANEL, mm
B

	610 (2')
	58
	29
	3050 (10')
	14
	7

	760 (2'-6")
	50
	25
	3660 (12')
	12
	6

	915 (3')
	42
	21
	4570 (15')
	10
	5

	1220 (4')
	34
	17
	6100 (20')
	8
	4

	1830 (6')
	24
	12
	7600 (25')
	6
	3

	2440 (8')
	18
	9
	9150 (30')
	4
	2


[image: image5.png]W\ \/\/N\N//



 


[image: image6.png][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

L] L] [ ] L] [ ] L]



Система Несъемной Опалубки
«Armopanel™»

60
Схема   и таблица резки панелей по торцам при
сответстующих радиусах изгиба стен
[image: image7.png]\ 2



OUTER BOARD
A - SEE TABLE

A - SEE TABLE
CUTTING WALL. TOP VIEW
[image: image8.png]


CURVED WALL. TOP VIEW
	RADIUS TO INSIDE OF WALL
	OUTER SECTION REMOVED
FROM PANEL, mm
A
	RADIUS TO INSIDE OF WALL
	OUTER SECTION REMOVED
FROM PANEL, mm
A

	4570 (15')
	51
	9150 (30')
	21

	6100 (20')
	36
	12200 (40')
	18

	7600 (25')
	27
	15240 (50')
	13


[image: image9.png]


[image: image10.png]


Система Несъемной Опалубки
«Armopanel™»

�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











[image: image11.png]VWV NN NN



