Анализ воды из  бурового колодца от 30.05. 2011 г. 
(скважина 27 метров, в Броварах, район Сады)
	Показатели
	Обнаруженная концент-рация
	Норма по СанПин 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой…»

(для колодцев и источн.)

	1.Запах при 20º С
	1 балл
	До 3 баллов

	2.Запах при 60º С
	1 балл
	До 3 баллов

	3.Привкус
	4 балла 
	До 3 баллов

	4.Мутность
	 4,7 ЕМ
	До 3,5 ЕМ

	5.Цветность
	3,4 градусов
	До 35 градусов

	6.Водородный показатель (рН)
	7,06
	6,5-8,5

	7.Окисляемость
	1,3 мг\ дм³
	До 5,0 мг\ дм³

	8.Аммиак
	 0,67 мг\ дм³
	До 2,6 мг\ дм³

	9.Нитриты
	 0,02 мг\ дм³
	До 3,3 мг\ дм³

	10.Нитраты
	 7,4 мг\ дм³
	До 50,0 мг\ дм³

	11.Железо
	2,78 мг\ дм³
	До 1,0 мг\ дм³

	12.Марганец
	     0,12   мг\ дм³
	До 0,5 мг\ дм³

	13.Жесткость
	9,0 моль\ м³
	До 10,0 моль\ м³

	14.Хлориды
	66,5 мг\ дм³
	До 350 мг\ дм³

	15.Щелочность

   (гидрокарбонаты)
	3,7 моль\ м³
	0,5-6,5 моль\ м³


Предложение №1
Схема водоподготовки:
1. Фильтр механической очистки (установлен заказчиком).

2. Система комплексной очистки ECOSOFT FK 1252 GL.

3. Система УФ обеззараживания. [image: image1.png]



4. Фильтр угольной доочистки.

	№
	Наименование
	Количество
	Стоимость, у.е. с НДС

	1.
	Система комплексной очистки  водопроводной  воды, модель 1252/ GL, производства компании Dow Chemical (США).
	1 комплект
	1625,00

	2.
	Фильтр тонкой угольной очистки, модель СТО ВВ 20, производства компании Liader (США).
	1 комплект
	158,00

	3.

	Соль таблетированная (25кг)
	5 мешков
	62,50

	4.
	Система ультрафиолетового обеззараживания
	1 комплект
	520,00

	
	Расходные материалы для запуска системы и монтаж
	
	250,00

	
	Общая стоимость:
	
	2615,50



	
	
	
	


Предложение №2
Схема водоподготовки:

1. Фильтр механической очистки (установлен заказчиком).

2. Фильтр-обезжелезиватель FPС 1054 GL

3. Фильтр-умягчитель FU 1054 GL

4. Система УФ обеззараживания.

5. Фильтр угольной доочистки.

Стоимость представленного оборудования и монтажных работ:

	№
	Наименование
	Количество
	Стоимость, у.е. с НДС

	1.
	Фильтр-обезжелезиватель FPС 1054 GL
	1 комплект
	1000,00

	2.
	Фильтр-умягчитель FU 1054 GL
	1 комплект
	1000,00

	2.
	Фильтр тонкой угольной очистки, модель СТО ВВ 20, производства компании Liader (США).
	1 комплект
	158,00

	3.

	Соль таблетированная (25кг)
	5 мешков
	62,50

	4.
	Система ультрафиолетового обеззараживания
	1 комплект
	520,00

	
	Расходные материалы для запуска системы и монтаж
	
	300,00

	
	Общая стоимость:
	
	3040,00



	
	
	
	


